## 1.Autoproductores específicas
Instalaciones energéticas
Autoproductores específicas - Argentina
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Estado | Tipo servicio | Propietario | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
[12 empty] | MW | % | MW | % | GWh
| Argentina | ALPA CORRAL | 2009 | Motor de combustión interna | CORDOBA | COOPERATIVA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 0.32
| Argentina | AUQUINCO | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.04
| Argentina | BUTACO | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.4
| Argentina | CHIQUILIHUIN | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.06
| Argentina | CUESTA DEL VIENTO | 2009 | Hidráulica | SAN JUAN | C.HIDRO.CUESTA DEL VIENTO |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 10.8
| Argentina | EL MANZANO | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.2
| Argentina | LA CARRERA | 2009 | Hidráulica | CATAMARCA | EDECAT |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1
| Argentina | LA MOSCA | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | EdERSA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.11
| Argentina | LA POMA | 2009 | Hidráulica | SALTA | EDESA SA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.04
| Argentina | LOS TOLDOS | 2009 | Hidráulica | SALTA | EDESA SA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.16
| Argentina | MANZANO AMARGO(LA FRAGUA) | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.12
| Argentina | MAYOR BURATOVICH | 2009 | Térmica | BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Eólica | 1.2
| Argentina | PEHUAJO | 2009 | Motor de combustión interna | BUENOS AIRES/PEHUAJO | EDEN S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 22.4
| Argentina | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.4
| Argentina | SANTO TOMAS | 2009 | Hidráulica | NEUQUÉN | EPEN |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.07
| Argentina | SANTO TOME | 2009 | Turbo gas | CORRIENTES | DPEC |  | Inactivo | Autoproductor | Privado |  | 2.75
| Argentina | VARIAS(14)DGSP.MIN.ED. | 2009 | Térmica | CHUBUT | DGSP-MIN.EDUCACION(A.ESCOLARES) |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.07
| Argentina | VARIAS(4)EOLICAS | 2009 | Térmica | JUJUY | EJSEDSA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Eólica
| Argentina | VARIAS(8)EDES SA | 2009 | Motor de combustión interna | BUENOS AIRES | EDES SA |  | Inactivo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 8.44
| Argentina | VILLA UNION | 2009 | Motor de combustión interna | LA RIOJA | EDELAR | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.5
2009 | Argentina | AGUA DE CAJON | 2009 | Turbo gas | NEUQUEN | CAPEX S.A. | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 192 |  | 358.3 |  | 561.3
2009 | Argentina | AGUA DE CAJON (CG) | 2009 | Turbo gas | NEUQUEN | CAPEX SA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 178 |  |  |  | 1217.86
2009 | Argentina | AGUA DE CAJON (CV) | 2009 | Turbo vapor | NEUQUEN | CAPEX SA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 301.2 |  | 301 |  | 807.31
2009 | Argentina | AGUA DEL TORO | 2009 | Hidráulica | MENDOZA | HIDISA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 130 |  | 130 |  | 517.35
2009 | Argentina | ALICURA | 2009 | Hidráulica | NEUQUEN/COMAHUE | AES ALICURA SA | 1984 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1040 |  | 1000 |  | 2969.14
2009 | Argentina | ALTO VALLE (CG) | 2009 | Turbo gas | NEUQUEN | CT ALTO VALLE SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 25 |  | 16 |  | 157.2
2009 | Argentina | ALTO VALLE1-2(CV) | 2009 | Turbo vapor | NEUQUÉN | CT ALTO VALLE SA | 1988 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 30 |  |  |  | 153.6
2009 | Argentina | ALUMINE | 2009 | Motor de combustión interna | NEUQUÉN | EPEN | 2009 | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.4 |  |  |  | 0.04
2009 | Argentina | AMAICHA DEL VALLE | 2009 | Motor de combustión interna | TUCUMAN | EDET |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 1.06 |  |  |  | 1.97
2009 | Argentina | AMANA | 2009 | Motor de combustión interna | LA RIOJA | EDELAR |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 0.15 |  |  |  | 0.07
2009 | Argentina | ARGENER | 2009 | Turbo gas | BUENOS AIRES | RELIANT ENERGY ARGENER | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 163 | 0 | 160 | 0 | 1288.68
2009 | Argentina | ARROYITO | 2009 | Hidráulica | NEUQUEN | H EL CHOCON S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 120 |  | 120 |  | 862.89
2009 | Argentina | AVE FENIX | 2009 | Turbo gas | TUCUMAN | CT AVE FENIX SA | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 47 | 0 | 45 | 0 | 271.77
2009 | Argentina | BANDERA | 2009 | Motor de combustión interna | SANTIAGO DEL ESTERO | EDESE SA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 0.84 |  | 6 |  | 0.09
2009 | Argentina | BARRANQUERAS | 2009 | Turbo gas | CHACO | CT NEA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 76.38 |  | 60
2009 | Argentina | C.T. DE CICLO COMBINADO SALTA(CG) | 2009 | Turbo gas | SALTA | AES-TERMOANDES SA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 414 |  |  |  | 1537.95
2009 | Argentina | C.T.DE CICLO COMBINADO SALTA (CV) | 2009 | Turbo vapor | SALTA | AES TERMOANDES SA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 229 |  | 229 |  | 746.85
2009 | Argentina | CABRA CORRAL | 2009 | Hidráulica | SALTA | AES-H.RIO JURAMENTO S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 102 |  | 100 |  | 89.63
2009 | Argentina | CALCHINES | 2009 | Turbo vapor | SANTA FE | CT LITORAL S.A | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 30 | 0 | 30 | 0
2009 | Argentina | CATAMARCA | 2009 | Turbo gas | CATAMARCA | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 16 |  | 13
2009 | Argentina | CENTRAL PUERTO (CG) | 2009 | Turbo gas | CAPITAL FEDERAL | CT PUERTO SA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 515 |  | 510 |  | 1832.19
2009 | Argentina | CENTRAL PUERTO (CV) | 2009 | Turbo vapor | CAPITAL FEDERAL | CT PUERTO SA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 282.7 |  | 280 |  | 977.41
2009 | Argentina | CHILECITO | 2009 | Motor de combustión interna | LA RIOJA | EDELAR | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 12.45 |  | 5.2
2009 | Argentina | CHUSCHA | 2009 | Hidráulica | SALTA | EDESA SA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.66 |  |  |  | 2.36
2009 | Argentina | CIPOLLETTI | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | RIO NEGRO GENERACION HIDRAULICA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 5.78 |  | 3.5 |  | 27.72
2009 | Argentina | CLORINDA | 2009 | Motor de combustión interna | FORMOSA | EDEFOR | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 3.2 | 0 | 3 | 0
2009 | Argentina | CLOROMECO | 2009 | Térmica | BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.75 |  |  |  | 1.89
2009 | Argentina | CMS ENSENADA SA | 2009 | Turbo gas | GRAN BUENOS AIRES | LA PLATA COGENERACION | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 128 |  | 128 |  | 900.97
2009 | Argentina | COM.RIVADAVIA-ANTONIO MORAN | 2009 | Térmica | CHUBUT | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 16.56 |  |  |  | 41.84
2009 | Argentina | COM.RIVADAVIA-PECORSA-Co.ARENALES | 2009 | Térmica | CHUBUT | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.5 |  |  |  | 1.7
2009 | Argentina | COMODORO RIVADAVIA | 2009 | Turbo gas | CHUBUT | CT PATAGONICAS S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 82.5 |  |  |  | 252.11
2009 | Argentina | COMODORO RIVADAVIA (CG) | 2009 | Turbo gas | CHUBUT | ELECTROPATAGONIA SA | 2001 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 41.22 |  | 41.22 |  | 227.61
2009 | Argentina | COMODORO RIVADAVIA (CV) | 2009 | Turbo vapor | CHUBUT | ELECTROPATAGONIA SA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 21.8 |  |  |  | 75.69
2009 | Argentina | CORRIENTES | 2009 | Turbo gas | CORRIENTES | CT NEA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 16.65 |  | 10
2009 | Argentina | COSTANERA | 2009 | Turbo vapor | CAPITAL FEDERAL | CT.COSTANERA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel oil/Fuel oil | 1131 |  | 1131 |  | 2509.21
2009 | Argentina | COSTANERA (CG) | 2009 | Turbo gas | CAPITAL FEDERAL | CT COSTANERA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 528.8 |  | 525 |  | 3162.19
2009 | Argentina | COSTANERA (CV) | 2009 | Turbo vapor | CAPITAL FEDERAL | CT COSTANERA SA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 322.4 |  | 322 |  | 1972.01
2009 | Argentina | CRUZ DE PIEDRA | 2009 | Turbo gas | MENDOZA | CT MENDOZA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 17.94 |  | 14 |  | 35.24
2009 | Argentina | CT TUCUMAN ( CV) | 2009 | Turbo vapor | TUCUMAN | H.TUCUMAN SA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 150 |  | 150 |  | 960.74
2009 | Argentina | CT TUCUMAN (CG) | 2009 | Turbo gas | TUCUMAN | H.TUCUMAN SA | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 288 |  | 288 |  | 1856.7
2009 | Argentina | CTE.LUIS PIEDRABUENA | 2009 | Turbo vapor | BUENOS AIRES | CT PIEDRABUENA | 1980 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel oil/Fuel oil | 620 |  | 620 |  | 2392.56
2009 | Argentina | CURUZU CUATIA | 2009 | Turbo gas | CORRIENTES | DPEC | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 4.78 |  | 2.7
2009 | Argentina | CUSI CUSI | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.02 |  |  |  | 0.04
2009 | Argentina | CUTRAL CO(COPELCO)-MEULEN | 2009 | Térmica | NEUQUEN | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.4 |  |  |  | 0.79
2009 | Argentina | DARREGEIRA | 2009 | Térmica | BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.75 |  |  |  | 1.36
2009 | Argentina | DIQUE | 2009 | Turbo gas | GRAN BUENOS AIRES | CT DIQUE | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 67.6 |  | 65 |  | 1.38
2009 | Argentina | DOCK SUD | 2009 | Turbo gas | GRAN BUENOS AIRES | CT DOC SUD SA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 74.8 |  | 74 |  | 9.87
2009 | Argentina | DOCK SUD (CG) | 2009 | Turbo gas | GRAN BUENOS AIRES | CT DOCK SUD SA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 512.9 |  | 509.2 |  | 2676.18
2009 | Argentina | EL BOLSON | 2009 | Motor de combustión interna | RIO NEGRO | EdERSA | 1980 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 7.74 |  | 7 |  | 15.85
2009 | Argentina | EL CADILLAL | 2009 | Hidráulica | TUCUMAN | H.TUCUMAN SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 14 |  | 12.6 |  | 49.81
2009 | Argentina | EL CHOCON | 2009 | Hidráulica | NEUQUEN | H. EL CHOCON SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1200 |  | 1200 |  | 4184.66
2009 | Argentina | EL NIHUIL I | 2009 | Hidráulica | MENDOZA | HINISA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 74.24 |  | 74.2 |  | 496.24
2009 | Argentina | EL NIHUIL II | 2009 | Hidráulica | MENDOZA | HINISA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 133.12 |  | 133.1 |  | 544.45
2009 | Argentina | EL NIHUIL III | 2009 | Hidráulica | MENDOZA | HINISA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 52 |  | 52 |  | 217.93
2009 | Argentina | EL TUNAL | 2009 | Hidráulica | SALTA | AES JURAMENTO S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 11 |  | 11 |  | 42.81
2009 | Argentina | ESCABA | 2009 | Hidráulica | TUCUMAN | H.TUCUMAN SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 30 |  | 24 |  | 64.11
2009 | Argentina | EX C. BUENOS AIRES (CV) | 2009 | Turbo vapor | CAPITAL FEDERAL | CT COSTANERA SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 105 |  | 100 |  | 445.98
2009 | Argentina | EX CENTRAL BUENOS AIRES (CG) | 2009 | Turbo gas | CAPITAL FEDERAL | CT COSTANERA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 216 |  | 200 |  | 955.26
2009 | Argentina | FILO MORADO | 2009 | Turbo gas | NEUQUEN | CT FILO MORADO | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 67.5 |  | 62.9 |  | 327.09
2009 | Argentina | FLORENTINO AMEGHINO | 2009 | Hidráulica | CHUBUT | H AMEGHINO SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 60 |  | 46.7 |  | 334.75
2009 | Argentina | FORMOSA | 2009 | Motor de combustión interna | FORMOSA | CT NEA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 17.3 |  | 15
2009 | Argentina | FRIAS | 2009 | Turbo gas | SGO.DEL ESTERO | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 32 |  | 26
2009 | Argentina | FUTALEUFU | 2009 | Hidráulica | CHUBUT | H.FUTALEUFU SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 472 |  | 472 |  | 3517.55
2009 | Argentina | GENELBA (CG) | 2009 | Turbo gas | GRAN B.AIRES | PETROBRAS ENERGIA | 1997 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 437.4 |  | 437.4 |  | 3303.68
2009 | Argentina | GENELBA (CV) | 2009 | Turbo vapor | G. BUENOS AIRES | PETROBRAS ENERGIA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 236.2 |  | 230 |  | 1761.42
2009 | Argentina | GENERAL ACHA | 2009 | Térmica | LA PAMPA | APE |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 1.8 |  |  |  | 3.86
2009 | Argentina | GENERAL GÜEMES | 2009 | Turbo vapor | SALTA | CT GUEMES SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 245 |  | 245 |  | 1765.14
2009 | Argentina | GENERAL ROCA | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | RIO NEGRO GENERACION HIDRAULICA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1.31 |  | 0.8 |  | 2.92
2009 | Argentina | GOYA | 2009 | Turbo gas | CORRIENTES | CT NEA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 17.3 |  | 13
2009 | Argentina | GUILLERMO CESPEDES | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | RIO NEGRO GENERACION HIDRAULICA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 5.61 |  | 3.4 |  | 29.52
2009 | Argentina | INDEPENDENCIA | 2009 | Turbo gas | TUCUMAN | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 29.9 |  | 27 |  | 10.09
2009 | Argentina | JULIAN ROMERO | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | RIO NEGRO GENERACION HIDRAULICA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 6.63 |  | 3.9 |  | 15.63
2009 | Argentina | LA BANDA | 2009 | Turbo gas | SANTIAGO DEL ESTERO | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 16 |  | 13 |  | 18.93
2009 | Argentina | LA CIENAGA | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.45 |  |  |  | 0.93
2009 | Argentina | LA QUIACA | 2009 | Motor de combustión interna | JUJUY | EJESA |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 5.12 |  |  |  | 14.96
2009 | Argentina | LA RIOJA | 2009 | Motor de combustión interna | LA RIOJA | CT NOA SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 30.6 |  | 8.5 |  | 19.49
2009 | Argentina | LOMA ATRAVESADA | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | EdERSA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 2.3 |  | 2.3 |  | 11.03
2009 | Argentina | LOMA DE LA LATA (C.NEUQUEN) | 2009 | Turbo gas | NEUQUEN | C.T. PUERTO S.A. | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 375 |  | 375 |  | 1267.02
2009 | Argentina | LOS QUIROGA | 2009 | Hidráulica | SANTIAGO DEL ESTERO | H. RIO HONDO SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 2.5 |  | 2 |  | 12.93
2009 | Argentina | LOS REYUNOS | 2009 | Hidráulica | MENDOZA | HIDISA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 224 |  | 220 |  | 363.34
2009 | Argentina | LUJAN DE CUYO | 2009 | Turbo gas | MENDOZA | CT MENDOZA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 90 |  | 50 |  | 363.76
2009 | Argentina | LUJAN DE CUYO (CV) | 2009 | Turbo vapor | MENDOZA | CT MENDOZA SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 31.7 |  | 120 |  | 719.59
2009 | Argentina | LUJAN DE CUYO1-2 (CG) | 2009 | Turbo gas | MENDOZA | CT MENDOZA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 257.6 |  | 250 |  | 1516.93
2009 | Argentina | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | 2009 | Turbo vapor | BUENOS AIRES | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 60 |  | 56 |  | 182.61
2009 | Argentina | MODESTO MARANZANA | 2009 | Turbo vapor | CORDOBA | GENERADOR MEDITERRANEO SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 20 |  | 18 |  | 49.82
2009 | Argentina | MODESTO MARANZANA (CG) | 2009 | Turbo gas | CORDOBA | ENRON AMERICA DEL SUR SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 50 |  | 40 |  | 226.97
2009 | Argentina | NUEVO PUERTO | 2009 | Turbo vapor | CAPITAL FEDERAL | CT.PUERTO S.A | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel oil/Fuel oil | 420 |  | 390 |  | 1850.99
2009 | Argentina | ORAN | 2009 | Turbo gas | SALTA | EDESA S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 4.7 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | PALPALA | 2009 | Turbo gas | JUJUY | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 35 |  | 30
2009 | Argentina | PAMPICHUELA | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.03 |  |  |  | 0.05
2009 | Argentina | PARANA (CG) | 2009 | Turbo gas | BUENOS AIRES | 1732 | 2001 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 525.96 |  | 525.96 |  | 2786.99
2009 | Argentina | PARANA (CV) | 2009 | Turbo vapor | BUENOS AIRES | 1732 | 2001 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 319.3 |  | 319.3 |  | 1509.68
2009 | Argentina | PATAGONIA | 2009 | Turbo gas | CHUBUT | ENERGIA DEL SUR SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 77.2 |  | 77.6 |  | 586.42
2009 | Argentina | PICHI PICUN LEUFU | 2009 | Hidráulica | RIO NEGRO | PETROBRAS ENERGIA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 285 |  | 255 |  | 1432.1
2009 | Argentina | PICO TRUNCADO I | 2009 | Turbo gas | SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 45.6 |  | 45 |  | 147.69
2009 | Argentina | PICO TRUNCADO-JORGE ROMANUTTI | 2009 | Térmica | SANTA CRUZ | MUNICIPAL |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 2.4 |  |  |  | 10.42
2009 | Argentina | PIEDRA DE AGUILA | 2009 | Hidráulica | NEUQUEN | H.PIEDRA DEL AGUILA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1400 |  | 1400 |  | 7359.11
2009 | Argentina | PLANICIE BANDERITA | 2009 | Hidráulica | NEUQUEN | H.C.COLORADOS SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 486 |  | 450 |  | 2185.86
2009 | Argentina | PRESIDENTE SARMIENTO | 2009 | Turbo gas | SAN JUAN | 1731 | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 31.5 |  | 31 |  | 4.88
2009 | Argentina | PUEBLO VIEJO | 2009 | Hidráulica | TUCUMAN | H.TUCUMAN SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 19.2 |  | 15 |  | 55.81
2009 | Argentina | PUERTO MADRYN | 2009 | Turbo gas | CHUBUT | CT PATAGONICAS SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 46 | 0 | 41 | 0 | 8.42
2009 | Argentina | PUERTO NUEVO | 2009 | Turbo vapor | CAPITAL FEDERAL | CT.PUERTO S.A | 1979 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 589 | 37 | 589 | 37.5 | 2366.41
2009 | Argentina | PUERTO SANTA CRUZ | 2009 | Turbo gas | SANTA CRUZ | SPSE | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 5 |  | 5 |  | 17.66
2009 | Argentina | PUNTA ALTA-CENTENARIO | 2009 | Térmica | BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 1.8 |  |  |  | 4.38
2009 | Argentina | PUNTA ALTA-PEHUEN CO | 2009 | Térmica | BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.4 |  |  |  | 0.59
2009 | Argentina | QUEBRADA DE ULLUM | 2009 | Hidráulica | SAN JUAN | AES CARACOL S.R.L. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 43 |  | 43 |  | 250.87
2009 | Argentina | RADA TILLY | 2009 | Térmica | CHUBUT | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.4 |  |  |  | 1.4
2009 | Argentina | RIO CORRALITO | 2009 | Hidráulica | SALTA | EDESA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 13.2 |  | 13.2 |  | 38.43
2009 | Argentina | RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | 2009 | Turbo gas | SANTA CRUZ | SPSE | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 36.76 |  | 25 |  | 157.04
2009 | Argentina | RIO HONDO | 2009 | Hidráulica | SANTIAGO DEL ESTERO | H.RIO HONDO SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 19 |  | 15 |  | 142.28
2009 | Argentina | RIO REYES | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJESA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 7 |  | 7 |  | 28.4
2009 | Argentina | SALTA | 2009 | Turbo gas | SALTA | CT NOA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 10.5 |  | 10
2009 | Argentina | SALTO DE LA LOMA | 2009 | Hidráulica | SAN JUAN | ENERGIA SAN JUAN S.A | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1.23 |  | 1
2009 | Argentina | SAN FRANCISCO(Dpto.Valle Grande) | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.04 |  |  |  | 0.1
2009 | Argentina | SAN MIGUEL DE TUCUMAN (CG) | 2009 | Turbo gas | TUCUMAN | H.TUCUMAN SA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 246.62 |  | 246 |  | 1548.62
2009 | Argentina | SAN NICOLAS | 2009 | Turbo vapor | BUENOS AIRES | AES - CT SAN NICOLAS SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 650 | 31 | 650 | 35 | 1868.87
2009 | Argentina | SAN PEDRO | 2009 | Turbo gas | JUJUY | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 32.3 |  | 26 |  | 25.76
2009 | Argentina | SANTA CATALINA | 2009 | Turbo gas | CORRIENTES | CT NEA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 34.25 |  | 30
2009 | Argentina | SANTA FE OESTE | 2009 | Turbo gas | SANTA FE | CT LITORAL S.A. | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 42 | 0 | 39 | 0
2009 | Argentina | SARMIENTO | 2009 | Turbo gas | TUCUMAN | CT NOA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 10.5 |  | 10 |  | 6.17
2009 | Argentina | SORRENTO | 2009 | Turbo vapor | SANTA FE | CT SORRENTO SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 226 |  | 212 |  | 324.32
2009 | Argentina | TAFI DEL VALLE | 2009 | Motor de combustión interna | TUCUMAN | EDET | 1994 | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.33 |  | 6 |  | 11.07
2009 | Argentina | TANDIL-CRETAL | 2009 | Térmica | BUENOS AIRES | COOPERATIVA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Eólica | 0.8 |  |  |  | 1.42
2009 | Argentina | TARTAGAL | 2009 | Turbo gas | SALTA | EDESA S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 12.8 |  | 12.8 |  | 6.73
2009 | Argentina | TERMOANDES | 2009 | Turbo gas | CG | TERMOANDES SA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 414 |  | 414 |  | 900.51
2009 | Argentina | TINTINA Y VILELAS | 2009 | Motor de combustión interna | SANTIAGO DEL ESTERO | H.RIO HONSO SA |  | Activo | Autoproductor | Privado | [5 empty] | 0.42
2009 | Argentina | TOLHUIN | 2009 | Motor de combustión interna | TIERRA DE FUEGO | DPE |  | Activo | Autoproductor | Privado |  | 2.75 |  |  |  | 4.46
2009 | Argentina | ULLUM | 2009 | Hidráulica | SAN JUAN | 1731 | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 45 |  | 43 |  | 298.37
2009 | Argentina | VALLE COLORADO | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía |  |  |  |  | 0.01
2009 | Argentina | VALLE GRANDE | 2009 | Hidráulica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.05 |  |  |  | 0.13
2009 | Argentina | VARIAS | 2009 | Hidráulica | CATAMARCA | EDECAT | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 2 | 0 | 1.9 | 0
2009 | Argentina | VARIAS (12) EDEMSA | 2009 | Motor de combustión interna | MENDOZA | EDEMSA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 3.9 |  |  |  | 2.79
2009 | Argentina | VARIAS (22) EDESA SA | 2009 | Motor de combustión interna | SALTA | EDESA SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 27.71 |  |  |  | 11.34
2009 | Argentina | VARIAS (35) EJSEDSA | 2009 | Motor de combustión interna | JUJUY | EJSEDSA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 2.14 |  |  |  | 0.99
2009 | Argentina | VARIAS (4) ESJSA | 2009 | Motor de combustión interna | SAN JUAN | ENERG.S.JUAN SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 14.27 |  | 14.27 |  | 17.23
2009 | Argentina | VARIAS (6) EDECAT | 2009 | Motor de combustión interna | CATAMARCA | EDECAT | 1992 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.86 |  |  |  | 2.92
2009 | Argentina | VARIAS (6) EDEFOR | 2009 | Motor de combustión interna | FORMOSA | EDEFOR | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 10.3 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | VARIAS (7) EDERSA | 2009 | Motor de combustión interna | RIO NEGRO | EdERSA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.62 |  |  |  | 1.2
2009 | Argentina | VARIAS (8) EDESE SA | 2009 | Motor de combustión interna | STGO.DEL ESTERO | EDESE SA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 9.83 |  |  |  | 0.73
2009 | Argentina | VARIAS EDESSA | 2009 | Hidráulica | SALTA | EDESA SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | VARIAS(15)SOLARES | 2009 | Térmica | JUJUY | EJSEDSA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Solar | 0.03 |  |  |  | 0.09
Autoproductores específicas - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Campos
Instalaciones energéticas
Campos - Argentina
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de referencia | Gravedad api promedio | Número de pozos en operación | Número total de pozos | Volumen de producción | Profundidad
[8 empty] | 10³ bbl/d | pie
Argentina | 25MAYO MENADITO | LA PAMPA | PEREZ COMPANC | 1997 | 0 | 281 | 0 | 8549
Argentina | AGUADA S.ROQUE | LAS YEGUAS | TOTAL/AUSTRAL | 1996 | 38 | 14 | 0 | 8223
Argentina | ARA-ALFA |  | TOTAL/AUSTRAL | 1996 | 38 | 39 | 0 | 5803 | 5250
Argentina | AREA MAGALLANES | SANTA CRUZ | SIPETROL | 1997 | 0 | 11 | 0 | 9008
Argentina | ATAMISQUI |  | TECPETROL | 1996 | 29 | 20 | 0 | 1084 | 7193
Argentina | BLOQUE 127 | SANTA CRUZ NORT | ASTRA | 1996 | 23.6 | 26 | 0 | 365 | 4200
Argentina | CATRIEL OESTE | RIO NEGRO | PEREZ COMPANC | 1997 | 22.5 | 127 | 0 | 2484 | 2953
Argentina | CDN.LEON M-ESPI | SANTA CRUZ NORT | ASTRA | 1997 | 23.6 | 136 | 0 | 3000 | 6400
Argentina | CERRO VAGON | NEUQUEN | AMOCO | 1997 | 24 | 1325 | 1600 | 52408 | 7218
Argentina | CERRO WENCESLAO | STA.CRUZ NORTE | CADIPSA | 1997 | 29 | 127 | 0 | 1920 | 900
Argentina | CGSJ-2 | BELLA VISTA OES | ROCH | 1996 | 25.7 | 26 | 0 | 2880 | 9200
Argentina | CGSJ-3 | LAS HERAS | CADIPSA | 1996 | 22.1 | 83 | 0 | 1033
Argentina | CGSJ-7 | CANADON MINERAL | CADIPSA | 1996 | 20.2 | 123 | 0 | 3652
Argentina | CHUBUT | GOLFO SAN JORGE | YPF | 1997 | 0 | 662 | 2351 | 20489
Argentina | CNQ-1 | EL SOSNEADO | PQ.COM.RIVADAVI | 1996 | 19 | 28 | 0 | 734
Argentina | CNQ-24 | ESTAC.FERNANDEZ | BRIDAS | 1996 | 38.6 | 13 | 0 | 2375 | 8530
Argentina | CNQ-28 | VEGA GRANDE | PQ.COM.RIVADAVI | 1996 | 31 | 4 | 0 | 182 | 6900
Argentina | CNQ-3 CAJON | DE LOS CABALLOS | ROCH | 1996 | 19 | 18 | 0 | 1322 | 6240
Argentina | CNQ-30 | CERRO MLIAR OES | TECNICAGUA | 1996 | 18 | 2 | 0 | 619 | 1800
Argentina | CNQ-6 | CENTRO OESTE | NECON U.T.E | 1996 | 0 | 21 | 0 | 1152
Argentina | CNQ-8 | HUANTRAICO | PET.SAN JORGE | 1996 | 0 | 74 | 0 | 50499
Argentina | EL CORDON | SANTA CRUZ NORT | BRIDAS | 1997 | 27.5 | 64 | 0 | 957
Argentina | EL HUEMUL | SANTA CRUZ NORT | TOTAL/AUSTRAL | 1997 | 31 | 422 | 0 | 11991 | 5250
Argentina | EL TORDILLO | EL TORDILLO | TECPETROL | 1996 | 23 | 369 | 0 | 15710 | 7640
Argentina | ENTRE LOMAS | RIO NEGRO | PEREZ COMPANC | 1997 | 33 | 244 | 0 | 9327 | 4757
Argentina | FORMOSA | CUENCA NOROESTE | YPF | 1996 | 0 | 12 | 14 | 7252
Argentina | HIDRA |  | TOTAL/AUSTRAL | 1996 | 38 | 9 | 0 | 9327 | 5410
Argentina | JUJUY | CUENCA NOROESTE | YPF | 1997 | 0 | 9 | 9 | 925
Argentina | KM 28 | DON ALBERTO | PQ.COM.RIVADAVI | 1996 | 20 | 43 | 0 | 640
Argentina | KM27-DIADEMA | CHUBUT | CAPSA | 1997 | 0 | 219 | 0 | 5507
Argentina | KOLUEL KAIAKE | SANTA CRUZ NORT | PEREZ COMPANC | 1997 | 24 | 175 | 0 | 6058 | 5413
Argentina | LA PAMPA | CUENCA NEUQUINA | YPF | 1997 | 31 | 198 | 209 | 10410
Argentina | LA VENTANA | MENDOZA NORTE | ASTRA | 1997 | 29.5 | 241 | 0 | 17391 | 7500
Argentina | LINDERO ATRAVEZ | NEUQUEN | BRIDAS | 1997 | 63.3 | 2 | 0 | 1301
Argentina | MEDANITO/A.PROV | LA PAMPA | PTQ.COMOD.RIVAD | 1997 | 28 | 12 | 0 | 305
Argentina | MENDOZA S Y N | MENDOZA | YPF | 1996 | 0 | 602 | 1187 | 38408
Argentina | NEUQUEN | CUECA NEUQUINA | YPF | 1997 | 0 | 1168 | 1205 | 147034
Argentina | NEUQUEN DEL 1/2 | NEUQUEN | INALRUCO | 1996 | 30 | 14 | 0 | 303 | 5200
Argentina | PAMPA CASTILLO | CHUBUT | PEREZ COMPANC | 1997 | 22.5 | 172 | 0 | 6862 | 5906
Argentina | PIEDRA CLAVADA | SANTA CRUZ NORT | BRIDAS | 1997 | 21 | 240 | 0 | 12788
Argentina | PUEST.HERNANDEZ | MENDOZA SUR | PEREZ COMPANC | 1997 | 33.5 | 404 | 0 | 44115 | 3937
Argentina | RIO NEGRO | CUENCA NEUQUINA | YPF | 1997 | 0 | 441 | 937 | 13178
Argentina | SALTA | CUENCA NOROESTE | YPF | 1995 | 0 | 33 | 43 | 9731
Argentina | SANTA CRUZ NORT | GOLFO SAN JORGE | YPF | 1997 | 0 | 3057 | 3274 | 95405
Argentina | STA. CRUZ II | SANTA CRUZ | PEREZ COMPAC | 1997 | 46.8 | 21 | 0 | 4093 | 6070
Argentina | SUR LA DORSAL |  | BRIDAS | 1996 | 24.6 | 56 | 0 | 2796
Argentina | TIERRA DE FUEGO | CUENCA AUSTRAL | YPF | 1997 | 0 | 206 | 206 | 15895
Argentina | VIZACHERAS | MENDOZA NORTE | ASTRA | 1997 | 28.5 | 168 | 0 | 13044 | 6000
Campos - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - Argentina
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW |  | MW | % | GWh
| Argentina | ALTO VALLE | 2009 | Turbo gas | CT.ALTO VALLE SA | NEUQUÉN | Público |  | Público |  | 17.5
| Argentina | AÑATUYA | 2009 | Motor de combustión interna |  | AÑATUYA - SANTIAGO DEL ESTERO | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 19.2
| Argentina | AUTOGENERADOR QUILMES | 2009 | Turbo gas |  | QUILMES | Público | 2009 | Público | Gas natural | 3.5
| Argentina | BARILOCHE(PUERTO MORENO) | 2009 | Hidráulica | COOPERATIVA | RIO NEGRO | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.36
| Argentina | BARRANQUERAS | 2009 | Turbo vapor | CT NEA SA | CHACO | Público |  | Público |  | 35
| Argentina | CAVIAHUE | 2009 | Motor de combustión interna |  | CAVIAHUE - NEUQUEN | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 5
| Argentina | CIPOLLETTI | 2009 | Motor de combustión interna |  | CIPOLLETTI - RIO NEGRO | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 5
| Argentina | COPAHUE | 2009 | Geotermia | EPEN | NEUQUEN | Público | 1988 | Público | Térmica | 0.6
| Argentina | CT CASTELLI | 2009 | Motor de combustión interna |  | CHACO/CASTELLI | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 15
| Argentina | CT CATAMARCA (1º 2º Y 3º ETAPA) | 2009 | Motor de combustión interna |  | CATAMARCA/CATAMARCA | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 19.2
| Argentina | CT ENTRE LOMAS | 2009 | Motor de combustión interna | PETROLERA ENTRE LOMAS | NEUQUEN | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 23
| Argentina | CT GRAL.SAN MARTIN(CT TIMBÚES)(TG12 Y TG11) | 2009 | Turbo gas |  | SANTA FÉ/TIMBÚES | Público | 2009 | Público | Gas natural | 556
| Argentina | CT ISLA VERDE | 2009 | Motor de combustión interna |  | SANTIAGO DEL ESTERO/ISLA VERDE | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 24.5
| Argentina | CT JUNÍN | 2009 | Motor de combustión interna |  | BUENOS AIRES/JUNÍN | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 22.4
| Argentina | CT LA RIOJA (1º Y 2º ETAPA) | 2009 | Motor de combustión interna |  | LA RIOJA/LA RIOJA | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 19.2
| Argentina | CT MANUEL BELGRANO(TG11 Y TG12) | 2009 | Turbo gas |  | SANTA FE | Público | 2008 | Público | Gas natural | 556
| Argentina | CT PINAMAR | 2009 | Turbo gas |  | BUENOS AIRES PINAMAR | Público | 2008 | Público | Gas natural | 21
| Argentina | CT PIRANÉ | 2009 | Motor de combustión interna |  | FORMOSA/DEP.PIRANÉ | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 15
| Argentina | CT SALTA (TG 11) | 2009 | Turbo gas |  | SALTA/SALTA | Público | 2008 | Público | Gas natural | 203
| Argentina | CT SALTA (TG 12) | 2009 | Turbo gas |  | SALTA/SALTA | Público | 2008 | Público | Gas natural | 207
| Argentina | CT SANTA ROSA | 2009 | Motor de combustión interna | TURBODIESEL S.A. | LA PAMPA/SANTA ROSA | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 3
| Argentina | DIQUE | 2009 | Motor de combustión interna | CT DIQUE | GRAN BUENOS AIRES | Público |  | Público | Diésel Oil | 0.84
| Argentina | EL TRAPIAL Y CAMPAMENTO | 2009 | Turbo gas |  | EL TRAPIAL | Público | 2009 | Público | Gas natural | 30
| Argentina | GENERAL PICO | 2009 | Turbo gas | APE | LA PAMPA | Público |  | Público
| Argentina | LA PLATA | 2009 | Motor de combustión interna |  | LA PLATA - BUENOS AIRES | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 40.4
| Argentina | MATHEU | 2009 | Turbo gas |  |  | Público | 2008 | Público | Gas natural | 40
| Argentina | MODESTO MARANZANA (TG3) | 2009 | Turbo gas |  |  | Público | 2008 | Público | Gas natural | 60
| Argentina | P R SAENZ PEÑA | 2009 | Motor de combustión interna |  |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 20
| Argentina | PARANA | 2009 | Turbo gas | EMGASUD | PARANA - ENTRE RIOS | Público | 2009 | Público | Gas natural | 40
| Argentina | PASO DE LA PATRIA | 2009 | Motor de combustión interna |  | PASO DE LA PATRIA - CORRIENTES | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 1.87
| Argentina | RAFAELA | 2009 | Motor de combustión interna |  | RAFAELA - SANTA FE | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 19.2
| Argentina | SAN GREGORIO | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | SANTA FE | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 1.16
| Argentina | SAN GUILLERMO | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1997 | Público | Diésel Oil | 1.66
| Argentina | SAN NICOLAS | 2009 | Turbo gas | AES-CT SAN NICOLAS SA | BUENOS AIRES | Público |  | Público |  | 24
| Argentina | TARTAGAL | 2009 | Motor de combustión interna |  | TARTAGAL - SALTA | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 10
| Argentina | TERMOELECTRICA | 2009 | Motor de combustión interna | DPE | TIERRA DEL FUEGO | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 1
| Argentina | VILLA REGINA | 2009 | Motor de combustión interna |  | VILLA REGINA - RIO NEGRO | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 5
2009 | Argentina | BARILOCHE (ING PECHON) | 2009 | Turbo gas | COOPERATIVA | RIO NEGRO | Público | 1980 | Público | Diesel oil/Gas natural | 8.92 |  | 8 |  | 0.25
2009 | Argentina | ALVAREZ CONDARCO | 2009 | Hidráulica | CEMPPSA - HIDROCUYO S.A. | MENDOZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 51.3 |  | 27.36 |  | 295.96
2009 | Argentina | ATUCHA I | 2009 | Nuclear | NASA | BUENOS AIRES | Público | 1980 | Público | Fuel Oil/Leña | 370 |  | 357 |  | 2231.02
2009 | Argentina | BENJAMIN REOLIN | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 38.4 |  | 33 |  | 48.35
2009 | Argentina | CACHEUTA | 2009 | Hidráulica | CEMPPSA-HIDROCUYO S.A | MENDOZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 8.9 |  | 8.9 |  | 8.9
2009 | Argentina | CACHEUTA(Nueva) | 2009 | Hidráulica | CEMPPSA-HIDROCUYO S.A | MENDOZA | Público |  | Público | Hidroenergía | 120 |  |  |  | 686.22
2009 | Argentina | CASA DE PIEDRA | 2009 | Hidráulica | ENTE CASA DE PIEDRA | LA PAMPA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 60 |  | 60 |  | 446.35
2009 | Argentina | CASEROS | 2009 | Turbo vapor | PROVINCIAL | ENTRE RIOS | Público | 1970 | Público |  | 22.4 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | CASSAFFOUSTH | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 17.28 |  | 16.2 |  | 57.14
2009 | Argentina | CAUCETE(3)COOPE | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | SAN JUAN | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 0.17 |  |  |  | 0.25
2009 | Argentina | CERES | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 2.7 | 0 | 8 | 0
2009 | Argentina | CHANCANI/VDOLOR | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | CORDOVA | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 1.2 | 0 | 0.6 | 0
2009 | Argentina | CHARATA | 2009 | Motor de combustión interna | SECHEEP | CHACO | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 1.7 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | CHIVILCOY | 2009 | Motor de combustión interna | ESEBA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 19.4 | 0 | 19 | 0
2009 | Argentina | CORANZULI | 2009 | Hidráulica | EJSEDSA | JUJUY | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.02 |  |  |  | 0.02
2009 | Argentina | CRUZ DEL EJE | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 1.7 |  | 1.4 |  | 1.06
2009 | Argentina | CT PLUSPETROL NORTE | 2009 | Turbo gas | H.TUCUMAN SA | TUCUMAN | Público |  | Público |  | 246 |  |  |  | 218.88
2009 | Argentina | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN (CV) | 2009 | Turbo vapor | H.TUCUMAN SA | TUCUMAN | Público |  | Público |  | 150 |  |  |  | 891.07
2009 | Argentina | DEAN FUNES | 2009 | Turbo gas | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 34 |  | 32 |  | 25.21
2009 | Argentina | DOCK SUD (CV) | 2009 | Turbo vapor | CT DOCK SUD SA | GRAN BUENOS AIRES | Público |  | Público |  | 284.6 |  |  |  | 1431.66
2009 | Argentina | EL CAJON | 2009 | Hidráulica | DGSP | CHUBUT | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 0.35 |  |  |  | 2.12
2009 | Argentina | EL CARRIZAL | 2009 | Hidráulica | CEMPPSA-HIDROCUYO S.A | MENDOZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 17 |  | 17 |  | 105.66
2009 | Argentina | EL TIGRE | 2009 | Hidráulica | HIDISA | MENDOZA | Público |  | Público | Hidroenergía | 14.4 |  |  |  | 71.5
2009 | Argentina | ELVECIA | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 3.4 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | EMBALSE | 2009 | Nuclear | NASA | CORDOBA | Público | 1980 | Público |  | 648 |  | 648 |  | 5459.89
2009 | Argentina | EMILIO FREY | 2009 | Hidráulica | COOPERATIVA | RIO NEGRO | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 1.6 |  | 1.2 |  | 6.21
2009 | Argentina | ESQUINA | 2009 | Motor de combustión interna | DPEC | CORRIENTES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 5.11 |  | 4.9
2009 | Argentina | FITZ SIMON | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 10.8 |  | 10 |  | 55.37
2009 | Argentina | GENERAL ROCA | 2009 | Turbo gas | TURBINE POWER Co.SA | RIO NEGRO | Público |  | Público |  | 125.3 |  |  |  | 183.43
2009 | Argentina | GOYA | 2009 | Motor de combustión interna | DPEC | CORRIENTES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 7.33 |  | 9
2009 | Argentina | GRAL. LEVALLE | 2009 | Turbo gas | GENERADORA CORDOVA SA | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 62 |  | 46 |  | 72.44
2009 | Argentina | GRAL.MADARIAGA | 2009 | Motor de combustión interna | ESEBA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 5.6 | 0 | 5 | 0
2009 | Argentina | GRAL.SAN MARTIN | 2009 | Motor de combustión interna | GEMSA - HIDROCUYO SA | MENDOZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 6 | 0 | 1.6 | 0 | 29.98
2009 | Argentina | ING. PECHON | 2009 | Motor de combustión interna | COOP.BARILOCHE | RIO NEGRO | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 5.09 |  | 4.7 |  | 0.11
2009 | Argentina | ISLA VERDE | 2009 | Motor de combustión interna | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 3.12 |  | 3.1
2009 | Argentina | ITUZAINGO | 2009 | Motor de combustión interna | DPEC | CORRIENTES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 8.21 |  | 10
2009 | Argentina | LA CALERA | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 5 |  | 4.4 |  | 11.19
2009 | Argentina | LA PAZ | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | ENTRE RIOS | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 5.9 |  | 5
2009 | Argentina | LA TABLADA | 2009 | Turbo gas | EMSA | MISIONES | Público | 1970 | Público |  | 22.15 |  | 22 |  | 6.2
2009 | Argentina | LA VIÑA | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 16 |  | 16 |  | 27.1
2009 | Argentina | LAS MADERAS | 2009 | Hidráulica | HIDROCUYO SA | JUJUY | Público |  | Público | Hidroenergía | 30 |  |  |  | 82.01
2009 | Argentina | LEANDRO N.ALEM | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | MISIONES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 3.6 | 0 | 3.2 | 0
2009 | Argentina | LOS ALERCES | 2009 | Hidráulica | DGSP | CHUBUT | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.18 |  |  |  | 0.04
2009 | Argentina | LOS CORONELES(EX 25 DE MAYO) | 2009 | Hidráulica | GEMSA-HIDROCUYO SA | MENDOZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 6.6 |  | 6.6 |  | 42.19
2009 | Argentina | LOS DIVISADEROS | 2009 | Hidráulica | APE | LA PAMPA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 10 |  | 10 |  | 12.61
2009 | Argentina | LOS MOLINOS I | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 59.04 |  | 48 |  | 164.11
2009 | Argentina | LOS MOLINOS II | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 4.5 |  | 4.5 |  | 22.97
2009 | Argentina | MAR DE AJO | 2009 | Turbo gas | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público |  | 34 |  | 30 |  | 13.55
2009 | Argentina | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | 2009 | Turbo gas | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 99 |  | 95 |  | 109.71
2009 | Argentina | NECOCHEA | 2009 | Turbo vapor | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 206 |  | 204 |  | 578.19
2009 | Argentina | NIHUIL IV | 2009 | Hidráulica | HIDRONIHUIL SA- LIHUEN SA | MENDOZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 30 |  | 22 |  | 202.57
2009 | Argentina | OBERA | 2009 | Turbo gas | EMSA | MISIONES | Público | 1999 | Público |  | 17.6 |  | 17 |  | 1.79
2009 | Argentina | PARQ. INDUSTRIAL SGO DEL ESTERO | 2009 | Motor de combustión interna | H.RIO HONDO SA | SANTIAGO DEL ESTERO | Público |  | Público | [5 empty] | 0.29
2009 | Argentina | PIEDRAS MORAS | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 6.3 |  | 6.3 |  | 34.67
2009 | Argentina | PILAR (GOB. A. ZANICHELLI) | 2009 | Turbo vapor | GENERADORA CORDOVA SA | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 216 |  | 195 |  | 1000.39
2009 | Argentina | POSADAS | 2009 | Motor de combustión interna | EMSA | MISIONES | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 11.18 |  | 10.2
2009 | Argentina | PUERTO MORENO | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | RIO NEGRO | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 5.38 |  | 5.2 |  | 0.2
2009 | Argentina | PUERTO S.JULIAN | 2009 | Motor de combustión interna | SPSE | SANTA CRUZ | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 6.24 |  | 4.7 |  | 12.95
2009 | Argentina | PUERTO STA CRUZ | 2009 | Motor de combustión interna | SPSE | SANTA CRUZ | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 7.65 |  | 4.5 |  | 0.02
2009 | Argentina | RECONQUISTA | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 21.1 | 0 | 13.3 | 0
2009 | Argentina | RIO CUARTO | 2009 | Turbo gas | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 34 |  | 32 |  | 13.25
2009 | Argentina | RIO GALLEGOS II | 2009 | Motor de combustión interna | SPSE | SANTA CRUZ | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 5 |  | 7.5 |  | 2.99
2009 | Argentina | RIO GRANDE | 2009 | Motor de combustión interna | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 750 |  | 2.5 |  | 191.23
2009 | Argentina | RIO PICO | 2009 | Hidráulica | DGSP | CHUBUT | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.18 |  |  |  | 0.02
2009 | Argentina | RUFINO | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | SANTA FE | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 3.7 | 0 | 3.7 | 0
2009 | Argentina | SALTITO I | 2009 | Hidráulica | COOP.2 DE MAYO | MISIONES | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.64 |  |  |  | 1.1
2009 | Argentina | SALTITO II | 2009 | Hidráulica | COOP.2 DE MAYO | MISIONES | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.64 |  |  |  | 1.13
2009 | Argentina | SALTO GRANDE(mitad argentina) | 2009 | Hidráulica | CTMSG | ENTRE RIOS | Público | 1979 | Público | Hidroenergía | 945 |  | 945 |  | 2163.17
2009 | Argentina | SAN CRISTOBAL | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 2.1 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | SAN FRANCISCO | 2009 | Turbo gas | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 40 |  | 39 |  | 31.68
2009 | Argentina | SAN ROQUE | 2009 | Hidráulica | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 26 |  | 22 |  | 63.75
2009 | Argentina | SANTO TOME | 2009 | Motor de combustión interna | DPEC | CORRIENTES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 8.46 |  | 13
2009 | Argentina | SUDOESTE | 2009 | Turbo gas | EPEC | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 140 |  | 90 |  | 32.41
2009 | Argentina | TANDIL | 2009 | Motor de combustión interna | MUNICIPALIDAD | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 9.5 | 0 | 6.4 | 0
2009 | Argentina | TENARIS SIDERCA CETE II | 2009 | Turbo gas | SIDERCA SAIC | BUENOS AIRES | Público |  | Público |  | 163.2 |  |  |  | 1159.54
2009 | Argentina | TERMOELECTRICA TURBO | 2009 | Turbo gas | DPE | TIERRA DE FUEGO | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 51.92 |  | 24 |  | 156.71
2009 | Argentina | TILCARA | 2009 | Hidráulica | EJESA | JUJUY | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.18 |  |  |  | 0.22
2009 | Argentina | TOSTADO | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 3.2 |  | 5
2009 | Argentina | URUGUA-I | 2009 | Hidráulica | EMSA | MISIONES | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 120 |  | 110 |  | 255.09
2009 | Argentina | VARIAS (11) APELP | 2009 | Motor de combustión interna | APELP | LA PAMPA | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 3.69 |  |  |  | 4.17
2009 | Argentina | VARIAS (14) SPSE | 2009 | Motor de combustión interna | SPSE | SANTA CRUZ | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 31.45 |  |  |  | 77.13
2009 | Argentina | VARIAS (18) DPEC | 2009 | Motor de combustión interna | DPEC | CORRIENTES | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 28.52 |  |  |  | 1.71
2009 | Argentina | VARIAS (19) M.EDUCACION | 2009 | Motor de combustión interna | DGSP-MINIST.EDUCACION | CHUBUT | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 0.7 |  | 0.2 |  | 0.38
2009 | Argentina | VARIAS (21) DIE | 2009 | Motor de combustión interna | DIE | FORMOSA | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 1.78 |  |  |  | 3.21
2009 | Argentina | VARIAS (22) EPEN | 2009 | Motor de combustión interna | EPEN | NEUQUEN | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 19.17 |  |  |  | 26.8
2009 | Argentina | VARIAS (29) DGSP | 2009 | Motor de combustión interna | DGSP | CHUBUT | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 18.87 |  |  |  | 35.76
2009 | Argentina | VARIAS (3) COOPERTIVA | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | CHUBUT | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 15.61 |  | 15
2009 | Argentina | VARIAS (3) EPEC | 2009 | Motor de combustión interna | EPEC | CORDOVA | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 6.48 |  | 1.8
2009 | Argentina | VARIAS (6) COOPERATIVA | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | BUENOS AIRES | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 6.23 |  |  |  | 0.37
2009 | Argentina | VARIAS (6) EMSA | 2009 | Motor de combustión interna | EMSA | MISIONES | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 7.26 |  | 4.6 |  | 0.62
2009 | Argentina | VARIAS (6) SECHEEP | 2009 | Motor de combustión interna | SECHEEP | CHACO | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 5.76 |  | 3 |  | 7.33
2009 | Argentina | VARIAS (9) ESEBA | 2009 | Motor de combustión interna | ESEBA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 14.7 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | VARIAS EPEN | 2009 | Hidráulica | EPEN | NEUQUEN | Público | 1970 | Público |  | 1.7 | 0 | 0 | 0
2009 | Argentina | VENADO TUERTO | 2009 | Motor de combustión interna | COOPERATIVA | SANTA FE | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 7.5 |  | 19.3 |  | 0.18
2009 | Argentina | VILLA ANGELA | 2009 | Motor de combustión interna | SECHEEP | CHACO | Público | 1970 | Público | Diésel Oil | 3.4 | 0 | 2 | 0
2009 | Argentina | VILLA GESELL | 2009 | Turbo gas | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | BUENOS AIRES | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 50 |  | 30 |  | 24.15
2009 | Argentina | VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | 2009 | Turbo gas | GECOR | CORDOBA | Público | 1970 | Público | Diesel oil/Gas natural | 48 |  | 48 |  | 69.77
2009 | Argentina | VILLA OCAMPO | 2009 | Motor de combustión interna | EPESF | SANTA FE | Público | 1995 | Público | Diésel Oil | 2.6 | 0 | 1.2 | 0
2009 | Argentina | YACYRETA (mitad argentina) | 2009 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 1550 |  | 1550 |  | 6627.17
Centrales eléctricas específicas - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Ductos
Instalaciones energéticas
Ductos - Argentina
Ubicación | Nombre | Tipo de ducto | Nombre (origen-destino) | Compañía operadora | Año de referencia | Diámetro | Capacidad | Longitud | Estado
[6 empty] | in | 10⁶ m³/d | km
Argentina | AGRELO-LUJAN DE CUYO | Oleoducto | AGRELO-LUJAN DE CUYO | YPF S.A. | 1999 | 10 | 56.6 | 35.6 | Activo
Argentina | AGUADA PICHANA-LOMA DE LA LATA | Oleoducto | AGUADA PICHANA-LOMA DE LA LATA | TOTAL AUSTRAL | 1999 | 6 | 7.5 | 41 | Activo
Argentina | AGUARAY - CAMPO DURAN | Oleoducto | AGUARAY - CAMPO DURAN | REFINOR | 1999 | 10 | 12.6 | 12 | Activo
Argentina | ALLEN - PUERTO ROSALES | Oleoducto | ALLEN - PUERTO ROSALES | ODELVAL S.A | 1999 | 14 | 232.7 | 513 | Activo
Argentina | AREAS DE CUYO | Gasoducto | AREAS DE CUYO | TGN S.A. | 1999 | 30 | 25.4 | 514.3 | Activo
Argentina | B 104 - AGRELO | Oleoducto | B 104 - AGRELO | YPF S.A. | 1999 | 16 | 97.5 | 25.9 | Activo
Argentina | BUCHANAN - LAS HERAS | Gasoducto | BUCHANAN - LAS HERAS | TGS S.A. | 1998 | 36 | 38 | 82.1 | Activo
Argentina | CAMPO BOLEADORAS-PUNTA LOYOLA | Oleoducto | CAMPO BOLEADORAS-PUNTA LOYOLA | QUINTANA | 1999 | 10 | 33.4 | 135 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - CHACHAPOYAS | Poliductos | CAMPO DURAN - CHACHAPOYAS | REFINOR | 1999 | 6 | 18.1 | 50 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - MONTE CRISTO | Poliductos | CAMPO DURAN - MONTE CRISTO | REFINOR | 1999 | 13 | 31.4 | 1109 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - MONTECRISTO | Poliductos | CAMPO DURAN - MONTECRISTO | REFINOR | 1999 | 13 | 31.4 | 1109 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - RECREO | Gasoducto | CAMPO DURAN - RECREO | TGN S.A. | 1999 | 24 | 17.1 | 966.2 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - SAN JERONIMO | Gasoducto | CAMPO DURAN - SAN JERONIMO | TGN S.A | 1999 | 24 | 16.6 | 1458.2 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - TRES CERRITOS | Poliductos | CAMPO DURAN - TRES CERRITOS | REFINOR | 1999 | 13 | 31.4 | 0 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN - TUCUMAN | Poliductos | CAMPO DURAN - TUCUMAN | REFINOR | 1999 | 13 | 31.4 | 600 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN-GENERAL MOSCONI | Poliductos | CAMPO DURAN-GENERAL MOSCONI | REFINOR | 1999 | 13 | 31.4 | 60 | Activo
Argentina | CAÑADON ALFA - RIO CULLEN | Oleoducto | CAÑADON ALFA - RIO CULLEN | TOTAL AUSTRAL | 1999 | 6 | 9.4 | 29 | Activo
Argentina | CAÑADON SECO-CALETA OLIVIA | Oleoducto | CAÑADON SECO-CALETA OLIVIA | YPF | 1999 | 18 | 8.8 | 17.5 | Activo
Argentina | CATRIEL OESTE - EL MEDANITO | Oleoducto | CATRIEL OESTE - EL MEDANITO | YPF S.A. | 1998 | 10.7 | 37.7 | 38 | Activo
Argentina | CDON. PERDIDO-CALETA CORDOVA | Oleoducto | CDON. PERDIDO-CALETA CORDOVA | YPF S.A. | 1998 | 14 | 81.8 | 14.4 | Activo
Argentina | CENTENARIO - ALLEN | Oleoducto | CENTENARIO - ALLEN | OLEOD DEL VALLE | 1999 | 10.7 | 50.3 | 44 | Activo
Argentina | CENTENARIO-CHALLACO | Oleoducto | CENTENARIO-CHALLACO | ODELVAL S.A. | 1999 | 14 | 50.3 | 68 | Activo
Argentina | CERRI - LAS HERAS | Gasoducto | CERRI - LAS HERAS | TGS S.A. | 1998 | 30 | 38 | 1841 | Activo
Argentina | CERRO DIVISADERO - MALARGUE | Oleoducto | CERRO DIVISADERO - MALARGUE | YPF S.A. | 1999 | 16 | 81.8 | 74 | Activo
Argentina | CHALLACO - CENTENARIO | Oleoducto | CHALLACO - CENTENARIO | ODELVAL S.A | 1999 | 10.7 | 31.4 | 68 | Activo
Argentina | CHALLACO - PLAZA HUINCUL | Oleoducto | CHALLACO - PLAZA HUINCUL | OLEODUCT.VALLE | 1999 | 10.7 | 37.7 | 22 | Activo
Argentina | COLON - PAYSANDU | Gasoducto | COLON - PAYSANDU |  | 1999 | 10 | 72 | 15 | Activo
Argentina | CUENCA NORESTE | Gasoducto | CUENCA NORESTE |  | 1999 | 20 | 8.5 | 531 | Activo
Argentina | DARSENA INFLAMABLES-LA MATANZA | Poliductos | DARSENA INFLAMABLES-LA MATANZA | YPF S.A. | 1999 | 13 | 63 | 34 | Activo
Argentina | DEST.LA PLATA-DARSENA INFLAMAB | Poliductos | DEST.LA PLATA-DARSENA INFLAMAB | YPF S.A. | 1999 | 13 | 75.5 | 52 | Activo
Argentina | EL CONDOR-PUNTA LOYOLA | Oleoducto | EL CONDOR-PUNTA LOYOLA | PEREZ COMPANC | 1999 | 6.6 | 10.4 | 71 | Activo
Argentina | EL HUEMUL - PICO TRUNCADO | Oleoducto | EL HUEMUL - PICO TRUNCADO | TOTAL AUSTRAL | 1999 | 8 | 22 | 30 | Activo
Argentina | EL TREBOL-ESCALANTE | Oleoducto | EL TREBOL-ESCALANTE | YPF S.A. | 1999 | 14 | 81.8 | 12.6 | Activo
Argentina | ESCALANTE-CAÑADON PERDIDO | Oleoducto | ESCALANTE-CAÑADON PERDIDO | YPF S.A | 1998 | 14 | 81.8 | 9 | Activo
Argentina | ESTANCIALA MAGGIE-PUNTA LOYOLA | Oleoducto | ESTANCIALA MAGGIE-PUNTA LOYOLA | QUINTANA | 1999 | 6 | 7.8 | 161.7 | Activo
Argentina | KM 9 - CALETA CORDOVA | Oleoducto | KM 9 - CALETA CORDOVA | YPF S.A. | 1999 | 8 | 18.9 | 8.1 | Activo
Argentina | LA VENTANA-B-104 | Oleoducto | LA VENTANA-B-104 | YPF S.A | 1999 | 12 | 47.1 | 21.7 | Activo
Argentina | LAS HERAS - PICO TRUNCADO | Oleoducto | LAS HERAS - PICO TRUNCADO | YPF S.A. | 1999 | 10.7 | 60.4 | 71 | Activo
Argentina | LOMA DE LA LATA - CENTENARIO | Oleoducto | LOMA DE LA LATA - CENTENARIO | YPF S.A. | 1999 | 12 | 44 | 70 | Activo
Argentina | LOMA DE LA LATA - SAN JERONIMO | Gasoducto | LOMA DE LA LATA - SAN JERONIMO | TGN S.A. | 1999 | 30 | 25.4 | 1257.8 | Activo
Argentina | LOMA LAS YEGUAS-LOMA D LA LATA | Oleoducto | LOMA LAS YEGUAS-LOMA D LA LATA | TOTAL AUSTRAL | 1999 | 6 | 11.3 | 44 | Activo
Argentina | LUJAN DE CUYO - VILLA MERCEDES | Poliductos | LUJAN DE CUYO - VILLA MERCEDES | YPF S.A. | 1999 | 14 | 107 | 338 | Activo
Argentina | MAINQUE - GENERAL CONESA | Gasoducto | MAINQUE - GENERAL CONESA | TGS S.A. | 1999 | 8 | 0.5 | 310 | Activo
Argentina | MALARGUE - LUJAN DE CUYO | Oleoducto | MALARGUE - LUJAN DE CUYO | YPF S.A. | 1999 | 16 | 81.8 | 287 | Activo
Argentina | METHANEX PATAGONIA | Gasoducto | METHANEX PATAGONIA |  | 1999 | 8 | 75 | 1.2 | Activo
Argentina | MONTECRISTO - SAN LORENZO | Poliductos | MONTECRISTO - SAN LORENZO | YPF S.A. | 1999 | 13 | 62.9 | 379 | Activo
Argentina | NEUBAII (NEUQUEN-CERRI BS.AS.) | Gasoducto | NEUBAII (NEUQUEN-CERRI BS.AS.) | TRANSPORTADORA GAS DEL SUR | 2000 | 36 | 28.7 | 590.4 | Activo
Argentina | NORTE | Gasoducto | NORTE | TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE | 2000 | 24 | 19.9 | 1454.8 | Activo
Argentina | OESTE-NEUBA I(NEUQUEN-CERRI BS.AS.) | Gasoducto | OESTE-NEUBA I(NEUQUEN-CERRI BS.AS.) | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | 2000 | 24 | 13.5 | 573.5 | Activo
Argentina | PACIFICO | Gasoducto | PACIFICO |  | 1999 | 20 | 3.5 | 296 | Activo
Argentina | PALMAR LARGO - JUARES | Oleoducto | PALMAR LARGO - JUARES | PLUSPETROL S.A. | 1999 | 0 | 30 | 0 | Activo
Argentina | PICO TRUNCADO-CALETA OLIVIA | Oleoducto | PICO TRUNCADO-CALETA OLIVIA | YPF S.A. | 1999 | 18 | 220 | 54 | Activo
Argentina | PLAZA HUICUL - CONESA | Gasoducto | PLAZA HUICUL - CONESA | TGS S.A. | 2000 | 10 | 1 | 266.7 | Activo
Argentina | PLAZA HUICUL - ZAPALA | Oleoducto | PLAZA HUICUL - ZAPALA | TGS. S.A. | 1999 | 8 | 1.2 | 244 | Activo
Argentina | PUERTO ROSALES - DEST.LA PLATA | Oleoducto | PUERTO ROSALES - DEST.LA PLATA | YPF S.A | 1999 | 32 | 266 | 585 | Activo
Argentina | PUESTO HERNANDEZ - EL MEDANITO | Oleoducto | PUESTO HERNANDEZ - EL MEDANITO | ODELVAL S.A. | 1999 | 14 | 151 | 129 | Activo
Argentina | PUESTO HERNANDEZ-C.DIVISADERO | Oleoducto | PUESTO HERNANDEZ-C.DIVISADERO | YPF S.A. | 1999 | 16 | 63.5 | 168 | Activo
Argentina | PUESTO HERNANDEZ-CONCEPC.CHILE | Oleoducto | PUESTO HERNANDEZ-CONCEPC.CHILE | OLEO.TRASANDINO | 1999 | 16 | 107 | 424 | Activo
Argentina | SAN GERONIMO- PACHECO | Gasoducto | SAN GERONIMO- PACHECO | TGN S.A. | 1999 | 24 | 15.7 | 158 | Activo
Argentina | SAN JERONIMO-PARANA | Gasoducto | SAN JERONIMO-PARANA | TRANS.GAS NORTE | 1999 | 16 | 15.7 | 188.2 | Activo
Argentina | SAN JERONIMO-RODRIGUEZ | Gasoducto | SAN JERONIMO-RODRIGUEZ | TGN S.A. | 1999 | 30 | 15.7 | 586.6 | Activo
Argentina | SAN MARTIN (USHUAIA-BS.AS) | Gasoducto | SAN MARTIN (USHUAIA-BS.AS) | TRANSPORTASDORA GAS DEL SUR | 2000 | 30 | 18 | 1968.9 | Activo
Argentina | TUPUNGATO - AGRELO | Oleoducto | TUPUNGATO - AGRELO | YPF S.A. | 1999 | 8 | 16.8 | 31.6 | Activo
Argentina | VILLA MERCEDES - LA MATANZA | Poliductos | VILLA MERCEDES - LA MATANZA | YPF S.A. | 1999 | 13 | 31.5 | 665 | Activo
Argentina | VILLA MERCEDES - MONTECRISTO | Poliductos | VILLA MERCEDES - MONTECRISTO | YPF S.A. | 1999 | 13 | 75.5 | 320 | Activo
Argentina | VIZCACHERAS - B-104 | Oleoducto | VIZCACHERAS - B-104 | ASTRA CAPSA | 1999 | 10 | 2.5 | 58 | Activo
Ductos - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Países
Instalaciones energéticas
Países - Argentina
Ubicación | Nombre
Países - Argentina (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Argentina | Argentina | 516
1971 | Argentina | Argentina | 630
1972 | Argentina | Argentina | 602
1973 | Argentina | Argentina | 624
1974 | Argentina | Argentina | 721
1975 | Argentina | Argentina | 684
1976 | Argentina | Argentina | 703
1977 | Argentina | Argentina | 655
1978 | Argentina | Argentina | 655
1979 | Argentina | Argentina | 676
1980 | Argentina | Argentina | 679
1981 | Argentina | Argentina | 677
1982 | Argentina | Argentina | 676
1983 | Argentina | Argentina | 678
1984 | Argentina | Argentina | 678
1985 | Argentina | Argentina | 667
1986 | Argentina | Argentina | 670
1987 | Argentina | Argentina | 690
1988 | Argentina | Argentina | 728
1989 | Argentina | Argentina | 728
1990 | Argentina | Argentina | 725
1991 | Argentina | Argentina | 686
1992 | Argentina | Argentina | 686
1993 | Argentina | Argentina | 690
1994 | Argentina | Argentina | 690.6
1995 | Argentina | Argentina | 690.6
1996 | Argentina | Argentina | 640
1997 | Argentina | Argentina | 686
1998 | Argentina | Argentina | 669.5
1999 | Argentina | Argentina | 667
2000 | Argentina | Argentina | 667
2001 | Argentina | Argentina | 625
2002 | Argentina | Argentina | 625
2003 | Argentina | Argentina | 625
2004 | Argentina | Argentina | 611
2005 | Argentina | Argentina | 611
2006 | Argentina | Argentina | 611
2007 | Argentina | Argentina | 648.37
2008 | Argentina | Argentina | 634
2009 | Argentina | Argentina | 630.74
2010 | Argentina | Argentina | 630.74
2011 | Argentina | Argentina | 664.62
2012 | Argentina | Argentina | 644.62
2013 | Argentina | Argentina | 609.3855
2014 | Argentina | Argentina | 590.2357
2015 | Argentina | Argentina | 612.2706
2016 | Argentina | Argentina | 612.2706
2017 | Argentina | Argentina | 612.2706
2018 | Argentina | Argentina | 612.2706
2019 | Argentina | Argentina | 632
2020 | Argentina | Argentina | 643.41
2021 | Argentina | Argentina | 643.41
2022 | Argentina | Argentina | 643.3
2023 | Argentina | Argentina | 643.3
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 6.Plantas de recuperación
Instalaciones energéticas
Plantas de recuperación - Argentina
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia
Argentina | CAIMANCITO | JUJUY | PETR.SUDAM. NECON | 0 | 1999
Argentina | CAMPO DURAN | SALTA | REFINOR | 0 | 1999
Argentina | CAÑADON ALFA | TIERRA DE FUEGO | TOTAL AUSTRAL | 0 | 1999
Argentina | CAÑADON PIEDRAS | TIERRA DE FUEGO | PAN AMERICAN | 0 | 1999
Argentina | CAÑADON SECO | SANTA CRUZ | CAMUZZI | 0 | 1999
Argentina | CENTENARIO | NEUQUEN | PLUSPETROL | 0 | 1999
Argentina | CHARCO BAYO | RIO NEGRO | PEREZ COMPANC | 0 | 1999
Argentina | CHIMEN AIKE | SANTA CRUZ | PEREZ COMPANC | 0 | 1999
Argentina | EL CONDOR | SANTA CRUZ | PEREZ COMPANC | 0 | 1999
Argentina | EL MEDANITO | NEUQUEN | GAS MEDANITO | 0 | 1999
Argentina | GENERAL CERRI | BUENOS AIRES | TGS | 0 | 1999
Argentina | LOMA LA LATA | NEUQUEN | YPF | 0 | 1999
Argentina | LUJAN DE CUYO | MENDOZA | YPF | 0 | 1999
Argentina | MALAL DEL MEDIO | MENDOZA | PAN AMERICAN | 0 | 1999
Argentina | PLAZA HUINCUL | NEUQUEN | TGS | 0 | 1995
Argentina | RIO NEUQUEN | NEUQUEN | PEREZ COMPANC | 0 | 1999
Argentina | SAN SEBASTIAN | TIERRA DE FUEGO | PAN AMERICAN | 0 | 1999
Argentina | SIERRA CHATA | NEUQUEN | PET.SANTA FE | 0 | 1999
Plantas de recuperación - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 7.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - Argentina
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Argentina | REF- ARGENTINA | 516
1971 | Argentina | REF- ARGENTINA | 630
1972 | Argentina | REF- ARGENTINA | 602
1973 | Argentina | REF- ARGENTINA | 624
1974 | Argentina | REF- ARGENTINA | 721
1975 | Argentina | REF- ARGENTINA | 684
1976 | Argentina | REF- ARGENTINA | 703
1977 | Argentina | REF- ARGENTINA | 655
1978 | Argentina | REF- ARGENTINA | 655
1979 | Argentina | REF- ARGENTINA | 676
1980 | Argentina | REF- ARGENTINA | 679
1981 | Argentina | REF- ARGENTINA | 677
1982 | Argentina | REF- ARGENTINA | 676
1983 | Argentina | REF- ARGENTINA | 678
1984 | Argentina | REF- ARGENTINA | 678
1985 | Argentina | REF- ARGENTINA | 667
1986 | Argentina | REF- ARGENTINA | 670
1987 | Argentina | REF- ARGENTINA | 690
1988 | Argentina | REF- ARGENTINA | 728
1989 | Argentina | REF- ARGENTINA | 728
1990 | Argentina | REF- ARGENTINA | 725
1991 | Argentina | REF- ARGENTINA | 686
1992 | Argentina | REF- ARGENTINA | 686
1993 | Argentina | REF- ARGENTINA | 690
1994 | Argentina | REF- ARGENTINA | 690.6
1995 | Argentina | REF- ARGENTINA | 690.6
1996 | Argentina | REF- ARGENTINA | 640
1997 | Argentina | REF- ARGENTINA | 686
1998 | Argentina | REF- ARGENTINA | 669.5
1999 | Argentina | REF- ARGENTINA | 667
2000 | Argentina | REF- ARGENTINA | 667
2001 | Argentina | REF- ARGENTINA | 625
2002 | Argentina | REF- ARGENTINA | 625
2003 | Argentina | REF- ARGENTINA | 625
2004 | Argentina | REF- ARGENTINA | 611
2005 | Argentina | REF- ARGENTINA | 611
2006 | Argentina | REF- ARGENTINA | 611
2007 | Argentina | REF- ARGENTINA | 648.37
2008 | Argentina | REF- ARGENTINA | 634
2009 | Argentina | REF- ARGENTINA | 630.74
2010 | Argentina | REF- ARGENTINA | 630.74
2011 | Argentina | REF- ARGENTINA | 664.62
2012 | Argentina | REF- ARGENTINA | 644.62
2013 | Argentina | REF- ARGENTINA | 609.3855
2014 | Argentina | REF- ARGENTINA | 590.2357
2015 | Argentina | REF- ARGENTINA | 612.2706
2016 | Argentina | REF- ARGENTINA | 612.2706
2017 | Argentina | REF- ARGENTINA | 612.2706
2018 | Argentina | REF- ARGENTINA | 612.2706
2019 | Argentina | REF- ARGENTINA | 632
2020 | Argentina | REF- ARGENTINA | 643.41
2021 | Argentina | REF- ARGENTINA | 643.41
2022 | Argentina | REF- ARGENTINA | 643.3
2023 | Argentina | REF- ARGENTINA | 643.3
Refinerías - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 8.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - Argentina
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado
[6 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d
Argentina | CAMPANA | BUENOS AIRES | ESSO S.A.P.A | 1970 | 1999 | 88.05 | 71.7 | 25.79 | 10.69 | Activo
Argentina | CAMPO DURAN | SALTA | REFINOR S.A | 0 | 1999 | 26.1 | 3.14 | 0 | 3.14 | Activo
Argentina | DOCK SUD 1 | BUENOS AIRES | SHELL C.A.P.S.A | 0 | 1999 | 113.2 | 59.7 | 25.8 | 15.7 | Activo
Argentina | DOCK SUD 2 | BUENOS AIRES | D.A.P.S.A. | 0 | 1999 | 7.36 | 1.54 | 0 | 0 | Activo
Argentina | ELICABE | BUENOS AIRES | E.G.3 | 0 | 1999 | 30.5 | 17 | 7.86 | 8.81 | Activo
Argentina | FRANCISCO SOLANO | BUENOS AIRES | SOL PETROLEO SA | 0 | 1999 | 6.29 | 3.14 | 0 | 0 | Inactivo
Argentina | GALVAN | BUENOS AIRES | ESSO S.A.P.A | 0 | 1999 | 16.98 | 6.29 | 0 | 0 | Activo
Argentina | LA PLATA | BUENOS AIRES | YPF S.A | 0 | 1999 | 199.68 | 142.14 | 73.58 | 11.7 | Activo
Argentina | LOMAS DE ZAMORA | BUENOS AIRES | D.A.P.S.A. | 0 | 1999 | 3.59 | 1.57 | 0 | 0 | Activo
Argentina | LUJAN DE CUYO | MENDOZA | YPF S.A | 0 | 1999 | 125.79 | 142.14 | 42.77 | 10.69 | Activo
Argentina | PLAZA HUINCUL | NEUQUEN | YPF S.A | 0 | 1999 | 25.16 | 0 | 0 | 3.02 | Activo
Argentina | SAN LORENZO | SANTA FE | REFISAN S.A | 0 | 1999 | 37.74 | 24.06 | 0 | 0 | Activo
Refinerías específicas - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 9.Yacimiento
Instalaciones energéticas
Yacimiento - Argentina
Ubicación | Nombre | Localización | Estado | Año de referencia | Número de minas | Poder calorífico promedio [c/g] | Contenido de cenizas promedio [%] | Contenido de azufre promedio [%] | Humedad promedio [%] | Material volátil promedio [%]
Argentina | DOROTEA | RIO TURBIO | Activo | 1998 | 0 | 5669 | 20.3 | -1 | 7.5 | 34.90
Argentina | INFERIOR | RIO TURBIO | Inactivo | 1998 | 0 | 5700 | 19.4 | -1 | 6 | 32.20
Argentina | MANTO A | RIO TURBIO | Activo | 1998 | 0 | 6134 | 14.2 | -1 | 6.4 | 36.00
Argentina | MANTO B | RIO TURBIO | Inactivo | 1998 | 0 | 4780 | 22.4 | -1 | 15.6 | 26.1
Argentina | SUPERIOR | RIO TURBIO | Inactivo | 1998 | 0 | 4655 | 33 | -1 | 7.5 | 29.4
Yacimiento - Argentina (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE