## 1.Autoproductores específicas
Instalaciones energéticas
Autoproductores específicas - Chile
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Estado | Tipo servicio | Propietario | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta
[12 empty] | MW | % | MW | %
| Chile | ANCUD | 2009 | Turbo gas | ANCUD | PSEG | 2006 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 3.3
| Chile | ANGOL - LOS SAUCES | 2009 | Turbo gas | ANGOL | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 2.5
| Chile | ANTILHUE 1 | 2009 | Turbo gas | VALDIVIA | COLBUN S.A. | 2005 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 50.4
| Chile | ANTILHUE 2 | 2009 | Turbo gas | VALDIVIA | COLBUN S.A. | 2005 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 50.4
| Chile | ANTOFAGASTA | 2009 | Motor de combustión interna | ANTOFAGASTA | EDELNOR SA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 11.9
| Chile | ARAUCO | 2009 | Turbo vapor | ARAUCO | ARAUCO GENERACION S.A. | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado | Licor negro | 9
| Chile | ATACAMA 2 | 2009 | Turbo gas | ATACAMA | GASATACAMA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 384.7
| Chile | AUTOPRODUCTORES | 2009 | Turbo vapor | VARIAS | VARIAS | 1900 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 462.8
| Chile | CAMPANARIO CA | 2009 | Turbo gas | CABRERO | CAMPANARIO GENERACION S.A | 2006 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 118
| Chile | CANDELARIA CC | 2009 | Turbo gas | CODEGUA | COLBUN S.A. | 2005 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 253.9
| Chile | CAÑETE | 2009 | Turbo gas | CAÑETE | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.7
| Chile | CARBOMET | 2009 | Hidráulica | SAN BERNARDO | CARBOMET | 1944 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 10.4
| Chile | CASTRO | 2009 | Turbo vapor | CASTRO | SAESA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 4
| Chile | CELCO | 2009 | Turbo vapor | CELCO | ARAUCO GENERACION S.A. | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado | Licor negro | 8
| Chile | CHACABUQUITO | 2009 | Hidráulica | SAN ESTEBAN | OBRAS Y DESARROLLO S.A. | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 25.5
| Chile | CHOLGUAN | 2009 | Turbo vapor | YUNGAY | ARAUCO GENERACION S.A. | 2003 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 13
| Chile | CHUYACA | 2009 | Turbo gas |  | PSEG | 2008 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 3
| Chile | COLLIPULLI | 2009 | Turbo gas | COLLIPULLI | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 2.8
| Chile | COYA | 2009 | Hidráulica |  | PACIFIC HYDRO | 2008 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 11
| Chile | CURACAUTIN | 2009 | Turbo gas | CURACAUTIN | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 3
| Chile | CURANILAHUE | 2009 | Turbo gas |  | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil
| Chile | DEGAÑ | 2009 | Turbo gas |  | ENERGY PARTNERS CHILE | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 36
| Chile | EL RINCON | 2009 | Hidráulica |  | S.C. DEL MAIPO | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.3
| Chile | EYZAGUIRRE | 2009 | Hidráulica | PUENTE ALTO | S.C. DEL MAIPO | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1.5
| Chile | FPC | 2009 | Turbo vapor |  | FORESTAL Y PAP. | 2008 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 12
| Chile | HORCONES CA | 2009 | Turbo gas | ARAUCO | ARAUCO GENERACION S.A. | 2004 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 24.3
| Chile | HORNOPIREN | 2009 | Motor de combustión interna |  | SAGESA | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 2.83
| Chile | LAGUNA VERDE | 2009 | Turbo gas | VALPARAISO | GENER S.A | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 18.8
| Chile | LEBU | 2009 | Turbo gas | LEBU | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.7
| Chile | LICANTEN | 2009 | Turbo vapor | ITAHUE | ARAUCO GENERACION S.A. | 2004 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 5.5
| Chile | LOS BAJOS | 2009 | Hidráulica | EL VOLCAN | CARBOMET | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 5.1
| Chile | LOS VIENTOS | 2009 | Turbo gas | LLAYLLAY | GENER S.A. | 2006 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 125
| Chile | NEHUENCO 9B CA | 2009 | Turbo gas | NEHUENCO | COLBUN S.A. | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 108
| Chile | NEHUENCO II CC | 2009 | Turbo gas | NEHUENCO | COLBUN S.A. | 2003 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 390.4
| Chile | NUEVA ALDEA I | 2009 | Turbo vapor | RANQUIL | ARAUCO GENERACION S.A. | 2005 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 13
| Chile | NUEVA ALDEA II | 2009 | Turbo gas | RANQUIL | ARAUCO GENERACION S.A. | 2005 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 10
| Chile | NUEVA ALDEA III | 2009 | Turbo vapor | RANQUIL | ARAUCO GENERACION S.A. | 2008 | Activo | Autoproductor | Privado | Licor negro | 25
| Chile | OJOS DE AGUA | 2009 | Hidráulica |  | ENDESA ECO | 2008 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 9
| Chile | PORVENIR | 2009 | Turbo gas | PORVENIR | EDELMAG S.A. | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 0.9
| Chile | PUERTO NATALES | 2009 | Turbo gas | PUERTO NATALES | EDELMAG S.A. | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 8.5
| Chile | PUERTO WILLIAM | 2009 | Motor de combustión interna | PUERTO WILLIAM | EDELMAG S.A. | 1993 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.7
| Chile | PUNTA ARENAS | 2009 | Turbo gas | PUNTA ARENAS | EDELMAG S.A. | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 83
| Chile | QUELLON | 2009 | Turbo gas | QUELLON | PSEG | 2006 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 5.4
| Chile | QUELLON 2 | 2009 | Turbo gas | QUELLON | PSEG | 2008 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 10
| Chile | RALCO | 2009 | Hidráulica | SANTA BARBARA | ENDESA | 2004 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 640
| Chile | SALTA CC | 2009 | Turbo gas | SALTA | AES GENER S.A. | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 642.8
| Chile | SAN FRANCISCO | 2009 | Turbo gas | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | E. VERDE S.A. | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 25
| Chile | SAN ISIDRO II CA | 2009 | Turbo gas | SAN ISIDRO | ENDESA | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 248
| Chile | TRAIGEN - CHUFQUEN | 2009 | Turbo gas | TRAIGEN | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1.7
| Chile | VALDIVIA | 2009 | Turbo vapor | VALDIVIA | ARAUCO GENERACION S.A. | 2004 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 61
| Chile | VICTORIA | 2009 | Turbo gas |  | PSEG | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil
2009 | Chile | ABANICO | 2009 | Hidráulica | ANTUCO | ENDESA | 1948 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 136 |  | 39.3
2009 | Chile | ACONCAGUA | 2009 | Hidráulica | LOS ANDES | ACONCAGUA S.A. | 1994 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 72.9 |  | 65
2009 | Chile | ALFALFAL | 2009 | Hidráulica | PUENTE ALTO | GENER S.A | 1991 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 160 |  | 80
2009 | Chile | ANTUCO | 2009 | Hidráulica | ANTUCO | ENDESA | 1981 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 300 |  | 253.6
2009 | Chile | ARICA | 2009 | Motor de combustión interna | ARICA | EDELNOR S.A. | 1958 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 14.3 |  | 14
2009 | Chile | ATACAMA 1 | 2009 | Turbo gas | ATACAMA | GASATACAMA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 395.9 |  | 393
2009 | Chile | BOCAMINA | 2009 | Turbo vapor | LOTA | ENDESA | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 125 | 36.8 | 105.1 | 8.5
2009 | Chile | CANUTILLAR | 2009 | Hidráulica | PTO MONTT | ENDESA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 145 |  | 156.2
2009 | Chile | CAPULLO | 2009 | Hidráulica | PILMANQUEN | E.E. CAPULLO | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 10.7 |  | 7.5
2009 | Chile | CAVANCHA | 2009 | Hidráulica |  | EDELNOR | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 3.19 |  | 3.19
2009 | Chile | CIPRESES | 2009 | Hidráulica | TALCA | ENDESA | 1955 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 101.4 |  | 67.6
2009 | Chile | CONCEPCION | 2009 | Turbo gas | CONCEPCION | ENDESA | 1982 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 23.8 | 0 | 0 | 0
2009 | Chile | CONSTITUCION | 2009 | Turbo vapor | CONSTITUCION | E. VERDE S.A | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 9.7 |  | 9.7
2009 | Chile | CURILLINQUE | 2009 | Hidráulica | COLBUN | PEHUENCHE S.A. | 1993 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 85 |  | 76.4
2009 | Chile | DIEGO DE ALMAGRO | 2009 | Turbo gas | DIEGO DE ALMAGRO | ENDESA | 1981 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 23.8 |  | 20
2009 | Chile | EL INDIO | 2009 | Turbo gas | EL INDIO | GENER S.A. | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado | Petróleo | 18.8 | 0 | 16 | 0
2009 | Chile | EL TORO | 2009 | Hidráulica | ANTUCO | ENDESA | 1973 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 400 |  | 400
2009 | Chile | FIAT | 2009 | Motor de combustión interna |  | EDELAYSEN S.A |  | Activo | Autoproductor | Privado | Petróleo | 3.84 |  | 3
2009 | Chile | FLORIDA | 2009 | Hidráulica | PUENTE ALTO | S.C.DEL MAIPO | 1909 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 28 |  | 14.7
2009 | Chile | GUACOLDA | 2009 | Turbo vapor | HUASCO | GUACOLDA S.A. | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 304 |  | 300
2009 | Chile | HUASCO (V) | 2009 | Turbo vapor | HUASCO | ENDESA | 1965 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 16 | 19 | 14.1 | 0.4
2009 | Chile | HUASCO TG | 2009 | Turbo gas | HUASCO | ENDESA | 1977 | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 64.2 |  | 52.4
2009 | Chile | IQUIQUE | 2009 | Motor de combustión interna | IQUIQUE | EDELNOR S.A. | 1958 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel oil/Fuel oil | 19.4 |  | 19
2009 | Chile | ISLA | 2009 | Hidráulica | TALCA | ENDESA | 1964 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 68 |  | 62
2009 | Chile | LAGUNA VERDE (V) | 2009 | Turbo vapor | VALPARAISO | GENER S.A. | 1939 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 54.7 | 15.9 | 42 | 1.2
2009 | Chile | LAJA | 2009 | Turbo vapor | LAJA | E. VERDE S.A. | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 10.2 |  | 10.2
2009 | Chile | LOMA ALTA | 2009 | Hidráulica | LOMA ALTA | PEHUENCHE S.A. | 1997 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 38 |  | 25
2009 | Chile | LOS MOLLES | 2009 | Hidráulica | LOS VILOS | ENDESA | 1952 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 16 |  | 9.6
2009 | Chile | LOS QUILOS | 2009 | Hidráulica | LOS ANDES | H.G VIEJA | 1943 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 39.3 |  | 22
2009 | Chile | MAITENES | 2009 | Hidráulica | PUENTE ALTO | GENER S.A | 1923 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 30.8 |  | 21
2009 | Chile | MAMPIL | 2009 | Hidráulica | MAMPIL | IBENER S.A. | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 49 |  | 35
2009 | Chile | MANTOS BLANCOS | 2009 | Turbo vapor | MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 28.64 |  | 28
2009 | Chile | MEJILLONES 1 | 2009 | Turbo vapor | MEJILLONES | EDELNOR SA | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 165.9 |  | 163
2009 | Chile | MEJILLONES 2 | 2009 | Turbo vapor | MEJILLONES | EDELNOR S.A. | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 175.1 |  | 173
2009 | Chile | MEJILLONES 3 CC | 2009 | Turbo vapor | MEJILLONES | EDELNOR S.A | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 250.75 |  | 250
2009 | Chile | NEHUENCO CC | 2009 | Turbo gas | NEHUENCO | COLBUN S.A | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 370 |  | 350
2009 | Chile | NUEVA RENCA CC | 2009 | Turbo vapor | RENCA | S.E, SANTIAGO S.A. | 1997 | Activo | Autoproductor | Privado | Diesel oil/Gas natural | 379 |  | 350
2009 | Chile | NUEVA TOCOPILLA 1 | 2009 | Turbo vapor | TOCOPILLA | NORGENER S.A. | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 136.3 |  | 135
2009 | Chile | NUEVA TOCOPILLA 2 | 2009 | Turbo vapor | TOCOPILLA | NORGENER S.A. | 1997 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 141.04 |  | 140
2009 | Chile | PAN DE AZUCAR | 2009 | Turbo gas | LA SERENA | ENDESA | 1990 | Activo | Autoproductor | Privado |  | 72.9 | 0 | 0 | 0
2009 | Chile | PANGUE | 2009 | Hidráulica | PANGUE | PANGUE S.A. | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 467 |  | 450
2009 | Chile | PEHUENCHE | 2009 | Hidráulica | TALCA | PEHUENCHE S.A. | 1991 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 500 |  | 449.1
2009 | Chile | PETROPOWER | 2009 | Turbo vapor | CDEC-SIC | PETROPOWER S.A | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 75 |  | 70
2009 | Chile | PEUCHEN | 2009 | Hidráulica | PEUCHEN | IBENER | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 75 |  | 68
2009 | Chile | PILMAIQUEN | 2009 | Hidráulica | OSORNO | PILMAIQUEN S.A. | 1944 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 39 |  | 35.2
2009 | Chile | PULLINQUE | 2009 | Hidráulica | PULLINQUE | PULLINQUE S.A | 1962 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 48.6 |  | 40
2009 | Chile | PUNTILLA | 2009 | Hidráulica | PUNTILLA | EE PUNTILLA S.A. | 1997 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 14.7 |  | 8
2009 | Chile | QUELTEHUES | 2009 | Hidráulica | PUENTE ALTO | GENER S.A. | 1928 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 41.1 |  | 36.7
2009 | Chile | RAPEL | 2009 | Hidráulica | RAPEL | ENDESA | 1968 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 350 |  | 244.7
2009 | Chile | RENCA | 2009 | Turbo gas | SANTIAGO | GENER S.A. | 1962 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 100 | 23.4 | 82.4 | 6
2009 | Chile | SAN ISIDRO CC | 2009 | Turbo gas | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO S.A. | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 370 |  | 350
2009 | Chile | SAUZAL | 2009 | Hidráulica | RANCAGUA | ENDESA | 1948 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 76.8 |  | 44.4
2009 | Chile | SAUZALITO | 2009 | Hidráulica | RANCAGUA | ENDESA | 1959 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 9.5 |  | 4.7
2009 | Chile | TALTAL I CA | 2009 | Turbo gas | TALTAL | ENDESA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 120 |  | 117.5
2009 | Chile | TALTAL II CA | 2009 | Turbo gas | TALTAL | ENDESA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 120 |  | 117.5
2009 | Chile | TARAPACA | 2009 | Turbo gas | TARAPACA | CELTA S.A. | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 23.75 |  | 23
2009 | Chile | TOCOPILLA ABB CC | 2009 | Turbo gas | TOCOPILLA | ELECTROANDINA S.A. | 2001 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 400 |  | 400
2009 | Chile | TOCOPILLA FO 1 | 2009 | Turbo vapor | TOCOPILLA | ELECTROANDINA .A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 75 |  | 73
2009 | Chile | TOCOPILLA FO 2 | 2009 | Turbo vapor | TOCOPILLA | ELECTROANDINA S.A. | 1960 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 45 |  | 38
2009 | Chile | TOCOPILLA MITSUBICHI 1 | 2009 | Turbo vapor | TOCOPILLA | ELECTROANDINA | 1987 | Activo | Autoproductor | Privado | Carbón mineral | 258.4 |  | 250
2009 | Chile | TOCOPILLA MITSUBICHI 2 | 2009 | Turbo vapor | TOCOPILLA | ELECTROANDINA S.A. | 1983 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 170.77 |  | 165
2009 | Chile | TOCOPILLA TG/DO | 2009 | Turbo gas | TOCOPILLA | ELECTROANDINA S.A | 1975 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 42 |  | 38
2009 | Chile | VENTANAS | 2009 | Turbo vapor | QUINTERO | GENER S.A. | 1964 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 338 | 33.9 | 285.8 | 26
2009 | Chile | VOLCAN | 2009 | Hidráulica | PUENTE ALTO | GENER S.A. | 1944 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 13 |  | 7.9
Autoproductores específicas - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Campos
Instalaciones energéticas
Campos - Chile
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de referencia | Gravedad api promedio | Número de pozos en operación | Número total de pozos | Volumen de producción | Profundidad
[8 empty] | 10³ bbl/d | pie
Chile | AGUILA AN-1 | COSTA AFUERA | ENAP | 1998 | 32 | 9 | 0 | 404 | 5758
Chile | ATUN AT-1 | COSTA AFUERA | ENAP | 1998 | 33 | 6 | 0 | 104 | 5722
Chile | CALAFATE | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 49.3 | 7 | 61 | 150 | 6045
Chile | CAÑADON | CAÑADON | ENAP | 1998 | 38.4 | 4 | 62 | 34 | 6090
Chile | CATALINA | TIRRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 38.7 | 4 | 0 | 94 | 5756
Chile | CATALINA N | TIERRA DEL FUEG | ENAP | 1998 | 38 | 6 | 26 | 288 | 5807
Chile | CATALINA SUR | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 44 | 4 | 43 | 56 | 5779
Chile | CHAÑARCILLO | TIERRA DEL FUEG |  | 1988 | 58.2 | 2 | 17 | 58 | 7404
Chile | CULLEN | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 41.8 | 14 | 106 | 360 | 5730
Chile | DANIEL | DANIEL | ENAP | 1998 | 25.4 | 25 | 121 | 509 | 5806
Chile | DANIEL E | DUNGENESS | ENAP | 1998 | 35.9 | 22 | 0 | 383 | 6126
Chile | DANIEL ESTE | DANIEL | ENAP | 1998 | 25 | 9 | 66 | 95 | 5523
Chile | DANIEL ESTE DUN | ESTRECHO MAGALL |  | 1998 | 35.9 | 24 | 36 | 2041 | 6126
Chile | DELGADA ESTE | DELGADA | ENAP | 1998 | 35 | 10 | 31 | 144 | 7694
Chile | DUNGENESS | DUNGENESS | ENAP | 1998 | 28.6 | 8 | 19 | 141 | 5251
Chile | FARO ESTE | ENAP-MAINLAND | ENAP | 1998 | 35 | 5 | 25 | 128 | 7381
Chile | FLAMENCO | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 40.2 | 5 | 0 | 208 | 6545
Chile | GAVIOTA NORTE | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1996 | 38 | 5 | 0 | 123 | 7000
Chile | GOLONDRINA | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1996 | 37 | 1 | 0 | 72 | 5906
Chile | GORRION | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 39 | 3 | 10 | 75 | 6025
Chile | JAIBA | ESTRECHO MAGALL |  | 1998 | 46.5 | 3 | 3 | 606 | 6650
Chile | OSTION | ESTRECHO MAGALL | ENAP | 1998 | 33 | 12 | 18 | 224 | 7156
Chile | OTROS | TIERRA DEL FUEG |  | 1998 | 0 | 44 | 255 | 1531
Chile | PEJERREY | ESTRECHO MAGALL | ENAP | 1998 | 39 | 16 | 75 | 315 | 7229
Chile | POSESION | ESTRECHO MAGALL | ENAP | 1998 | 34.5 | 15 | 39 | 243 | 6727
Chile | PUNTA BAJA | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1996 | 39 | 4 | 0 | 120 | 7545
Chile | SAN SEBASTIAN N | TIERRA DEL FUEG |  | 1998 | 37 | 3 | 4 | 136 | 6870
Chile | SKUA | ESTRECH.MAGALLA | ENAP | 1998 | 32 | 24 | 25 | 1179 | 5932
Chile | SOMBRERO ESTE | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 36 | 2 | 23 | 36 | 6506
Chile | SPITEFUL | ESTRECHO MAGALL | ENAP | 1998 | 34.5 | 13 | 82 | 393 | 6288
Chile | SPITEFUL NORTE | ESTRECHO MAGALL | ENAP | 1998 | 39 | 5 | 55 | 128 | 7150
Chile | TERRAMAR | EST.MAGALLANES | ENAP | 1998 | 33 | 8 | 0 | 946 | 6211
Chile | TRES LAGOS | TIERRA DE FUEGO | ENAP | 1998 | 40.1 | 16 | 84 | 132 | 5724
Chile | VICTORIA SUR | TIERRA DEL FUEG |  | 1998 | 41.1 | 2 | 34 | 53 | 7431
Campos - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - Chile
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Potencia efectiva
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW | MW
| Chile | AISEN HIDRO | 2009 | Hidráulica | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1960 | Público | Hidroenergía | 6.6
| Chile | AISEN TERMICA | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1997 | Público | Diésel Oil | 5
| Chile | ALTO BAGUALES (EOLICA) | 2009 | Térmica | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 2001 | Público | Eólica | 1.98
| Chile | AUTOPRODUCTORES | 2009 | Hidráulica | VARIAS | VARIAS | Público | 1900 | Público | Hidroenergía | 6.5
| Chile | CAMPANARIO | 2009 | Turbo gas | CAMPANARIO GENERACION S.A. | CABRERO | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 56
| Chile | CANELA (EOLICA) | 2009 | Térmica | ENDESA ECO | CANELA | Público | 2007 | Público | Eólica | 18.2
| Chile | CARAUMA | 2009 | Turbo gas | TECNORED | QUILLOTA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 2.5
| Chile | CASABLANCA | 2009 | Turbo gas | TECNORED | QUILLOTA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 1.6
| Chile | CHACABUCO | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 2.5
| Chile | CHIBURGO | 2009 | Hidráulica | COLBUN S.A. | COLBUN | Público | 2007 | Público | Hidroenergía | 19.4
| Chile | CHILE CHICO | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1980 | Público | Diésel Oil | 1.26
| Chile | CHILOE | 2009 | Turbo gas | ELEKTRAGEN |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 9
| Chile | COCHAMO | 2009 | Motor de combustión interna | SAGESA |  | Público | 1996 | Público | Diésel Oil | 2.48
| Chile | COLMITO | 2009 | Turbo gas | HLH |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 58
| Chile | CONCON | 2009 | Turbo gas | TECNORED | QUILLOTA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 2.72
| Chile | CONSTITUCION | 2009 | Turbo gas | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 9
| Chile | CORONEL CA | 2009 | Turbo gas | SGA | CORONEL | Público | 2005 | Público | Gas natural | 45.7
| Chile | COYHAIQUE | 2009 | Turbo vapor | EDELAYSEN | COYHAIQUE | Público | 1990 | Público |  | 6.5
| Chile | CUCHILDEO | 2009 | Hidráulica | EE CUCHILDEO |  | Público | 2007 | Público | Hidroenergía | 0.77
| Chile | EL TRARO | 2009 | Hidráulica | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1987 | Público | Hidroenergía | 0.93
| Chile | ESPERANZA 2 | 2009 | Turbo gas | ENOR CHILE | RANCAGUA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 6
| Chile | ESPERANZA TG | 2009 | Turbo gas | ENOR CHILE | RANCAGUA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 18.8
| Chile | FARELLONES | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 2.8
| Chile | FUTALEUFU | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1982 | Público | Diésel Oil | 0.46
| Chile | HORNITOS | 2009 | Hidráulica | RIO TRANQUILO S.A. |  | Público | 2008 | Público | Hidroenergía | 65
| Chile | L. ATRAVESADO | 2009 | Hidráulica | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 2003 | Público | Hidroenergía | 11
| Chile | LAS VEGAS | 2009 | Turbo gas | TECNORED | QUILLOTA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 2.3
| Chile | LOS MORROS | 2009 | Hidráulica | EE LOS MORROS | SAN BERNARDO | Público | 1930 | Público | Hidroenergía | 3.3
| Chile | MAULE | 2009 | Turbo gas | CEN | CONSTITUCION | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 6
| Chile | MONTE PATRIA | 2009 | Turbo gas | ELEKTRAGEN | MONTE PATRIA | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 9
| Chile | OLIVOS | 2009 | Turbo gas | POTENCIA S.A. |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 96
| Chile | PALENA | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1982 | Público | Diésel Oil | 0.18
| Chile | PALMUCHO | 2009 | Hidráulica | ENDESA | SANTA BARBARA | Público | 2007 | Público | Hidroenergía | 32
| Chile | PLACILLA | 2009 | Turbo gas | TECNORED |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 3
| Chile | PUCLARO | 2009 | Hidráulica | HIDROELECTRICA PUCLARO |  | Público | 2008 | Público | Hidroenergía | 5.4
| Chile | PUERTO IBAÑEZ | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1996 | Público | Diésel Oil | 0.16
| Chile | PUNITAQUI | 2009 | Turbo gas | ELEKTRAGEN | PUNITAQUI | Público | 2007 | Público | Diésel Oil | 9
| Chile | QUILLECO | 2009 | Hidráulica | COLBUN S.A. | ANTUCO | Público | 2007 | Público | Hidroenergía | 70.8
| Chile | QUINTARY | 2009 | Turbo gas | TECNORED |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 3
| Chile | RIO AZUL | 2009 | Hidráulica | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1987 | Público | Hidroenergía | 1.4
| Chile | S ANDRES | 2009 | Hidráulica | GEN. SUACE LOS ANDES | LOS ANDES | Público | 1909 | Público | Hidroenergía | 1.1
| Chile | TEHUELCHE | 2009 | Motor de combustión interna | EDELAYSEN S.A. |  | Público | 1993 | Público | Diésel Oil | 10.11
| Chile | TOTORAL | 2009 | Turbo gas | TECNORED |  | Público | 2008 | Público | Diésel Oil | 3
2009 | Chile | CHAPIQUIÑA | 2009 | Hidráulica | EDELNOR S.A. | ARICA | Público | 1967 | Público | Hidroenergía | 10.2 | 10.2
2009 | Chile | COLBUN | 2009 | Hidráulica | COLBUN S.A. | TALCA | Público | 1985 | Público | Hidroenergía | 400 | 323.9
2009 | Chile | MACHICURA | 2009 | Hidráulica | COLBUN S.A. | TALCA | Público | 1985 | Público | Hidroenergía | 90 | 77
2009 | Chile | PUERTO AYSEN | 2009 | Hidráulica | EDELAYSEN S.A. | PUERTO AYSEN | Público | 1991 | Público | Hidroenergía | 4.06 | 3
2009 | Chile | RUCUE | 2009 | Hidráulica | COLBIUN S.A. | RUCUE | Público | 1998 | Público | Hidroenergía | 170 | 150
2009 | Chile | SAN IGNACIO | 2009 | Hidráulica | COLBUN S.A. | SAN IGNACIO | Público | 1996 | Público | Hidroenergía | 37 | 32
2009 | Chile | TOCOPILLA GE | 2009 | Turbo gas | ELECTROANDINA S.A. | TOCOPILLA | Público | 1993 | Público | Diésel Oil | 37.5 | 36
Centrales eléctricas específicas - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Ductos
Instalaciones energéticas
Ductos - Chile
Ubicación | Nombre | Tipo de ducto | Nombre (origen-destino) | Compañía operadora | Año de referencia | Diámetro | Capacidad | Longitud | Estado
[6 empty] | in | 10⁶ m³/d | km
Chile | BANDURRIA( FRONTERA CL-AR) | Poliductos | BANDURRIA( FRONTERA CL-AR) | ENAP MAGALLANES | 2001 | 4 | 3.8 | 0 | Activo
Chile | BRC - CULLEN | Gasoducto | BRC - CULLEN | ENAP | 2001 | 8.6 | 0.3 | 42 | Activo
Chile | BRC - PLANTA CULLEN | Oleoducto | BRC - PLANTA CULLEN | ENAP MAGALLANES | 2001 | 10.75 | 15.7 | 0 | Activo
Chile | CABO NEGRO-GREGORIO | Poliductos | CABO NEGRO-GREGORIO | ENAP MAGALLANES | 2001 | 4 | 4.5 | 0 | Activo
Chile | CABO NEGRO-TRES PUENTES 1 | Gasoducto | CABO NEGRO-TRES PUENTES 1 | ENAP | 1996 | 8 | 5.7 | 37.8 | Activo
Chile | CABO NEGRO-TRES PUENTES 2 | Gasoducto | CABO NEGRO-TRES PUENTES 2 | ENAP | 1996 | 6 | 5.7 | 31.6 | Activo
Chile | CALAFATE - PUNTA DANIEL | Gasoducto | CALAFATE - PUNTA DANIEL | ENAP | 2001 | 10.75 | 2.8 | 54 | Activo
Chile | CLARENCIA-PORVENIR | Gasoducto | CLARENCIA-PORVENIR | CASCO | 1996 | 4 | 0.2 | 63.7 | Activo
Chile | CON CON-MAIPU | Poliductos | CON CON-MAIPU | SONACOL | 2001 | 10.7 | 140.7 | 117.8 | Activo
Chile | CON CON-SALINAS | Poliductos | CON CON-SALINAS | RPC | 2001 | 8 | 18.1 | 10.7 | Activo
Chile | CONDOR-POSESION | Gasoducto | CONDOR-POSESION | INTERNACIONAL | 2001 | 12 | 2 | 8 | Activo
Chile | CULLEN - CALAFATE | Gasoducto | CULLEN - CALAFATE | ENEAP | 2001 | 12.7 | 3.2 | 25 | Activo
Chile | CULLEN - CLARENCIA | Oleoducto | CULLEN - CLARENCIA | ENAP MAGALLANES | 2001 | 8 | 11.9 | 0 | Activo
Chile | CULLEN - PERCY | Poliductos | CULLEN - PERCY | ENAP MAGALLANES | 2001 | 4 | 4.8 | 0 | Activo
Chile | DANIEL - GREGORIO | Oleoducto | DANIEL - GREGORIO | ENAP - MAGALLANES | 2001 | 10.75 | 22 | 0 | Activo
Chile | DANIEL-DAU N1 | Gasoducto | DANIEL-DAU N1 | ENAP | 2001 | 8 | 1 | 20 | Activo
Chile | DAU N1 - PLANTA POSESION | Gasoducto | DAU N1 - PLANTA POSESION | ENAP | 2001 | 12 | 3.8 | 4 | Activo
Chile | DAU N2 - PLANTA POSESION | Gasoducto | DAU N2 - PLANTA POSESION | ENAP | 2001 | 12.75 | 5 | 6 | Activo
Chile | DUNGANESS-DAU N2 (Complemento) | Gasoducto | DUNGANESS-DAU N2 (Complemento) | INTERNACIONAL | 2001 | 10 | 2.8 | 20 | Activo
Chile | DUNGENESS - DANIEL | Oleoducto | DUNGENESS - DANIEL | ENAP MAGALLANES | 2001 | 6 | 7.5 | 0 | Activo
Chile | DUNGENESS - DAU N2 | Gasoducto | DUNGENESS - DAU N2 | ENAP | 2001 | 10 | 4 | 42 | Activo
Chile | ESTENSSORO(AR)-PEDRALS(TALCAHUANO) | Oleoducto | ESTENSSORO(AR)-PEDRALS(TALCAHUANO) | YPF | 2001 | 16 | 113.2 | 0 | Activo
Chile | FLAMENCO - CULLEN | Oleoducto | FLAMENCO - CULLEN | ENAP MAGALLANES | 2001 | 6 | 5 | 0 | Activo
Chile | GASANDES(LA MORA-AR/PASO MAIPO | Gasoducto | GASANDES(LA MORA-AR/PASO MAIPO | INTERNAC | 2001 | 24 | 9 | 313 | Activo
Chile | GASANDES-P.MAIPO(fronter)-S.BERNARDO(City Gate II) | Gasoducto | GASANDES-P.MAIPO(fronter)-S.BERNARDO(City Gate II) | NOVA GAS INTERN | 2001 | 24 | 9 | 150 | Activo
Chile | GASANDES-VALVULA 17- CITY GATE I | Gasoducto | GASANDES-VALVULA 17- CITY GATE I | NOVA GAS INTERN | 2001 | 12 | 9 | 4 | Activo
Chile | GASATACAMA 1 (INTERNACIONAL) | Gasoducto | GASATACAMA 1 (INTERNACIONAL) | Cornejo(Salta AR)-Paso de Jama (frontera) | 2001 | 20 | 8.5 | 530 | Activo
Chile | GASATACAMA 2 INTERNACIONAL | Gasoducto | GASATACAMA 2 INTERNACIONAL | Paso de Jama (frontera)-Mejillones | 2001 | 20 | 8.5 | 411 | Activo
Chile | KIMIRI AIKE-CABO NEGRO ampliaciön | Gasoducto | KIMIRI AIKE-CABO NEGRO ampliaciön |  | 2001 | 20 | 2.9 | 180 | Activo
Chile | KM 121LIN.PRINCIP -EST.COLMO | Gasoducto | KM 121LIN.PRINCIP -EST.COLMO | ELECTROGAS | 2001 | 16 | 1.2 | 15 | Activo
Chile | LA LEONERA-CORONEL | Gasoducto | LA LEONERA-CORONEL | GAS PACIFICO | 2001 | 12 | 2.1 | 28 | Activo
Chile | LAS MERCEDES-GASCO Y PETROX | Gasoducto | LAS MERCEDES-GASCO Y PETROX | GAS PACIFICO | 2001 | 20 | 6.7 | 17 | Activo
Chile | LOMA LA LATA-P BUTAMALLIN | Gasoducto | LOMA LA LATA-P BUTAMALLIN | GAS PACIFICO | 2001 | 24 | 9.7 | 276 | Activo
Chile | MAIPU - AEROPUERTO AMB | Poliductos | MAIPU - AEROPUERTO AMB | SONACOL | 2001 | 6 | 16.6 | 0 | Activo
Chile | MAIPU(EMALC0) - MAIPU(CIAS) | Poliductos | MAIPU(EMALC0) - MAIPU(CIAS) | SONACOL | 2001 | 10 | 22.6 | 0 | Activo
Chile | MAIPU-QUILLOTA | Gasoducto | MAIPU-QUILLOTA | ELECTROGAS | 2001 | 24 | 4.1 | 111 | Activo
Chile | MARAZZI - CULLEN | Gasoducto | MARAZZI - CULLEN | ENAP | 2001 | 10.7 | 0.04 | 78 | Activo
Chile | NA:PASO DE JAMA- CRUCERO | Gasoducto | NA:PASO DE JAMA- CRUCERO | INTERN | 2001 | 20 | 7.1 | 260 | Activo
Chile | NA-CRUCERO-QUEBRADA ORDOÑEZ | Gasoducto | NA-CRUCERO-QUEBRADA ORDOÑEZ | INTERNAC | 2001 | 16 | 5.5 | 252 | Activo
Chile | NA-CRUCERO-TOCOPILLA | Gasoducto | NA-CRUCERO-TOCOPILLA | INTERN | 2001 | 12 | 1.6 | 79 | Activo
Chile | NA-QUEBRADA ORDOÑEZ-COLOSO | Gasoducto | NA-QUEBRADA ORDOÑEZ-COLOSO | INTERNAC | 2001 | 16 | 1.6 | 104 | Activo
Chile | NA-QUEBRADA ORDOÑEZ-MEJILLONES | Gasoducto | NA-QUEBRADA ORDOÑEZ-MEJILLONES | INTERNAC | 2001 | 16 | 3.9 | 35 | Activo
Chile | NORANDINO(PICHANAL-PASO DE JAMA) | Gasoducto | NORANDINO(PICHANAL-PASO DE JAMA) | INTERN | 2001 | 20 | 7.1 | 450 | Activo
Chile | PASO BANDURRIA-PLANTA CULLEN | Gasoducto | PASO BANDURRIA-PLANTA CULLEN | ENAP | 2001 | 14 | 2 | 35 | Activo
Chile | PASO BUTAMALLIN-(fronter)RECINTO | Gasoducto | PASO BUTAMALLIN-(fronter)RECINTO | GAS PACIFICO | 2001 | 24 | 9.7 | 76 | Activo
Chile | PASO HONDO-NACIMIENTO | Gasoducto | PASO HONDO-NACIMIENTO | GAS PACIFICO | 2001 | 10 | 1 | 73 | Activo
Chile | PASO MAIPO-S.BERNARDO(C.GATEII | Gasoducto | PASO MAIPO-S.BERNARDO(C.GATEII | NOVA GAS INTERN | 1999 | 24 | 1 | 150 | Activo
Chile | PASO MAIPO-SAN BERNARDO | Gasoducto | PASO MAIPO-SAN BERNARDO | GASANDES | 2001 | 24 | 9 | 150 | Activo
Chile | PENCO-LIRQUEN-LAS MERCEDES-CONCEPCI-LATERAL | Gasoducto | PENCO-LIRQUEN-LAS MERCEDES-CONCEPCI-LATERAL | RED SGN TRANSPORTE(nacional) | 2001 | 6 | 0 | 38 | Activo
Chile | PERCY - CABO NEGRO | Poliductos | PERCY - CABO NEGRO | ENAP MAGALLANES | 2001 | 6 | 4.8 | 0 | Activo
Chile | PLANTA POSESION-SECTOR DANIEL | Gasoducto | PLANTA POSESION-SECTOR DANIEL | ENAP | 1999 | 10.7 | 1 | 18 | Activo
Chile | PLANTA SARA-PLANTA CULLEN | Gasoducto | PLANTA SARA-PLANTA CULLEN | ENAP | 1999 | 10.8 | 1 | 45 | Activo
Chile | POSESION - CABO NEGRO | Gasoducto | POSESION - CABO NEGRO | ENAP | 2001 | 18 | 6.3 | 180 | Activo
Chile | POSESION-DANIEL | Gasoducto | POSESION-DANIEL | ENAP | 2001 | 10.75 | 1.5 | 18 | Activo
Chile | PUNTA DANIEL- DANIEL CENTRAL | Gasoducto | PUNTA DANIEL- DANIEL CENTRAL | ENAP | 2001 | 12 | 2.8 | 5 | Activo
Chile | RECINTO-LAS MERCEDES | Gasoducto | RECINTO-LAS MERCEDES | GAS PACIFICO | 2001 | 20 | 9.7 | 168 | Activo
Chile | S.BERNARDO - MAIPU | Gasoducto | S.BERNARDO - MAIPU | ENDESA/COLBUN/ | 1999 | 30 | 1 | 12 | Activo
Chile | SALINAS - CON CON | Poliductos | SALINAS - CON CON | RPC | 2001 | 8 | 36.2 | 10.3 | Activo
Chile | SAN BERNARDO-MAIPU | Gasoducto | SAN BERNARDO-MAIPU | ELECTROGAS | 2001 | 30 | 4.1 | 12 | Activo
Chile | SAN FERNANDO(EMALCO) - SAN FERNANDO (CIAS) | Poliductos | SAN FERNANDO(EMALCO) - SAN FERNANDO (CIAS) | ENAP | 2001 | 6 | 19.6 | 0 | Activo
Chile | SAN FERNANDO-MAIPU | Poliductos | SAN FERNANDO-MAIPU | SONACOL | 2001 | 6 | 10.7 | 133.1 | Activo
Chile | SAN SEBASTIAN-PASO BANDURRIA | Gasoducto | SAN SEBASTIAN-PASO BANDURRIA | ENAP | 2001 | 14 | 2 | 48 | Activo
Chile | SAN VICENTE - CHILLAN | Poliductos | SAN VICENTE - CHILLAN | ENAP | 2001 | 10 | 36.2 | 0 | Activo
Chile | SAN VICENTE - LINARES | Poliductos | SAN VICENTE - LINARES | ENAP | 2001 | 10 | 30.2 | 0 | Activo
Chile | SAN VICENTE - MAIPU | Poliductos | SAN VICENTE - MAIPU | SONACOL/ENAP | 2001 | 10 | 21.1 | 0 | Activo
Chile | SAN VICENTE - SAN FERNANDO | Poliductos | SAN VICENTE - SAN FERNANDO | ENAP | 2001 | 10 | 25.7 | 0 | Activo
Chile | SAN VICENTE- SAN VICENTE (F0) | Poliductos | SAN VICENTE- SAN VICENTE (F0) | ENAP | 2001 | 20 | 181.1 | 0 | Activo
Chile | SAN VICENTE(PETROX)-SAN VICENTE (CIAS) | Poliductos | SAN VICENTE(PETROX)-SAN VICENTE (CIAS) | ENAP | 2001 | 16 | 163 | 0 | Activo
Chile | SARA-CULLEN | Gasoducto | SARA-CULLEN | ENAP | 2001 | 10.75 | 0.7 | 45 | Activo
Chile | SICA SICA(BO) - ARICA | Oleoducto | SICA SICA(BO) - ARICA | YPFB (BOLIVIA) | 2001 | 12.7 | 30 | 0 | Activo
Chile | TAITAL-MEJILLONES-LA NEGRA | Gasoducto | TAITAL-MEJILLONES-LA NEGRA | NACIONAL | 2001 | 16 | 2.4 | 89 | Activo
Chile | TALTAL-LA NEGRA- PAPOSO | Gasoducto | TALTAL-LA NEGRA- PAPOSO | NACIONAL | 2001 | 12.75 | 1.8 | 135 | Activo
Chile | TRANQUILE-PTO. NATALES | Gasoducto | TRANQUILE-PTO. NATALES | GASCO | 1996 | 4 | 0.6 | 55 | Activo
Chile | TRES LAGOS-PLANTA CULLEN | Gasoducto | TRES LAGOS-PLANTA CULLEN | ENAP | 2001 | 8.63 | 27.5 | 18 | Activo
Chile | VALVULA 17-CITY GATE | Gasoducto | VALVULA 17-CITY GATE | GASANDES | 2001 | 12 | 9 | 4 | Activo
Chile | VICTORIA SUR - ESTANCIA NUEVA | Oleoducto | VICTORIA SUR - ESTANCIA NUEVA | ENAP MAGALLANES | 2001 | 6 | 5 | 0 | Activo
Ductos - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Países
Instalaciones energéticas
Países - Chile
Ubicación | Nombre
Países - Chile (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Chile | Chile | 115
1971 | Chile | Chile | 136
1972 | Chile | Chile | 124
1973 | Chile | Chile | 124
1974 | Chile | Chile | 124
1975 | Chile | Chile | 149
1976 | Chile | Chile | 140
1977 | Chile | Chile | 130
1978 | Chile | Chile | 144
1979 | Chile | Chile | 139
1980 | Chile | Chile | 139
1981 | Chile | Chile | 141
1982 | Chile | Chile | 141
1983 | Chile | Chile | 141
1984 | Chile | Chile | 141
1985 | Chile | Chile | 141
1986 | Chile | Chile | 150
1987 | Chile | Chile | 141
1988 | Chile | Chile | 147
1989 | Chile | Chile | 147
1990 | Chile | Chile | 147
1991 | Chile | Chile | 147
1992 | Chile | Chile | 146.8
1993 | Chile | Chile | 161
1994 | Chile | Chile | 164.5
1995 | Chile | Chile | 164.5
1996 | Chile | Chile | 166
1997 | Chile | Chile | 165
1998 | Chile | Chile | 165
1999 | Chile | Chile | 165
2000 | Chile | Chile | 206
2001 | Chile | Chile | 227
2002 | Chile | Chile | 227
2003 | Chile | Chile | 227
2004 | Chile | Chile | 220
2005 | Chile | Chile | 220
2006 | Chile | Chile | 220
2007 | Chile | Chile | 220
2008 | Chile | Chile | 220
2009 | Chile | Chile | 220
2010 | Chile | Chile | 220
2011 | Chile | Chile | 220
2012 | Chile | Chile | 220
2013 | Chile | Chile | 220
2014 | Chile | Chile | 220
2015 | Chile | Chile | 220
2016 | Chile | Chile | 220
2017 | Chile | Chile | 220
2018 | Chile | Chile | 220
2019 | Chile | Chile | 220
2020 | Chile | Chile | 220
2021 | Chile | Chile | 238
2022 | Chile | Chile | 238
2023 | Chile | Chile | 238
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 6.Plantas de recuperación
Instalaciones energéticas
Plantas de recuperación - Chile
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia
Chile | CULLEN | MAGALLANES | ENAP | 0 | 1996
Chile | POSESION | M-GALLANES | ENAP | 1988 | 1996
Plantas de recuperación - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 7.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - Chile
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Chile | REF- CHILE | 115
1971 | Chile | REF- CHILE | 136
1972 | Chile | REF- CHILE | 124
1973 | Chile | REF- CHILE | 124
1974 | Chile | REF- CHILE | 124
1975 | Chile | REF- CHILE | 149
1976 | Chile | REF- CHILE | 140
1977 | Chile | REF- CHILE | 130
1978 | Chile | REF- CHILE | 144
1979 | Chile | REF- CHILE | 139
1980 | Chile | REF- CHILE | 139
1981 | Chile | REF- CHILE | 141
1982 | Chile | REF- CHILE | 141
1983 | Chile | REF- CHILE | 141
1984 | Chile | REF- CHILE | 141
1985 | Chile | REF- CHILE | 141
1986 | Chile | REF- CHILE | 150
1987 | Chile | REF- CHILE | 141
1988 | Chile | REF- CHILE | 147
1989 | Chile | REF- CHILE | 147
1990 | Chile | REF- CHILE | 147
1991 | Chile | REF- CHILE | 147
1992 | Chile | REF- CHILE | 146.8
1993 | Chile | REF- CHILE | 161
1994 | Chile | REF- CHILE | 164.5
1995 | Chile | REF- CHILE | 164.5
1996 | Chile | REF- CHILE | 166
1997 | Chile | REF- CHILE | 165
1998 | Chile | REF- CHILE | 165
1999 | Chile | REF- CHILE | 165
2000 | Chile | REF- CHILE | 206
2001 | Chile | REF- CHILE | 227
2002 | Chile | REF- CHILE | 227
2003 | Chile | REF- CHILE | 227
2004 | Chile | REF- CHILE | 220
2005 | Chile | REF- CHILE | 220
2006 | Chile | REF- CHILE | 220
2007 | Chile | REF- CHILE | 220
2008 | Chile | REF- CHILE | 220
2009 | Chile | REF- CHILE | 220
2010 | Chile | REF- CHILE | 220
2011 | Chile | REF- CHILE | 220
2012 | Chile | REF- CHILE | 220
2013 | Chile | REF- CHILE | 220
2014 | Chile | REF- CHILE | 220
2015 | Chile | REF- CHILE | 220
2016 | Chile | REF- CHILE | 220
2017 | Chile | REF- CHILE | 220
2018 | Chile | REF- CHILE | 220
2019 | Chile | REF- CHILE | 220
2020 | Chile | REF- CHILE | 220
2021 | Chile | REF- CHILE | 238
2022 | Chile | REF- CHILE | 238
2023 | Chile | REF- CHILE | 238
Refinerías - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 8.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - Chile
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado
[6 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d
Chile | CABO NEGRO | MAGALLANES | ENAP | 1971 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | Inactivo
Chile | CONCON | VALPARAISO | REF. DE CONCON | 1984 | 1996 | 66.5 | 9.8 | 20.3 | 5.5 | Activo
Chile | GREGORIO | MAGALLANES | ENAP | 1980 | 1996 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Activo
Chile | TALCAHUANO | BIO BIO | PETROX S.A. | 1988 | 1996 | 85.8 | 10.1 | 17.7 | 5.1 | Activo
Refinerías específicas - Chile (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE