## 1.Autoproductores específicas
Instalaciones energéticas
Autoproductores específicas - Colombia
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Estado | Tipo servicio | Propietario | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
[12 empty] | MW | % | MW | % | GWh
| Colombia | CEMENTOS DEL NARE | 2009 | Hidráulica |  | CEMENTOS DEL NARE S.A. |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 4.5
| Colombia | INGENIO DEL CAUCA | 2009 | Turbo gas | CANDELARIA VALLE DEL CAUCA | INGENIO DEL CAUCA |  | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 20
| Colombia | PROVIDENCIA (ANTIOQUIA) | 2009 | Hidráulica | ANTIOQUIA | MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 3
| Colombia | SUEVA 2 | 2009 | Hidráulica |  | CEMENTOS DEL DIAMANTE S.A. |  | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 6
2009 | Colombia | ALTO ANCHICAYA | 2009 | Hidráulica | BUENAVENTURA - DAGUA - CAUCA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | 1974 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 365 | 39.2 | 365 | 90 | 1291
2009 | Colombia | BAJO ANCHICAYA | 2009 | Hidráulica | BUENAVENTURA - CAUCA | CENTRAL HIDROELECTRICA RIO ANCHIYACA S.A. | 1955 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 74 |  | 74 | 80 | 330
2009 | Colombia | BETANIA | 2009 | Hidráulica | YAGUARA, HUILA | CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A. | 1987 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 540 | 31.8 | 540 | 90 | 1162.42
2009 | Colombia | CALDERAS | 2009 | Hidráulica | GRANADA - ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. | 2006 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 26 |  | 19.9 |  | 98.52
2009 | Colombia | CALIMA | 2009 | Hidráulica | CALIMA - DARIEN- CAUCA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | 1967 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 132 | 40.2 | 120 | 80 | 180
2009 | Colombia | CANOAS | 2009 | Hidráulica | SOACHA - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1972 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 50 | 19.3 | 45 | 80
2009 | Colombia | CHIVOR | 2009 | Hidráulica | SANTA MARÍA - BOYACA | CHIVOR & Cia S.C.A. | 1982 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1000 | 34.7 | 750 | 90 | 2548.93
2009 | Colombia | COLEGIO | 2009 | Hidráulica | LA MESA - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1970 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 150 | 24.8 | 150 | 80
2009 | Colombia | GUAVIO | 2009 | Hidráulica | UBALA - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1992 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 1150 | 80.4 | 1150 | 85 | 3855.2
2009 | Colombia | LA GUACA | 2009 | Hidráulica | LA MESA - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1987 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 324 | 54 | 310 | 90
2009 | Colombia | LAGUNETA | 2009 | Hidráulica | SAN ANTONIO - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1960 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 72 | 80 | 72 | 80
2009 | Colombia | MIEL I | 2009 | Hidráulica | NORCASIA - CALDAS | ISAGEN S.A. | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 396 |  | 396 |  | 525.37
2009 | Colombia | OXY | 2009 | Turbo gas | ARAUCA ARAUCA | OXIDENTAL |  | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 39 |  | 39
2009 | Colombia | PARAISO | 2009 | Hidráulica | LA MESA - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1987 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 276 | 59 | 276 | 90
2009 | Colombia | SALTO | 2009 | Hidráulica | SAN ANTONIO - CUNDINAMARCA | EMGESA S.A. | 1963 | Inactivo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 127 |  | 125 | 80
2009 | Colombia | SALVAJINA | 2009 | Hidráulica | SUAREZ - CAUCA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | 1985 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 285 | 40.2 | 285 | 90 | 1050
2009 | Colombia | TERMOPAIPA | 2009 | Turbo vapor | PAIPA - BOYACA | TERMOPAIPA | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | 67 | 168 |  | 168 | 90 | 1003
2009 | Colombia | TERMOPIEDRAS | 2009 | Turbo gas | PIEDRAS TOLIMA | TERMOPIEDRAS S.A. | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 3.75 |  | 3
2009 | Colombia | TERMOVALLE | 2009 | Turbo gas | CALI- YUMBO - VALLE | TERMOVALLE S.C.A. | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Biogás | 214 |  | 205 | 90 | 1401.69
2009 | Colombia | URRA | 2009 | Hidráulica | TIERRALTA - CORDOBA | EMPRESA URRA S.A. | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 335 |  |  |  | 606.16
2009 | Colombia | YUMBO 3 | 2009 | Turbo vapor | YUMBO VALLE | CHIDRAL | 1962 | Inactivo | Autoproductor | Privado | 67 | 31 |  | 29
Autoproductores específicas - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Campos
Instalaciones energéticas
Campos - Colombia
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de referencia | Gravedad api promedio | Número de pozos en operación | Número total de pozos | Volumen de producción | Profundidad
[8 empty] | 10³ bbl/d | pie
Colombia | ACAE SUR | PUTUMAYO | ECOPETROL D.SUR | 1998 | 30.1 | 9 | 0 | 4710 | 10800
Colombia | ANDALUCIA | HUILA | PET.COLOMBIANOS | 1998 | 32 | 16 | 0 | 592 | 2200
Colombia | APIAY/APIAY EST | META | ECOPET.LLANOS | 1998 | 29.9 | 13 | 22 | 9824 | 10650
Colombia | ARAUCA | ARAUCA | PETROBRAS | 1998 | 41 | 4 | 5 | 820 | 5000
Colombia | AUSTRAL | META | ECOPETROL | 1996 | 33 | 1 | 0 | 2722 | 11012
Colombia | BALCON | HUILA | HOCOL S.A. | 1998 | 23.9 | 5 | 0 | 5881 | 10200
Colombia | BARCO | NORTE SANTANDER | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 5000
Colombia | CANO VERDE | ARAUCA | OCCIDENTAL | 1998 | 28 | 0 | 0 | 4129
Colombia | CANTAGALLO | BOLIVAR | ECOPETROL C.ORI | 1998 | 29.4 | 9 | 13 | 556 | 6800
Colombia | CAÑO LIMON | ARAUCA | OCCIDENTAL COL | 1998 | 30 | 15 | 0 | 21434 | 7600
Colombia | CAÑO YARUMAL | ARAUCA | OCCIDENTAL | 1998 | 29 | 10 | 0 | 32328 | 7600
Colombia | CARNICERIAS | HUILA | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 270
Colombia | CASABE | ANTIOQUIA | ECOPETROL C.ORI | 1998 | 24 | 305 | 416 | 7306 | 3800
Colombia | CASTILLA | META | CHEVRON PETR.CO | 1998 | 13.5 | 21 | 0 | 18806 | 6500
Colombia | CASTILLA NORTE | META | ECOPETROL LLANO | 1998 | 13 | 2 | 0 | 1438 | 7050
Colombia | CHAPARRITO | CASANARE | PERENCO | 1998 | 34.6 | 1 | 0 | 1257 | 5400
Colombia | CHICHIMENE | META | CHEVRON PET.CO | 1998 | 20.1 | 11 | 0 | 10277 | 6500
Colombia | CICUCO | BOLIVAR | ECOPETROL C.ORI | 1998 | 42.7 | 4 | 22 | 226 | 8000
Colombia | COCOMA-C | ANTIOQUIA | ECOPETROL | 1998 | 12.5 | 0 | 0 | 476
Colombia | COCORNA | ANTIOQUIA | OMIMEX COLOMBIA | 1998 | 12.8 | 25 | 54 | 602 | 2100
Colombia | CRAVO ESTE/SUR | CASANARE | PERENCO | 1998 | 38 | 3 | 0 | 531 | 10376
Colombia | CUBARRAL | META | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 13000
Colombia | CUPIAGUA | CASANARE | BP EXPLORATION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 99777
Colombia | CUSIANA | CASANARE | B.P.EXPLORATION | 1998 | 36 | 15 | 0 | 249972 | 12000
Colombia | DE MARES | SANTANDER | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 2200
Colombia | DINA CRETACEOS | HUILA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 22 | 17 | 0 | 986 | 7000
Colombia | DINA TERCIARIOS | HUILA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 19.8 | 57 | 0 | 1971 | 4100
Colombia | EL CENTRO | SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1922
Colombia | EL CONCHAL | SANTANDER | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 1111
Colombia | GARZAS | SANTANDER | ECOPETROL C.ORI | 1996 | 31 | 53 | 59 | 91 | 8500
Colombia | GUACAMAYO | CASANARE | NOMECO COL OIL | 1998 | 40 | 1 | 0 | 115 | 6700
Colombia | GUAGUAQUI TERAN | BOYACA | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 3333
Colombia | GUARILAQUE | CASANARE | PERENCO | 1998 | 24.4 | 3 | 0 | 2952 | 5430
Colombia | GUARIMENA | CASANARE | PETROBRAS | 1998 | 33.4 | 2 | 0 | 137 | 7300
Colombia | GUATIQUIA | META | ECOPET.LLANOS | 1998 | 34 | 8 | 0 | 6453 | 7000
Colombia | HUILA | HUILA | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 1400
Colombia | INFANTAS | SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 24.3 | 0 | 0 | 1525
Colombia | JORDAN | CASANARE | PERENCO | 1998 | 12.6 | 3 | 0 | 1691 | 2600
Colombia | JUNCAL | CASANARE | LASMO OIL | 1998 | 29.5 | 1 | 0 | 214 | 9190
Colombia | LA CIRA | SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 24.3 | 534 | 0 | 5376 | 3300
Colombia | LA CRISTALINA | SANTANDER | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 277
Colombia | LA FLORA | CASANARE | PERENCO | 1998 | 32.8 | 2 | 0 | 1712 | 8600
Colombia | LA GLORIA/G.NOR | CASANARE | PERENCO | 1998 | 17.2 | 7 | 0 | 6831 | 13000
Colombia | LA YUCA | ARAUCA | OCCIDENTAL | 1998 | 29.4 | 67 | 0 | 58682 | 7600
Colombia | LAS MONAS | SANTANDER | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 3835
Colombia | LINDA | PUTUMAYO | ARGOSY ENERGY | 1998 | 28.2 | 0 | 0 | 1084
Colombia | LISAMA | SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 33.2 | 75 | 0 | 1682 | 8000
Colombia | LLANITO | SANTANDER | ECOPET.CENR.ORI | 1998 | 21 | 41 | 0 | 1616 | 7000
Colombia | MARY | CAUCA | ARGOSY ENERGY | 1998 | 27.2 | 3 | 0 | 2457 | 8000
Colombia | MATANEGRA | ARAUCA | OCCIDENTAL | 1998 | 29.7 | 19 | 0 | 11420 | 7600
Colombia | MIRAFLOR | PUTUMAYO | ARGOSY ENERGY | 1998 | 27.5 | 1 | 0 | 140 | 7000
Colombia | NARE ASOCIACION | ANTIOQUIA | OMIMEX COLOMBIA | 1998 | 12.5 | 48 | 0 | 2025 | 2400
Colombia | NEIVA | HUILA | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 27500
Colombia | OPON | SANTANDER | AMOCO | 1998 | 0 | 0 | 0 | 908
Colombia | ORITO NORTE/SUR | PUTUMAYO | ECOPETROL D.SUR | 1998 | 29.3 | 49 | 95 | 4306 | 6800
Colombia | ORTEGA | TOLIMA | ECOPET.ALT.MAGD | 1996 | 23.5 | 4 | 6 | 230 | 6000
Colombia | PALAGUA | BOYACA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 15.3 | 99 | 0 | 2234 | 5000
Colombia | PALERMO | HUILA | HOCOL S.A | 1996 | 18.3 | 2 | 0 | 320 | 3200
Colombia | PALMARITO | CASANARE | PERENCO | 1998 | 40.7 | 3 | 0 | 1958 | 5200
Colombia | PALOGRANDE | HUILA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 20.3 | 25 | 0 | 3028 | 6700
Colombia | PAVAS | NORTE SANTANDER | ECOPETROL | 1996 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11000
Colombia | PAYOA | SANTANDER | PETROSANTANDER | 1998 | 27.6 | 0 | 0 | 920
Colombia | POMPEYA | META | ECOPET.LLANOS | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1230
Colombia | PROVINCIA | SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 2204
Colombia | PURIFICACION | TOLIMA | PETROBRAS | 1998 | 35 | 2 | 0 | 4862 | 4860
Colombia | REDONDO | ARAUCA | OCCIDENTAL | 1998 | 30.2 | 7 | 0 | 5101 | 7600
Colombia | RIO CEIBAS | HUILA | PETROBRAS | 1998 | 20.6 | 0 | 0 | 5846
Colombia | RIO ZULIA | NORTE SANTANDER | ECOPET. C.ORIEN | 1998 | 41 | 0 | 0 | 861 | 6650
Colombia | SALINA | SANTANDER | PETROSANTANDER | 1998 | 27.6 | 57 | 0 | 2816 | 3400
Colombia | SAN FRANCISCO | HUILA | HOCOL S.A. | 1998 | 27 | 61 | 0 | 18476 | 2800
Colombia | SANTA CLARA | HUILA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 18.5 | 10 | 0 | 779 | 3000
Colombia | SANTIAGO | CASANARE | LASMO OIL | 1998 | 24 | 7 | 0 | 6576 | 10000
Colombia | SANTIAGO ESTE |  | LASMO | 1996 | 22.1 | 1 | 0 | 1289 | 8770
Colombia | SANTOS | SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 26 | 65 | 0 | 575 | 9500
Colombia | SARDINAS | CASANARE | PERENCO | 1998 | 26.3 | 2 | 0 | 2802 | 5420
Colombia | SURIA | META | ECOPETR-LLANOS | 1998 | 33.3 | 5 | 0 | 17576 | 10350
Colombia | SURIA SUR | META | ECOPET-LLANOS | 1998 | 33 | 4 | 0 | 10167 | 10350
Colombia | TECA-ASOS.COCOM | ANTIOQUIA | OMINEX | 1998 | 12.8 | 250 | 0 | 6579 | 2400
Colombia | TELLO-LA JAGUA | HUILA | HOCOL S.A. | 1998 | 22 | 28 | 33 | 6579 | 7500
Colombia | TENAY.CRET.TERC | HUILA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 31.3 | 3 | 0 | 1777 | 12400
Colombia | TIBU | NORT.SANTANDER | ECOPET.CENT.ORI | 1998 | 24 | 6 | 0 | 4406 | 8000
Colombia | TISQUIRAMA | CESAR | PETROLEOS NORTE | 1998 | 0 | 4 | 6 | 289 | 8000
Colombia | TOCARIA | CASANARE | PERENCO | 1998 | 12.6 | 6 | 0 | 5205 | 2600
Colombia | TOLDADO | TOLIMA | ECOPET.ALT.MAGD | 1998 | 20 | 5 | 0 | 1408 | 6000
Colombia | TOQUI TOQUI | TOLIMA | AMERICAN.I.P.C | 1998 | 21 | 21 | 0 | 844 | 3000
Colombia | TOROCAYO | PUTUMAYO | ARGOSY ENERGY | 1998 | 27.7 | 3 | 0 | 1456 | 9400
Colombia | TRINIDAD | CASANARE | PERENCO | 1998 | 32.4 | 6 | 0 | 7268 | 9000
Colombia | UPIA | CASANARE | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 2000
Colombia | VELASQUEZ | BOYACA | COMMEX | 1998 | 0 | 0 | 0 | 2014
Colombia | YAGUAR | HUILA | PETROBRAS | 1998 | 22.6 | 32 | 0 | 6380 | 3000
Colombia | YALEA | CASANARE | ECOPETROL | 1989 | 0 | 0 | 0 | 3600
Colombia | YARIGUI | BOLIVAR | ECOPET,CENT.ORI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 4358
Campos - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - Colombia
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW |  | MW | % | GWh
| Colombia | AMERICA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | MEDELLIN | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.41
| Colombia | ASNAZU | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | EL CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.45
| Colombia | AYURA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ENVIGADO | Público | 1983 | Público | Hidroenergía | 18
| Colombia | BARRANCA 5 | 2009 | Turbo gas | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | BARRANCA BERMEJA SANTANDER | Público | 1983 | Público | Biogás | 21
| Colombia | BAYONA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA | CALARCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.6
| Colombia | BELLO | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | BELLO | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.35
| Colombia | BELMONTE | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | PEREIRA | Público |  | Público | Hidroenergía | 3.4
| Colombia | CALICHAL | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | SANTANDER | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.2
| Colombia | CAMPESTRE (CALARCA) | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA | - | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.7
| Colombia | CAMPESTRE (EPM) | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN |  | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.87
| Colombia | CARACOLI | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 2.8
| Colombia | CASCADA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | SANTANDER | Público |  | Público | Hidroenergía | 3
| Colombia | CHARQUITO | 2009 | Hidráulica | EMGESA S.A. | SOACHA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19.4
| Colombia | COCONUCO | 2009 | Hidráulica | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA S.A. | CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.3
| Colombia | DOLORES | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ANGOSTURA | Público | 1999 | Público | Hidroenergía | 8.3
| Colombia | EL BOSQUE | 2009 | Hidráulica | EMPRESA PUBLICA DE ARMENIA S.A. | ARMENIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 2.25
| Colombia | EL LIMON | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.76
| Colombia | EL LIMONAR | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 18
| Colombia | GUACAICA | 2009 | Hidráulica | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. | CALDAS | Público |  | Público | Hidroenergía | 1
| Colombia | INTERMEDIA | 2009 | Hidráulica | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. | CALDAS | Público |  | Público | Hidroenergía | 1
| Colombia | IQUIRA I | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE HUILA S.A. | HUILA | Público |  | Público | Hidroenergía | 4.2
| Colombia | IQUIRA II | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE HUILA S.A. | HUILA | Público |  | Público | Hidroenergía | 2.4
| Colombia | JEPIRACHI (EOLICA) | 2009 | Térmica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN |  | Público |  | Público | Eólica | 9.8
| Colombia | JULIO BRAVO | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. | NARIÑO | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.5
| Colombia | LA HERRADURA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | FRONTINO | Público | 2004 | Público | Hidroenergía | 19.8
| Colombia | LA JUNCA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19.4
| Colombia | LA PITA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE HUILA S.A. | HUILA | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.42
| Colombia | LA REBUSCA | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.64
| Colombia | LA TINTA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | LA MESA - CUNDINAMARCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19.4
| Colombia | LA VUELTA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | FRONTINO | Público | 2004 | Público | Hidroenergía | 11.8
| Colombia | MANANTIALES | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | MEDELLIN | Público |  | Público | Hidroenergía | 3.15
| Colombia | MIROLINDO | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 2.4
| Colombia | MONDOMO | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.75
| Colombia | MUNICIPAL | 2009 | Hidráulica | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. | CALDAS | Público |  | Público | Hidroenergía | 2
| Colombia | NIQUIA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | BELLO - ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19
| Colombia | NUEVO LIBARE | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | PEREIRA | Público |  | Público | Hidroenergía | 5.1
| Colombia | NUTIBARA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | MEDELLIN | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.75
| Colombia | OVEJAS | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.82
| Colombia | PAJARITO | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ANGOSTURA | Público | 1999 | Público | Hidroenergía | 4.9
| Colombia | PALMAS SAN GIL | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | SANTANDER | Público |  | Público | Hidroenergía | 18
| Colombia | PASTALES | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.7
| Colombia | PATICO - LA CABRERA | 2009 | Hidráulica | GENELEC S.A. |  | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.48
| Colombia | PIEDRAS BLANCAS | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | LA TABLAZA - MDELLIN | Público | 1958 | Público | Hidroenergía | 10
| Colombia | PUENTE GUILLERMO | 2009 | Hidráulica | ANDINA DE GENERACION S.A. |  | Público |  | Público | Hidroenergía | 1
| Colombia | RIO ABAJO | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.9
| Colombia | RIO BOBO | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. | NARIÑO | Público |  | Público | Hidroenergía | 4
| Colombia | RIO INGENIO | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. | NARIÑO | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.18
| Colombia | RIO PALO | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.44
| Colombia | RIO RECIO | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.3
| Colombia | RIO SAPUYES | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. | NARIÑO | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.65
| Colombia | RIOFRIO (TAMESIS) | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 1.2
| Colombia | RIONEGRO | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. | CUNDINAMARCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 9.6
| Colombia | SAJANDI | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 3.2
| Colombia | SAN ANTONIO | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19.4
| Colombia | SAN CANCIO | 2009 | Hidráulica | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. | CALDAS | Público |  | Público | Hidroenergía | 2
| Colombia | SANTA ANA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 8
| Colombia | SERVITA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | SANTANDER | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.6
| Colombia | SILVIA | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | CAUCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.38
| Colombia | SONSON I | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 8.6
| Colombia | SONSON II | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 10
| Colombia | TEQUENDAMA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19.4
| Colombia | UNION | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA | CALARCA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.7
| Colombia | VENTANA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE TOLIMA S.A. | TOLIMA | Público |  | Público | Hidroenergía | 5
| Colombia | ZARAGOZA | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.9
2009 | Colombia | BARRANCA 1 Y 2 | 2009 | Turbo gas | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | BARRANCA BERMEJA SANTANDER | Público | 1982 | Público | Biogás | 25 |  | 24
2009 | Colombia | BARRANCA 3 | 2009 | Turbo gas | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | BARRANCA BERMEJA SANTANDER | Público | 1972 | Público | Biogás | 66 |  | 53
2009 | Colombia | BARRANCA 4 | 2009 | Turbo gas | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | BARRANCA BERMEJA SANTANDER | Público | 1976 | Público | Biogás | 32 |  | 30
2009 | Colombia | BARRANQUILLA 3 | 2009 | Turbo vapor | TERMOBARRANQUILLA S.A. | BARRANQUILLA-SOLEDAD-ATLANTICO | Público | 1980 | Público | Biogás | 66 | 1 | 66 | 85 | 343.62
2009 | Colombia | BARRANQUILLA 4 | 2009 | Turbo vapor | TERMOBARRANQUILLA S.A. | SOLEDAD-ATLANTICO | Público | 1980 | Público | Biogás | 69 | 1.1 | 63 | 85 | 280.22
2009 | Colombia | CARTAGENA 1 | 2009 | Turbo gas | TERMOCARTAGENA S.A. | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1980 | Público | Biogás | 60 |  | 60 |  | 359.62
2009 | Colombia | CARTAGENA 2 | 2009 | Turbo gas | TERMOCARTAGENA S.A. | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1980 | Público | Biogás | 66 | 25.5 | 50 | 85
2009 | Colombia | CARTAGENA 3 | 2009 | Turbo gas | TERMOCARTAGENA S.A. | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1980 | Público | Biogás | 71 | 29.8 | 66 | 85 | 363.77
2009 | Colombia | COSPIQUE 1 | 2009 | Turbo vapor | ELECTRIBOLIVAR | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1972 | Público | 67 | 20 |  | 4 | 80
2009 | Colombia | COSPIQUE 2 | 2009 | Turbo vapor | ELECTRIBOLIVAR | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1972 | Público | 67 | 12.5 |  | 4 | 80
2009 | Colombia | COSPIQUE 3 | 2009 | Turbo vapor | ELECTRIBOL | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1972 | Público | 67 | 12.5 |  | 8 | 80
2009 | Colombia | COSPIQUE 4 | 2009 | Turbo vapor | ELECTRIBOL | CARTAGENA - BOLIVAR | Público | 1972 | Público | 67 | 12.5 |  | 9 | 80
2009 | Colombia | ESMERALDA | 2009 | Hidráulica | CENTRAL ELECTRICA DE CALDAS S.A. | CHICHINA - CALDAS | Público | 1963 | Público | Hidroenergía | 30 | 56.8 | 30 | 85 | 133.95
2009 | Colombia | FLORES 1 | 2009 | Turbo gas | FLORES II S.A. | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Público | 1993 | Público | Biogás | 156 | 47.9 | 150 | 85 | 1089.02
2009 | Colombia | FLORES 2 | 2009 | Turbo gas | FLORES II S.A. | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Público | 1996 | Público | Biogás | 100 | 34.2 | 99 | 85 | 737.39
2009 | Colombia | FLORES 3 | 2009 | Turbo gas | FLORES II S.A. | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Público | 1998 | Público | Biogás | 152 | 35.1 | 150 | 85 | 1116.51
2009 | Colombia | FLORIDA | 2009 | Hidráulica | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | POPAYAN - CAUCA | Público | 1975 | Público | Hidroenergía | 19.9 | 36.5 | 19.9 | 80
2009 | Colombia | GUADALUPE III | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | GOMEZ PLATA - ANTIOQUIA | Público | 1966 | Público | Hidroenergía | 270 | 66.6 | 270 | 85
2009 | Colombia | GUADALUPE IV | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ALEJANDRIA - ANTIOQUIA | Público | 1985 | Público | Hidroenergía | 225 | 50.4 | 202 | 90
2009 | Colombia | GUAJIRA 1 | 2009 | Turbo gas | CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. | RIOACHA-GUAJIRA | Público | 1986 | Público | Biogás | 160 | 34.8 | 151 | 85 | 954.5
2009 | Colombia | GUAJIRA 2 | 2009 | Turbo gas | CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. | RIOACHA-GUAJIRA | Público | 1987 | Público | Biogás | 160 | 34.8 | 151 | 85 | 601.83
2009 | Colombia | GUALANDAY | 2009 | Turbo gas | ECOPETROL | PIEDREAS-TOLIMA | Público | 1994 | Público | Biogás | 41.8 | 42.8 | 41 | 85
2009 | Colombia | GUATAPE | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | GUATAPE - ANTIOQUIA | Público | 1980 | Público | Hidroenergía | 560 | 27.6 | 560 | 85 | 1693.19
2009 | Colombia | INSULA | 2009 | Hidráulica | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. | CHINCHINA-CALDAS | Público | 1979 | Público | Hidroenergía | 19 | 90.7 | 18 | 85
2009 | Colombia | JAGUAS | 2009 | Hidráulica | ISAGEN S.A. | SAN RAFAEL-ANTIOQUIA | Público | 1987 | Público | Hidroenergía | 170 | 34 | 170 | 90 | 471.5
2009 | Colombia | LA TASAJERA | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | BELLO - ANTIOQUIA | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 306 | 78.2 | 306 | 95 | 1120.72
2009 | Colombia | MERILECTRICA | 2009 | Turbo gas | MERILECTRICA S.A. & CIA S.C.A. | BUCARAMANGA-SANTANDER | Público | 1998 | Público | Biogás | 159.9 | 34.5 | 154 | 90
2009 | Colombia | NIMA 1 | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | VALLE DEL CAUCA | Público | 1942 | Público | Hidroenergía | 4.7 |  |  |  | 23
2009 | Colombia | NIMA 2 | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | VALLE DEL CAUCA | Público | 1942 | Público | Hidroenergía | 4.7 |  |  |  | 23
2009 | Colombia | OCOA | 2009 | Motor de combustión interna | ECOPETROL | META | Público | 1994 | Público |  | 41 | 32.2 | 40 | 22.3
2009 | Colombia | PAIPA 1 | 2009 | Turbo vapor | GESTION ENERGETICA S.A. | PAIPA-BOYACA | Público | 1963 | Público | 67 | 30 | 18.6 | 28 | 43.7
2009 | Colombia | PAIPA 2 | 2009 | Turbo vapor | GESTION ENERGETICA S.A. | PAIPA-BOYACA | Público | 1975 | Público | 67 | 74 | 23.9 | 68 | 85 | 480.93
2009 | Colombia | PAIPA 3 | 2009 | Turbo vapor | GESTION ENERGETICA S.A. | PAIPA-BOYACA | Público | 1982 | Público | 67 | 75 | 25 | 68 | 85 | 437.81
2009 | Colombia | PAIPA 4 | 2009 | Turbo vapor | GESTION ENERGETICA S.A. | PAIPA BOYACA | Público | 1999 | Público | 67 | 166 |  | 150 |  | 1091.69
2009 | Colombia | PALENQUE | 2009 | Turbo gas | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | LEBRIJA- GIRON-SANTANDER | Público | 1972 | Público | Biogás | 14 | 24.6 | 13 | 80
2009 | Colombia | PLAYAS | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | SAN CARLOS- ANTIOQUIA | Público | 1988 | Público | Hidroenergía | 201 | 58.1 | 201 | 90 | 1014.05
2009 | Colombia | PORCE II | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ANTIOQUIA | Público | 2001 | Público | Hidroenergía | 405 |  | 405 |  | 1125.59
2009 | Colombia | PRADO - PRADO IV | 2009 | Hidráulica | ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. | PRADO - TOLIMA | Público | 1973 | Público | Hidroenergía | 50 | 46.3 | 49 | 85 | 57.36
2009 | Colombia | PROELECTRICA | 2009 | Turbo gas | PROELECTRICA & CIA S.C.A. | BOLIVAR - CARTAGENA | Público | 1993 | Público | Biogás | 90 | 42.4 | 90 | 82.1 | 599.94
2009 | Colombia | RIO CALI 1 | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | CORDILLERA OCCIDENTAL | Público | 1910 | Público | Hidroenergía | 1 |  |  |  | 5.4
2009 | Colombia | RIO CALI 2 | 2009 | Hidráulica | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. | CORDILLERA OCCIDENTAL | Público | 1925 | Público | Hidroenergía | 0.8 |  |  |  | 5
2009 | Colombia | RIO FRIO 1 | 2009 | Hidráulica | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. | OCCIDENTE - VALLE DEL CAUCA | Público | 1910 | Público | Hidroenergía | 1 |  |  |  | 5.4
2009 | Colombia | RIO FRIO 2 | 2009 | Hidráulica | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A | CORDILLERA OCCIDENTAL | Público | 1996 | Público | Hidroenergía | 10 |  |  |  | 65.1
2009 | Colombia | RIO GRANDE I | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | DON MATIAS-ANTIOQUIA | Público | 1956 | Público | Hidroenergía | 25 | 9.5 | 25
2009 | Colombia | RIO MAYO | 2009 | Hidráulica | CENTRAL ELECTRICA DE NARIÑO S.A. | TAMINANGO-NARIÑO | Público | 1969 | Público | Hidroenergía | 21 |  | 21 | 80
2009 | Colombia | RIO PIEDRAS 1 | 2009 | Hidráulica | EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. | JERICO ANTIOQUIA | Público |  | Público | Hidroenergía | 19.4 |  | 19
2009 | Colombia | RUMOR | 2009 | Hidráulica | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A | TULUA | Público | 1999 | Público | Hidroenergía | 2.5 |  |  |  | 12.6
2009 | Colombia | SAN CARLOS | 2009 | Hidráulica | ISAGEN S.A. | SAN CARLOS- ANTIOQUIA | Público | 1988 | Público | Hidroenergía | 1240 | 32.6 | 1240 | 90 | 4117.53
2009 | Colombia | SAN FRANCISCO | 2009 | Hidráulica | CENTRAL ELECTRICA DE CALDAS S.A. | CHINCHINA-CALDAS | Público | 1969 | Público | Hidroenergía | 135 | 25.1 | 135 | 25.1 | 171.19
2009 | Colombia | TABOR | 2009 | Motor de combustión interna | ISAGEN |  | Público | 1993 | Público |  | 29 | 85 | 25 | 0
2009 | Colombia | TASAJERO | 2009 | Turbo vapor | TERMOTASAJERO S.A. | CUCUTA-DURANIA - N. SANTANDER | Público | 1985 | Público | 67 | 163 | 28.6 | 155 | 85 | 1142.45
2009 | Colombia | TEBSA | 2009 | Turbo gas | TERMOBARRANQUILLA S.A. | SOLEDAD - BARRANQUILLA - ATLANTICO | Público | 1998 | Público | Biogás | 120 |  | 120
2009 | Colombia | TEBSA (CC) | 2009 | Turbo vapor | TERMOBARRANQUILLA S.A. | SOLEDAD - BARRANQUILLA - ATLANTICO | Público | 1998 | Público | Gas natural | 768 |  | 750 |  | 5409.37
2009 | Colombia | TERMOCANDELARIA 1 | 2009 | Turbo vapor | TERMOCANDELARIA S.C.A. | CARTAGENA BOLIVAR | Público | 2000 | Público | Biogás | 158 |  | 150 |  | 1325.56
2009 | Colombia | TERMOCANDELARIA 2 | 2009 | Turbo vapor | TERMOCANDELARIA S.C.A. | CARTAGENA BOLIVAR | Público | 2000 | Público | Biogás | 158 |  | 150 |  | 1244.99
2009 | Colombia | TERMOCENTRO (CC) | 2009 | Turbo gas | ISAGEN S.A. | CIMITARRA-SANTANDER | Público | 2000 | Público | Biogás | 300 | 85 | 280 | 85 | 1970.56
2009 | Colombia | TERMODORADA | 2009 | Turbo gas | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. | LA DORADA-CALDAS | Público | 1997 | Público | Biogás | 51 |  | 51 | 85 | 275.24
2009 | Colombia | TERMOEMCALI | 2009 | Turbo gas | TERMOEMCALI I S.A. | PALMIRA-YUMBO VALLE | Público | 1999 | Público | Biogás | 233 |  | 220 | 90 | 1484.37
2009 | Colombia | TERMOSIERRA (CC) | 2009 | Turbo gas | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | ANTIOQUIA PUERTO PARRA | Público | 2001 | Público | Biogás | 455 | 34.5 | 455 | 24.3 | 3040.13
2009 | Colombia | TRONERAS | 2009 | Hidráulica | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CAROLINA-ANTIOQUIA | Público | 1965 | Público | Hidroenergía | 40 |  | 40 | 86
2009 | Colombia | URRA 1, 2, 3, 4 | 2009 | Turbo vapor | URRA SA | TIERRALTA CORDOBA | Público | 2000 | Público |  | 344 |  | 329
2009 | Colombia | ZIPA 2 | 2009 | Turbo vapor | EMGESA S.A. | TOCANCIPA - CUNDINAMARCA | Público | 1964 | Público | 67 | 37.5 | 23 | 34 | 80 | 246.57
2009 | Colombia | ZIPA 3 | 2009 | Turbo vapor | EMGESA S.A. | TOCANCIPA-CUNDINAMARCA | Público | 1976 | Público | 67 | 66 | 23 | 62 | 80 | 461.75
2009 | Colombia | ZIPA 4 | 2009 | Turbo vapor | EMGESA S.A. | ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA | Público | 1983 | Público | 67 | 66 | 23 | 62 | 85 | 469.54
2009 | Colombia | ZIPA 5 | 2009 | Turbo vapor | EMGESA S.A. | TOCANCIPA-CUNDINAMARCA | Público | 1985 | Público | 67 | 66 | 23 | 63 | 85 | 414.63
Centrales eléctricas específicas - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Ductos
Instalaciones energéticas
Ductos - Colombia
Ubicación | Nombre | Tipo de ducto | Nombre (origen-destino) | Compañía operadora | Año de referencia | Diámetro | Capacidad | Longitud | Estado
[6 empty] | in | 10⁶ m³/d | km
Colombia | ANDALUCIA-AIPE | Oleoducto | ANDALUCIA-AIPE | PETROCOL-ECOPET | 1998 | 6 | 10 | 23 | Activo
Colombia | APIAY-BOGOTA | Gasoducto | APIAY-BOGOTA | ECOPETROL | 2000 | 6 | 0.3 | 134 | Activo
Colombia | APIAY-EL PORVENIR | Oleoducto | APIAY-EL PORVENIR | ECOPETROL | 1998 | 12 | 58 | 126 | Activo
Colombia | ARAGUANEY-EL PORVENIR | Oleoducto | ARAGUANEY-EL PORVENIR | ECOPETROL | 1998 | 12 | 42 | 104 | Activo
Colombia | ASOC. CASANARE-ESTACION | Gasoducto | ASOC. CASANARE-ESTACION |  | 1995 | 4 | 28 | 71 | Activo
Colombia | AYACUCHO-CIB | Oleoducto | AYACUCHO-CIB | ECOPETROL | 1998 | 8 | 15 | 187 | Activo
Colombia | AYACUCHO-COVEÑAS | Oleoducto | AYACUCHO-COVEÑAS | ECOPETROL | 1998 | 12 | 36 | 276 | Activo
Colombia | AYACUCHO-GALAN | Poliductos | AYACUCHO-GALAN | ECOPETROL | 1996 | 14 | 40 | 187 | Activo
Colombia | BALLENA-B/QUILLA-CARTAGENA | Gasoducto | BALLENA-B/QUILLA-CARTAGENA | PROMIGAS | 2000 | 20 | 9 | 398 | Activo
Colombia | BALLENA-BARRACA BERMEJA | Gasoducto | BALLENA-BARRACA BERMEJA | CENTRAGAS | 2000 | 18 | 3 | 579 | Activo
Colombia | BALLENAS-PAJARO | Gasoducto | BALLENAS-PAJARO | ICEL | 1996 | 6 | 25 | 4 | Activo
Colombia | BARQUEREÑA-TOCARIA | Oleoducto | BARQUEREÑA-TOCARIA | ECP-HOCOL-ELF | 1996 | 8 | 10 | 31 | Activo
Colombia | BARRANCABERMEJA-NEIVA | Gasoducto | BARRANCABERMEJA-NEIVA | ECOGAS | 2000 | 14 | 4.2 | 573 | Activo
Colombia | BARRANCA-BUCARAMANGA | Gasoducto | BARRANCA-BUCARAMANGA | TRANSORIENTE | 2000 | 10 | 0.5 | 158 | Activo
Colombia | BATERIA TELLO-DINA | Oleoducto | BATERIA TELLO-DINA | ECOPETROL | 1996 | 12 | 15 | 16 | Activo
Colombia | BATERIA TELLO-NEIVA | Gasoducto | BATERIA TELLO-NEIVA | ECOPETROL | 1996 | 12 | 10 | 5 | Activo
Colombia | BOGOTA-EL DORADO | Poliductos | BOGOTA-EL DORADO | ECOPETROL | 1998 | 6 | 15 | 10 | Activo
Colombia | BUENAVENTURA-YUMBO | Poliductos | BUENAVENTURA-YUMBO | ECOPETROL | 1998 | 8 | 20 | 100 | Activo
Colombia | BUTURAMA-PTO. MOSQUITO | Oleoducto | BUTURAMA-PTO. MOSQUITO | INTERCOL-ECOPET | 1998 | 4 | 5 | 17 | Activo
Colombia | CANTA GALLO PUERTO WILCHES | Oleoducto | CANTA GALLO PUERTO WILCHES | ECOPETROL | 1996 | 4 | 1 | 3 | Activo
Colombia | CAÑO LIMON-ZULIA | Oleoducto | CAÑO LIMON-ZULIA | ECOPETROL-OXY | 1998 | 18 | 215 | 283 | Activo
Colombia | CARTAGENA-BARRANQUILLA | Poliductos | CARTAGENA-BARRANQUILLA | ECOPETROL | 1998 | 12 | 21 | 103 | Activo
Colombia | CARTAGO-YUMBO | Poliductos | CARTAGO-YUMBO | ECOPETROL | 1998 | 10 | 24 | 160 | Activo
Colombia | CASABE-GALAN | Oleoducto | CASABE-GALAN | ECOPETROL | 1996 | 10 | 60 | 10 | Activo
Colombia | CERROMATOSO-MONTELIBANO | Gasoducto | CERROMATOSO-MONTELIBANO | PROMIGAS | 1996 | 4 | 10 | 15 | Activo
Colombia | CHICHIMENE-APIAY | Oleoducto | CHICHIMENE-APIAY | CHEVRON-ECOPETR | 1998 | 8 | 15 | 40 | Activo
Colombia | CICUCO-BARRANQUILLA | Gasoducto | CICUCO-BARRANQUILLA | GAS NAT.COLOMB. | 1996 | 10 | 45 | 228 | Activo
Colombia | CICUCO-EL RETIRO | Oleoducto | CICUCO-EL RETIRO | ECOPETROL | 1996 | 12 | 20 | 14 | Activo
Colombia | CICUCO-PINTO | Gasoducto | CICUCO-PINTO | GAS NAT.COLOMBI | 1996 | 4 | 10 | 20 | Activo
Colombia | COCORNA-VASCONIA | Oleoducto | COCORNA-VASCONIA | OMIMEX | 1998 | 12 | 40 | 6 | Activo
Colombia | COLON - ORITO | Oleoducto | COLON - ORITO | ECOPETROL | 1998 | 12 | 30 | 58 | Activo
Colombia | COROZAL-SINCELEJO | Gasoducto | COROZAL-SINCELEJO | PROMIGAS | 1995 | 8 | 30 | 14.5 | Activo
Colombia | CRAVO SUR-EL CRUCE | Oleoducto | CRAVO SUR-EL CRUCE | HOCOL-PERENCO | 1998 | 8 | 20 | 18 | Activo
Colombia | CRISTALINA-YARIGUI | Oleoducto | CRISTALINA-YARIGUI |  | 1995 | 3 | 4 | 28 | Activo
Colombia | CUSIANA-APIAY | Gasoducto | CUSIANA-APIAY | ECOGAS | 2000 | 10 | 0.6 | 149 | Activo
Colombia | DIBUYA-BALLENAS | Gasoducto | DIBUYA-BALLENAS | PROMIGAS | 1996 | 20 | 150 | 92 | Activo
Colombia | DINA-GUALANDAY | Gasoducto | DINA-GUALANDAY | ECOPETROL | 2000 | 12 | 0.6 | 149 | Activo
Colombia | DINA-SAN IGNACIO | Oleoducto | DINA-SAN IGNACIO | HOUSTON-ECOPETR | 1998 | 6 | 20 | 7 | Activo
Colombia | DINA-TELLO | Gasoducto | DINA-TELLO | ECOPETROL | 1998 | 6 | 5 | 13 | Activo
Colombia | EL CENTRO-GALAN | Oleoducto | EL CENTRO-GALAN | ECOPETROL | 1996 | 10 | 76 | 27 | Activo
Colombia | EL CRUCE-ARAGUANEY | Oleoducto | EL CRUCE-ARAGUANEY | ECOPETROL | 1996 | 8 | 20 | 35 | Activo
Colombia | EL CRUCE-CRAVO SUR | Gasoducto | EL CRUCE-CRAVO SUR | ECP-HOCOL-KELT | 1996 | 3 | 5 | 18 | Activo
Colombia | EL DIFICIL-BARRANQUILLA | Gasoducto | EL DIFICIL-BARRANQUILLA | ANTEX | 2000 | 12 | 1.5 | 148 | Activo
Colombia | EL DIFICIL-PLATO | Oleoducto | EL DIFICIL-PLATO | ANTEX-ECOPETROL | 1998 | 10 | 14 | 85 | Activo
Colombia | EL PORVENIR-LA BELLEZA | Oleoducto | EL PORVENIR-LA BELLEZA | OCENSA-ECOPETRO | 1998 | 36 | 615 | 189 | Activo
Colombia | EL TOLDADO-GUALANDAY | Oleoducto | EL TOLDADO-GUALANDAY | ECOPETROL | 1996 | 10 | 20 | 60 | Activo
Colombia | FACATATIVA-VISTA HERMOSA | Gasoducto | FACATATIVA-VISTA HERMOSA | ECOPETROL | 1995 | 6 | 10 | 27 | Activo
Colombia | FERTICOL-EL CENTRO | Gasoducto | FERTICOL-EL CENTRO | ECOPETROL | 1996 | 6 | 15 | 12 | Activo
Colombia | FUNDACION-ARACATACA | Gasoducto | FUNDACION-ARACATACA | PROMIGAS | 1996 | 2 | 8 | 25 | Activo
Colombia | GALAN- LISAMA | Poliductos | GALAN- LISAMA | ECOPETROL | 1998 | 10 | 17 | 37 | Activo
Colombia | GALAN-BUCARAMANGA | Poliductos | GALAN-BUCARAMANGA | ECOPETROL | 1996 | 10 | 11 | 95 | Activo
Colombia | GALAN-LLANITO | Oleoducto | GALAN-LLANITO | ECOPETROL | 1996 | 6 | 10 | 12 | Activo
Colombia | GALAN-PUERTO SALGAR | Gasoducto | GALAN-PUERTO SALGAR | ECOPETROL | 1995 | 8 | 15 | 245 | Activo
Colombia | GALAN-SEBASTOPOL | Poliductos | GALAN-SEBASTOPOL | ECOPETROL | 1998 | 16 | 110 | 111 | Activo
Colombia | GALAN-SEBASTOPOL 12" | Poliductos | GALAN-SEBASTOPOL 12" | ECOPETROL | 1996 | 12 | 52 | 111 | Activo
Colombia | GALAN-SEBASTOPOL16" | Poliductos | GALAN-SEBASTOPOL16" | ECOPETROL | 1996 | 16 | 110 | 111 | Activo
Colombia | GALAN-SEVASTOPOL 2 | Poliductos | GALAN-SEVASTOPOL 2 | ECOPETROL | 1998 | 12 | 52 | 111 | Activo
Colombia | GALAN-TERMO GALAN | Gasoducto | GALAN-TERMO GALAN | ECOPETROL | 2000 | 10 | 0.3 | 4 | Activo
Colombia | GALAN-TERMOBARRANCA | Gasoducto | GALAN-TERMOBARRANCA | ECOGAS | 1998 | 10 | 12 | 4 | Activo
Colombia | GASOD REGIONALES | Gasoducto | GASOD REGIONALES |  | 1995 | 10 | 291 | 301 | Activo
Colombia | GUALANDAY-NEIVA | Poliductos | GUALANDAY-NEIVA | ECOPETROL | 1998 | 8 | 11 | 160 | Activo
Colombia | GUEPAJE-CHINU | Gasoducto | GUEPAJE-CHINU | ECOPETROL | 1996 | 8 | 20 | 59 | Activo
Colombia | GUEPAJE-SINCELEJO | Gasoducto | GUEPAJE-SINCELEJO | ECP-PROMIGAS | 2000 | 6 | 84 | 59 | Activo
Colombia | ISABEL LOPEZ-SABANA LARGA | Gasoducto | ISABEL LOPEZ-SABANA LARGA | ECOPETROL | 1996 | 3 | 5 | 13 | Activo
Colombia | JOBO TABLON-CERROMATOSO | Gasoducto | JOBO TABLON-CERROMATOSO | CERROMATOSO | 2000 | 8 | 84 | 85 | Activo
Colombia | JOBO TABLON-MAMONAL | Gasoducto | JOBO TABLON-MAMONAL | ESSO-CO LTD. | 2000 | 10 | 1.4 | 200 | Activo
Colombia | LA BELLEZA-VASCONIA | Oleoducto | LA BELLEZA-VASCONIA | OCENSA-ECOPETRO | 1998 | 30 | 615 | 92 | Activo
Colombia | LAGO AGRIO-COLON | Oleoducto | LAGO AGRIO-COLON | PETROPROD-ECOPE | 1998 | 12 | 50 | 37 | Activo
Colombia | LISAMA-BUCARAMANGA | Poliductos | LISAMA-BUCARAMANGA | ECOPETROL | 1998 | 6 | 12 | 58 | Activo
Colombia | LISAMA-GALAN | Oleoducto | LISAMA-GALAN | ECOPETROL | 1996 | 6 | 15 | 45 | Activo
Colombia | LOS TOROS-GALAN | Gasoducto | LOS TOROS-GALAN | ECP-PERENCO | 1998 | 3 | 5 | 62 | Activo
Colombia | MANI-SANTIAGO | Oleoducto | MANI-SANTIAGO | LASMO-ECOPETROL | 1998 | 10 | 20 | 10 | Activo
Colombia | MARIQUITA - CALI | Gasoducto | MARIQUITA - CALI | TRANSGAS OCCIDE | 2000 | 20 | 5.7 | 340 | Activo
Colombia | MARIQUITA-CARTAGO | Poliductos | MARIQUITA-CARTAGO | ECOPETROL | 1998 | 8 | 21 | 161 | Activo
Colombia | MARIQUITA-GUALANDAY | Poliductos | MARIQUITA-GUALANDAY | ECOPETROL | 1998 | 12 | 23 | 120 | Activo
Colombia | MEDELLIN-CARTAGO | Poliductos | MEDELLIN-CARTAGO | ECOPETROL | 1998 | 10 | 25 | 231 | Activo
Colombia | MEDELLIN-CARTAGO-YUMBO | Poliductos | MEDELLIN-CARTAGO-YUMBO | ECOPETROL | 1996 | 12 | 24.5 | 395 | Activo
Colombia | MEDELLIN-RIO NEGRO | Poliductos | MEDELLIN-RIO NEGRO | TERPEL ANTIOQUI | 1998 | 6 | 7 | 28 | Activo
Colombia | MONTAÑUELO-GUALANDAY | Gasoducto | MONTAÑUELO-GUALANDAY | ECOGAS | 2000 | 6 | 0.5 | 36 | Activo
Colombia | MORICHAL-YOPAL | Gasoducto | MORICHAL-YOPAL | ECOGAS | 2000 | 4 | 0.3 | 13 | Activo
Colombia | ORITO-TUMACO | Oleoducto | ORITO-TUMACO | ECOPETROL | 1998 | 14 | 100 | 310 | Activo
Colombia | P.COLORADOS-RODADERO | Gasoducto | P.COLORADOS-RODADERO | ECOPETROL | 1998 | 2 | 10 | 8 | Activo
Colombia | PAJARO-BARRANQUILLA | Gasoducto | PAJARO-BARRANQUILLA | PROMIGAS | 1996 | 20 | 250 | 287 | Activo
Colombia | PAJARO-MAICAO | Gasoducto | PAJARO-MAICAO | ECOGAS | 1998 | 3 | 5 | 72 | Activo
Colombia | PAYOA-BUCARAMANGA | Gasoducto | PAYOA-BUCARAMANGA | GASODUCTO DE SANTANDER | 2000 | 6 | 0.6 | 56 | Activo
Colombia | PAYOA-GALAN | Gasoducto | PAYOA-GALAN | EUROCAN | 2000 | 10 | 1.8 | 56 | Activo
Colombia | POZOS COLORADOS-AYACUCHO | Poliductos | POZOS COLORADOS-AYACUCHO | ECOPETROL | 1998 | 20 | 51 | 316 | Activo
Colombia | PROVINCIA-PAYOA | Gasoducto | PROVINCIA-PAYOA | INTERCOL | 1996 | 6 | 20 | 7 | Activo
Colombia | PROVINCIA-YARIGUI | Oleoducto | PROVINCIA-YARIGUI | INTERCOL-ECOPET | 1998 | 8 | 37 | 53 | Activo
Colombia | PTO. SALGAR-MARIQUITA | Poliductos | PTO. SALGAR-MARIQUITA | ECOPETROL | 1998 | 12 | 30 | 47 | Activo
Colombia | PUERTO COLON-ORITO | Oleoducto | PUERTO COLON-ORITO | ECOPETROL | 1996 | 12 | 30 | 58 | Activo
Colombia | PUERTO SALGAR-BOGOTA | Poliductos | PUERTO SALGAR-BOGOTA | ECOPETROL | 1996 | 12 | 72 | 137 | Activo
Colombia | REGIONALES-COSTA ATLAN. | Gasoducto | REGIONALES-COSTA ATLAN. |  | 1995 | 4 | 10 | 96 | Activo
Colombia | RIO DE ORO-TIBU | Gasoducto | RIO DE ORO-TIBU | ECOPETROL | 1998 | 4 | 6 | 82 | Activo
Colombia | RIO SOGAMOSO-GALAN | Gasoducto | RIO SOGAMOSO-GALAN | ECOGAS | 1998 | 12 | 85 | 23 | Activo
Colombia | RIO ZULIA-AYACUCHO | Oleoducto | RIO ZULIA-AYACUCHO | PETRONORTE-ECOP | 1998 | 10 | 30 | 186 | Activo
Colombia | SABASTOPOL-PUERTO SALGAR 12" | Poliductos | SABASTOPOL-PUERTO SALGAR 12" | ECOPETRL | 1998 | 12 | 44 | 134 | Activo
Colombia | SAHAGUN-MONERIA | Gasoducto | SAHAGUN-MONERIA | PROMIGAS | 1996 | 10 | 60 | 60 | Activo
Colombia | SALGAR-MANIZALES-CARTAGO | Poliductos | SALGAR-MANIZALES-CARTAGO | ECOPETROL | 1996 | 8 | 23.3 | 208 | Activo
Colombia | SALGAR-MANSILLA | Poliductos | SALGAR-MANSILLA | ECOPETROL | 1996 | 10 | 80.2 | 104 | Activo
Colombia | SALGAR-MARIQUITA-GUALANDAY | Poliductos | SALGAR-MARIQUITA-GUALANDAY | ECOPETROL | 1996 | 12 | 20 | 166 | Activo
Colombia | SAN ANTONIO KM. 15 | Oleoducto | SAN ANTONIO KM. 15 | ECOPETROL | 1996 | 6 | 20 | 16 | Activo
Colombia | SAN FRANCISCO-DINA | Oleoducto | SAN FRANCISCO-DINA | HOCOL-ECOPETROL | 1998 | 10 | 50 | 20 | Activo
Colombia | SANTA MARTA-FUNDACION | Gasoducto | SANTA MARTA-FUNDACION | PROMIGAS | 1996 | 10 | 60 | 71 | Activo
Colombia | SANTIAGO-EL PORVENIR | Oleoducto | SANTIAGO-EL PORVENIR | LASMO-ECOPETROL | 1998 | 16 | 15 | 70 | Activo
Colombia | SEBASTOPOL-MEDELLIN | Gasoducto | SEBASTOPOL-MEDELLIN | TRANSMETANO | 2000 | 14 | 1.5 | 149 | Activo
Colombia | SEBASTOPOL-PUERTO SALGAR | Poliductos | SEBASTOPOL-PUERTO SALGAR | ECOPETROL | 1998 | 16 | 110 | 134 | Activo
Colombia | SEBASTOPOL-PUERTO SALGAR 16" | Poliductos | SEBASTOPOL-PUERTO SALGAR 16" | ECOPETROL | 1998 | 16 | 40 | 275 | Activo
Colombia | SINCE - COVEÑAS | Oleoducto | SINCE - COVEÑAS | ECOPETROL | 1998 | 10 | 20 | 65 | Activo
Colombia | SINCE-COROZAL | Gasoducto | SINCE-COROZAL | ECP-PROMIGAS | 1996 | 8 | 30 | 19.5 | Activo
Colombia | SOGAMOSO - R. PAYOA | Gasoducto | SOGAMOSO - R. PAYOA | ECOPETROL | 1998 | 12 | 80 | 13 | Activo
Colombia | TELLO-NEIVA | Gasoducto | TELLO-NEIVA | ECOPETROL | 2000 | 12 | 0.3 | 5 | Activo
Colombia | TENAY-VASCONIA | Oleoducto | TENAY-VASCONIA | HOCOL-ESSO-TOT. | 1998 | 20 | 95 | 398 | Activo
Colombia | TOCARIA-BARQUEREÑA | Gasoducto | TOCARIA-BARQUEREÑA | ECP-PERENCO | 1998 | 4 | 10 | 31 | Activo
Colombia | TOCARIA-LOS SABANALES | Oleoducto | TOCARIA-LOS SABANALES | HOCOL-PERENCO | 1998 | 8 | 15 | 16 | Activo
Colombia | TOLDADO-GUALANDAY | Oleoducto | TOLDADO-GUALANDAY | ECOPETROL | 1998 | 10 | 20 | 60 | Activo
Colombia | TRINIDAD-BARQUEREÑA | Oleoducto | TRINIDAD-BARQUEREÑA | HOCOL-PERENCO | 1998 | 8 | 10 | 17 | Activo
Colombia | TRINIDAD-CAÑO GARZA | Gasoducto | TRINIDAD-CAÑO GARZA | ECP-PERENCO | 1998 | 3 | 8 | 23 | Activo
Colombia | VASCONIA - VELASQUEZ | Oleoducto | VASCONIA - VELASQUEZ | ECOPETROL | 1998 | 10 | 25 | 16 | Activo
Colombia | VASCONIA-CIB | Oleoducto | VASCONIA-CIB | ECOPETROL | 1998 | 20 | 140 | 171 | Activo
Colombia | VASCONIA-COBEÑAS | Oleoducto | VASCONIA-COBEÑAS | OCENSA-ECOPETRO | 1998 | 30 | 290 | 476 | Activo
Colombia | VASCONIA-COVEÑAS | Oleoducto | VASCONIA-COVEÑAS | OL.COLOMB.SA.EC | 1998 | 24 | 212 | 481 | Activo
Colombia | VELASQUEZ-GALAN | Oleoducto | VELASQUEZ-GALAN | OMIMEX | 1998 | 12 | 35 | 181 | Activo
Colombia | VIOLO-CICUCO | Oleoducto | VIOLO-CICUCO | ECOPETROL | 1996 | 4 | 5 | 14 | Activo
Colombia | YAGUARA-TENAY | Oleoducto | YAGUARA-TENAY | ECOP-ESSO-TOTAL | 1998 | 8 | 20 | 69 | Activo
Colombia | YARIGUI-GALAN | Oleoducto | YARIGUI-GALAN | ANDIAN-ECOPETRO | 1998 | 12 | 48 | 38 | Activo
Colombia | YARIRI-COMUNEROS | Oleoducto | YARIRI-COMUNEROS | ECOPETROL | 1998 | 18 | 30 | 21 | Activo
Colombia | ZULIA-COVEÑAS | Oleoducto | ZULIA-COVEÑAS | ECOPETROL-OXY | 1998 | 24 | 215 | 491 | Activo
Ductos - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Países
Instalaciones energéticas
Países - Colombia
Ubicación | Nombre
Países - Colombia (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Colombia | Colombia | 208
1971 | Colombia | Colombia | 174
1972 | Colombia | Colombia | 172
1973 | Colombia | Colombia | 166
1974 | Colombia | Colombia | 172
1975 | Colombia | Colombia | 172
1976 | Colombia | Colombia | 165
1977 | Colombia | Colombia | 165
1978 | Colombia | Colombia | 174
1979 | Colombia | Colombia | 193
1980 | Colombia | Colombia | 199
1981 | Colombia | Colombia | 199
1982 | Colombia | Colombia | 214
1983 | Colombia | Colombia | 211
1984 | Colombia | Colombia | 211
1985 | Colombia | Colombia | 211
1986 | Colombia | Colombia | 226
1987 | Colombia | Colombia | 226
1988 | Colombia | Colombia | 248
1989 | Colombia | Colombia | 251.4
1990 | Colombia | Colombia | 251.4
1991 | Colombia | Colombia | 259.4
1992 | Colombia | Colombia | 259.4
1993 | Colombia | Colombia | 259.4
1994 | Colombia | Colombia | 262
1995 | Colombia | Colombia | 302
1996 | Colombia | Colombia | 327
1997 | Colombia | Colombia | 316
1998 | Colombia | Colombia | 330
1999 | Colombia | Colombia | 330
2000 | Colombia | Colombia | 290.8
2001 | Colombia | Colombia | 302.8
2002 | Colombia | Colombia | 289.2
2003 | Colombia | Colombia | 302.6
2004 | Colombia | Colombia | 308.1
2005 | Colombia | Colombia | 299.2
2006 | Colombia | Colombia | 314.8
2007 | Colombia | Colombia | 313.1
2008 | Colombia | Colombia | 312.7
2009 | Colombia | Colombia | 301.8
2010 | Colombia | Colombia | 299.6
2011 | Colombia | Colombia | 305.9
2012 | Colombia | Colombia | 304.6
2013 | Colombia | Colombia | 283.7
2014 | Colombia | Colombia | 246.6
2015 | Colombia | Colombia | 243.9
2016 | Colombia | Colombia | 339.1
2017 | Colombia | Colombia | 322.097
2018 | Colombia | Colombia | 347.5779
2019 | Colombia | Colombia | 373.5
2020 | Colombia | Colombia | 363
2021 | Colombia | Colombia | 363
2022 | Colombia | Colombia | 363
2023 | Colombia | Colombia | 363
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 6.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - Colombia
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Colombia | REF- COLOMBIA | 208
1971 | Colombia | REF- COLOMBIA | 174
1972 | Colombia | REF- COLOMBIA | 172
1973 | Colombia | REF- COLOMBIA | 166
1974 | Colombia | REF- COLOMBIA | 172
1975 | Colombia | REF- COLOMBIA | 172
1976 | Colombia | REF- COLOMBIA | 165
1977 | Colombia | REF- COLOMBIA | 165
1978 | Colombia | REF- COLOMBIA | 174
1979 | Colombia | REF- COLOMBIA | 193
1980 | Colombia | REF- COLOMBIA | 199
1981 | Colombia | REF- COLOMBIA | 199
1982 | Colombia | REF- COLOMBIA | 214
1983 | Colombia | REF- COLOMBIA | 211
1984 | Colombia | REF- COLOMBIA | 211
1985 | Colombia | REF- COLOMBIA | 211
1986 | Colombia | REF- COLOMBIA | 226
1987 | Colombia | REF- COLOMBIA | 226
1988 | Colombia | REF- COLOMBIA | 248
1989 | Colombia | REF- COLOMBIA | 251.4
1990 | Colombia | REF- COLOMBIA | 251.4
1991 | Colombia | REF- COLOMBIA | 259.4
1992 | Colombia | REF- COLOMBIA | 259.4
1993 | Colombia | REF- COLOMBIA | 259.4
1994 | Colombia | REF- COLOMBIA | 262
1995 | Colombia | REF- COLOMBIA | 302
1996 | Colombia | REF- COLOMBIA | 327
1997 | Colombia | REF- COLOMBIA | 316
1998 | Colombia | REF- COLOMBIA | 330
1999 | Colombia | REF- COLOMBIA | 330
2000 | Colombia | REF- COLOMBIA | 290.8
2001 | Colombia | REF- COLOMBIA | 302.8
2002 | Colombia | REF- COLOMBIA | 289.2
2003 | Colombia | REF- COLOMBIA | 302.6
2004 | Colombia | REF- COLOMBIA | 308.1
2005 | Colombia | REF- COLOMBIA | 299.2
2006 | Colombia | REF- COLOMBIA | 314.8
2007 | Colombia | REF- COLOMBIA | 313.1
2008 | Colombia | REF- COLOMBIA | 312.7
2009 | Colombia | REF- COLOMBIA | 301.8
2010 | Colombia | REF- COLOMBIA | 299.6
2011 | Colombia | REF- COLOMBIA | 305.9
2012 | Colombia | REF- COLOMBIA | 304.6
2013 | Colombia | REF- COLOMBIA | 283.7
2014 | Colombia | REF- COLOMBIA | 246.6
2015 | Colombia | REF- COLOMBIA | 243.9
2016 | Colombia | REF- COLOMBIA | 339.1
2017 | Colombia | REF- COLOMBIA | 322.097
2018 | Colombia | REF- COLOMBIA | 347.5779
2019 | Colombia | REF- COLOMBIA | 373.5
2020 | Colombia | REF- COLOMBIA | 363
2021 | Colombia | REF- COLOMBIA | 363
2022 | Colombia | REF- COLOMBIA | 363
2023 | Colombia | REF- COLOMBIA | 363
Refinerías - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 7.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - Colombia
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado
[6 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d
Colombia | APIAY | META | ECOPETROL | 0 | 2001 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Activo
Colombia | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | ECOPETROL | 0 | 2001 | 210 | 33 | 64 | 0 | Activo
Colombia | CARTAGENA | BOLIVAR | ECOPETROL | 0 | 2001 | 80 | 19 | 26 | 0 | Activo
Colombia | ORITO | PUTUMAYO | ECOPETROL | 0 | 2001 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Activo
Colombia | TIBU | N.DE SANTANDER | ECOPETROL | 0 | 2001 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Inactivo
Refinerías específicas - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 8.Yacimiento
Instalaciones energéticas
Yacimiento - Colombia
Año | Ubicación | Nombre | Localización | Estado | Año de referencia | Número de minas | Poder calorífico rango [c/g] | Poder calorífico promedio [c/g] | Contenido de cenizas promedio [%] | Contenido de azufre promedio [%] | Humedad promedio [%] | Material volátil promedio [%] | Volumen de producción masa
t/d
1997 | Colombia | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Activo | 1997 | 0 | 7324-6808 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
1997 | Colombia | SANTANDER | SANTANDER | Activo | 1997 | 0 |  | 6339 | 22.6 | 1.7 | 2.8 | 28.9 | 0
1998 | Colombia | AMAGA-ANGELOPOL | ANTIOQUIA | Inactivo | 1998 | 0 | 5379-5135 | 0 | 9.5 | 0.7 | 10 | 37 | 0
1998 | Colombia | AMAG-VENE-BOLOM | ANTIOQUIA | Inactivo | 1998 | 0 | 5179-4961 | 0 | 9.5 | 0.7 | 10 | 37 | 0
1998 | Colombia | CERREJON | GUAJIRA | Activo | 1998 | 0 | 6772-6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | CERREJON CENTRA | GUAJIRA | Activo | 1998 | 0 | 6778-8582 | 0 | 8.3 | 0.7 | 8.2 | 34 | 0
1998 | Colombia | CERREJON NORTE | GUAJIRA | Activo | 1998 | 0 | 6539-6302 | 0 | 7 | 0.7 | 11.9 | 33.4 | 0
1998 | Colombia | CERRO LARGO | CESAR | Activo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | CHECUA-LENGUAZA | CUNDINAMARCA | Activo | 1998 | 0 | 7352-7101 | 0 | 10.4 | 0.9 | 3.6 | 25.7 | 0
1998 | Colombia | EL ALTILLO | CESAR | Activo | 1998 | 0 | 5938-5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | EL DESCANSO | GUAJIRA | Activo | 1998 | 0 | 5763-5558 | 0 | 10.6 | 0.6 | 13.6 | 32.3 | 0
1998 | Colombia | EL HOYO MOSQUER | CAUCA | Activo | 1998 | 0 | 5588-5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | FRDONIA-VENECIA | ANTIOQUIA | Inactivo | 1998 | 0 | 5792-5538 | 0 | 9.5 | 0.7 | 10 | 37 | 0
1998 | Colombia | GOLOND-RCAÑABER | VALLE | Activo | 1998 | 0 |  | 5651 | 26.6 | 2.9 | 2.4 | 30.5 | 0
1998 | Colombia | GUADUAS-CAPARRA | CUNDINAMARCA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | GUAT-SESQ-CHOCO | CUNDINAMARCA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | LA ESCONDIDA | CORDOBA | Activo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | LA LOMA.BOQUERO | CESAR | Activo | 1998 | 0 | 6453-6213 | 0 | 5.6 | 0.6 | 10.3 | 36.8 | 0
1998 | Colombia | LA LOMA.CALENTU | CESAR | Activo | 1998 | 0 | 5938-5696 | 0 | 5.6 | 0.6 | 10.3 | 36.8 | 0
1998 | Colombia | LAJAGUA D IBIRI | CESAR | Activo | 1998 | 0 | 7003-6720 | 0 | 5.3 | 0.6 | 7.1 | 35.7 | 0
1998 | Colombia | LAS GUACAMAYAS | CORDOBA | Activo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | LAS PALMERAS | CORDOBA | Activo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | PATI.SARAH.DESC | GUAJIRA | Activo | 1998 | 0 | 6977-5756 | 0 | 7 | 0.7 | 11.9 | 33.4 | 0
1998 | Colombia | QUEB.HOND-RDIND | CAUCA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | RCAÑAVER-RPANCE | VALLE | Inactivo | 1998 | 0 |  | 5651 | 26.6 | 2.9 | 2.4 | 30.5 | 0
1998 | Colombia | RGUACHIN-RASNAZ | CAUCA | Inactivo | 1998 | 0 | 6486-6260 | 0 | 17.5 | 3.8 | 8.4 | 38.3 | 0
1998 | Colombia | RINCON SANTO | ANTIOQUIA | Inactivo | 1998 | 0 | 5179-4961 | 0 | 9.5 | 0.7 | 10 | 37 | 0
1998 | Colombia | RPANCE-RGUACHIN | VALLE | Inactivo | 1998 | 0 |  | 5651 | 26.6 | 2.9 | 2.4 | 30.5 | 0
1998 | Colombia | SALAZAR | N.SANTANDER | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | SAMACA-RAQUIRA | BOYACA | Activo | 1998 | 0 | 7420-4026 | 0 | 10.4 | 0.9 | 3.6 | 25.7 | 0
1998 | Colombia | SAN JORGE | CORDOBA | Activo | 1998 | 0 | 4534-4369 | 4540 | 17 | 1.5 | 17 | 33.7 | 0
1998 | Colombia | SAN LUIS | SANTANDER | Activo | 1998 | 0 | 6063-5807 | 0 | 17 | 1.5 | 17 | 33.7 | 0
1998 | Colombia | SIECHA-SISGA | CUNDINAMARCA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | SIMINERA | CESAR | Activo | 1998 | 0 | 5938-5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | SOGAMOSO | BOYACA | Inactivo | 1998 | 0 | 7277-7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | SUEVA-MACHETA | CUNDINAMARCA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | TABI-RFRIO-CARU | CUNDINAMARCA | Inactivo | 1998 | 0 | 7439-7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | TASAJERO | NORTE SANTANDER | Activo | 1998 | 0 | 7322-7033 | 0 | 7.7 | 0.9 | 2.6 | 33.7 | 0
1998 | Colombia | TITIRIBI | ANTIOQUIA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 5930 | 9.5 | 0.7 | 10 | 37 | 0
1998 | Colombia | TUNJA-PAIP-DUIT | BOYACA | Activo | 1998 | 0 | 6260-5003 | 0 | 11 | 1.7 | 9.9 | 40 | 0
1998 | Colombia | TUNJA-VENTAQUEM | BOYACA | Inactivo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | YUMBO-SUAREZ | VALLE | Activo | 1998 | 0 | 6486-6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | ZIPAQUIRA-NEUSA | CUNDINAMARCA | Activo | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Colombia | ZULIA NORTE | N SANTANDER | Activo | 1998 | 0 |  | 0 | 9.2 | 0.9 | 3.7 | 37.6 | 0
1998 | Colombia | ZULIA SUR | N.SANTANDER | Activo | 1998 | 0 | 7204-6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yacimiento - Colombia (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE