## 1.Autoproductores específicas
Instalaciones energéticas
Autoproductores específicas - El Salvador
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Estado | Tipo servicio | Propietario | Fuente de energía | Potencia nominal | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
[12 empty] | MW | MW | % | GWh
2009 | El Salvador | NEJAPA POWER | 2009 | Motor de combustión interna | NEJAPA | COASTAL | 1995 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 144 | 135 | 74 | 351.33
2009 | El Salvador | TEXTUFIL | 2009 | Motor de combustión interna | SOYAPANGO | TEXTUFIL | 2006 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 44.1 | 40.5 |  | 110.99
Autoproductores específicas - El Salvador (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - El Salvador
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW | MW | % | GWh
| El Salvador | ACAJUTLA ENERGÍA SOLAR I | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 20
| El Salvador | ALBIREO I | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 50
| El Salvador | ALBIREO II | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 50
| El Salvador | CAPELLA SOLAR | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 100
| El Salvador | ENERGÍA BOREALIS | 2020 | Motor de combustión interna |  |  |  |  | Público | Diésel Oil | 13.6
| El Salvador | HILCASA ENERGY | 2020 | Motor de combustión interna |  |  |  |  | Público | Diésel Oil | 6.8
| El Salvador | HOLCIM | 2020 | Motor de combustión interna |  | Caserío El Ronco |  |  | Público | Diésel Oil | 25.9
| El Salvador | INGENIO EL ANGEL /1 | 2020 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 95.3
| El Salvador | INGENIO JIBOA | 2020 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 44.9
| El Salvador | INGENIO LA CABAÑA /1 | 2020 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 30
| El Salvador | LA TRINIDAD | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 8
| El Salvador | MÁRQUEZ | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 6
| El Salvador | NEJAPA POWER | 2020 | Motor de combustión interna |  |  |  |  | Público | Diésel Oil | 143.9
| El Salvador | PROVIDENCIA SOLAR | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 60
| El Salvador | PROYECTO LA TRINIDAD, LTDA. | 2020 | Solar |  |  |  |  | Público | Solar | 14
| El Salvador | TERMOPUERTO LIMITADA | 2020 | Motor de combustión interna |  |  |  |  | Público | Diésel Oil | 73.7
2006 | El Salvador | SAN MIGUEL | 2009 | Turbo gas | CEL | SAN MIGUEL | Público | 1985 | Público | Diésel Oil | 6.7 |  | 1
2009 | El Salvador | 15 SEPTIEMBRE | 2020 | Hidráulica | CEL | RIO LEMPA | Público | 1983 | Público | Hidroenergía | 180 | 180 | 42 | 197.1
2009 | El Salvador | 5 DE NOVIEMBRE | 2020 | Hidráulica | CEL | RIO LEMPA | Público | 1954 | Público | Hidroenergía | 180 | 99.4 | 69 | 241.02
2009 | El Salvador | ACAJUTLA | 2009 | Motor de combustión interna | DUKE ENERGY | ACAJUTLA | Público |  | Público | Fuel Oil | 150 | 147
2009 | El Salvador | ACAJUTLA u1 y u2 | 2009 | Turbo vapor | DUKE ENERGY | ACAJUTLA | Público | 1966 | Público | Búnker | 63 | 63 | 88
2009 | El Salvador | ACAJUTLA u4 | 2009 | Térmica | DUKE ENERGY | ACAJUTLA | Público | 2009 | Público | Diésel Oil | 27 | 27
2009 | El Salvador | ACAJUTLA u5 | 2009 | Turbo gas | DUKE ENERGY | ACAJUTLA | Público | 1962 | Público | Diésel Oil | 82.1 | 64 | 26
2009 | El Salvador | AHUACHAPAN | 2020 | Geotermia | CEL | AHUACHAPAN | Privado | 1975 | Público | Térmica | 95 | 80 | 47 | 309.1
2009 | El Salvador | BERLIN | 2020 | Geotermia | CEL | BERLIN | Privado | 1992 | Público | Térmica | 109.4 | 103.8 | 67 | 356.19
2009 | El Salvador | CASSA | 2020 | Turbo vapor | CASSA | IZALCO | Público | 2003 | Público | Biomasa | 123.4 | 29 |  | 99.58
2009 | El Salvador | CEMENTO DE EL SALVADOR (CESSA) | 2009 | Motor de combustión interna | CESSA | METAPAN/LEMPA | Público | 2001 | Público | Fuel Oil | 32.6 | 32.6 |  | 77.95
2009 | El Salvador | CERRON GRANDE | 2020 | Hidráulica | CEL | RIO LEMPA | Público | 1976 | Público | Hidroenergía | 172.8 | 172.8 | 36 | 219.98
2009 | El Salvador | ENERGIA BOREALIS | 2009 | Motor de combustión interna |  |  | Público |  | Público | Fuel Oil | 13.6 | 13.4
2009 | El Salvador | GUAJOYO | 2020 | Hidráulica | CEL | CANTON BELEN G. | Público | 1964 | Público | Hidroenergía | 19.8 | 19.8 | 59 | 46.8
2009 | El Salvador | INVERSIONES ENERGÉTICAS | 2020 | Térmica | CEL | LA LIBERTAD/TALNIQUE | Público | 2006 | Público | Fuel Oil | 100.8 | 49.5 |  | 181.68
2009 | El Salvador | MENORES | 2020 | Hidráulica | CECSA | VARIOS LUGARES | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 13.7 | 12.3 |  | 21.19
2009 | El Salvador | ORAZUL SOYAPANGO | 2020 | Motor de combustión interna | CEL | SOYAPANGO | Público | 1972 | Público | Diésel Oil | 16.2 | 15 | 3 | 25.09
2009 | El Salvador | SAN MIGUEL | 2009 | Turbo gas | CEL | SAN MIGUEL | Público | 1985 | Público | Diésel Oil | 6.7 |  | 1
Centrales eléctricas específicas - El Salvador (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Ductos
Instalaciones energéticas
Ductos - El Salvador
Ubicación | Nombre | Tipo de ducto | Nombre (origen-destino) | Compañía operadora | Año de referencia | Diámetro | Capacidad | Longitud | Estado
[6 empty] | in | 10⁶ m³/d | km
El Salvador | CEL ACAJUTLA-MUELLE ACAJ. PROY | Poliductos | CEL ACAJUTLA-MUELLE ACAJ. PROY | CEL | 1995 | 12 | 120 | 2.5 | Activo
El Salvador | CEL CUTUCO-MUELLE CUTUCO (U) | Poliductos | CEL CUTUCO-MUELLE CUTUCO (U) | DEL | 1995 | 8 | 33.6 | 1.2 | Activo
El Salvador | FERTICA-MUELLE A2 ACAJUTLA | Poliductos | FERTICA-MUELLE A2 ACAJUTLA | FERTICA | 1995 | 8 | 44.6 | 2 | Activo
El Salvador | RASA - CEL ACAJUTLA | Poliductos | RASA - CEL ACAJUTLA | CEL | 1995 | 8 | 12 | 3.8 | Activo
El Salvador | RASA DE CV-BOYAS MARINAS | Oleoducto | RASA DE CV-BOYAS MARINAS | ESSO | 1995 | 24 | 264 | 1.4 | Activo
El Salvador | RASA DE CV-BPYAS M-RASA DE CV | Poliductos | RASA DE CV-BPYAS M-RASA DE CV | ESSO | 1995 | 10 | 120 | 3.3 | Activo
El Salvador | RASA DE CV-MUELLE C8 ACAJUTLA | Gasoducto | RASA DE CV-MUELLE C8 ACAJUTLA | ESSO | 1995 | 8 | 31.2 | 3 | Activo
El Salvador | TER. TEXACO-MUELLE C7 ACAJUTLA | Poliductos | TER. TEXACO-MUELLE C7 ACAJUTLA | 3 | 1995 | 12 | 72 | 1.8 | Activo
El Salvador | TER.ACAJ.COASTAL-BOYAS MARINAS | Poliductos | TER.ACAJ.COASTAL-BOYAS MARINAS | COASTAL | 1995 | 18 | 172.8 | 3 | Activo
El Salvador | TEXACO LUBRIC.-MUELLE A2 ACAJU | Poliductos | TEXACO LUBRIC.-MUELLE A2 ACAJU | 3 | 1995 | 8 | 24 | 2 | Activo
Ductos - El Salvador (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Países
Instalaciones energéticas
Países - El Salvador
Ubicación | Nombre
Países - El Salvador (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | El Salvador | El Salvador | 17
1971 | El Salvador | El Salvador | 17
1972 | El Salvador | El Salvador | 17
1973 | El Salvador | El Salvador | 17
1974 | El Salvador | El Salvador | 17
1975 | El Salvador | El Salvador | 17
1976 | El Salvador | El Salvador | 17
1977 | El Salvador | El Salvador | 17
1978 | El Salvador | El Salvador | 17
1979 | El Salvador | El Salvador | 17
1980 | El Salvador | El Salvador | 17
1981 | El Salvador | El Salvador | 17
1982 | El Salvador | El Salvador | 17
1983 | El Salvador | El Salvador | 17
1984 | El Salvador | El Salvador | 17
1985 | El Salvador | El Salvador | 17
1986 | El Salvador | El Salvador | 17
1987 | El Salvador | El Salvador | 17
1988 | El Salvador | El Salvador | 17
1989 | El Salvador | El Salvador | 17
1990 | El Salvador | El Salvador | 17
1991 | El Salvador | El Salvador | 17
1992 | El Salvador | El Salvador | 17
1993 | El Salvador | El Salvador | 20
1994 | El Salvador | El Salvador | 20
1995 | El Salvador | El Salvador | 20
1996 | El Salvador | El Salvador | 20
1997 | El Salvador | El Salvador | 20
1998 | El Salvador | El Salvador | 20
1999 | El Salvador | El Salvador | 20
2000 | El Salvador | El Salvador | 20
2001 | El Salvador | El Salvador | 20
2002 | El Salvador | El Salvador | 20
2003 | El Salvador | El Salvador | 20
2004 | El Salvador | El Salvador | 20
2005 | El Salvador | El Salvador | 20
2006 | El Salvador | El Salvador | 20
2007 | El Salvador | El Salvador | 20
2008 | El Salvador | El Salvador | 20
2009 | El Salvador | El Salvador | 20
2010 | El Salvador | El Salvador | 20
2011 | El Salvador | El Salvador | 20
2012 | El Salvador | El Salvador | 20
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - El Salvador
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1971 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1972 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1973 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1974 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1975 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1976 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1977 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1978 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1979 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1980 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1981 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1982 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1983 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1984 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1985 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1986 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1987 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1988 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1989 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1990 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1991 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1992 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 17
1993 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
1994 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
1995 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
1996 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
1997 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
1998 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
1999 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2000 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2001 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2002 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2003 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2004 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2005 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2006 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2007 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2008 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2009 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2010 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2011 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
2012 | El Salvador | REF- EL SALVADOR | 20
Refinerías - El Salvador (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 6.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - El Salvador
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Año de salida de operación | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado
[7 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d
El Salvador | ACAJUTLA S.A. | ACAJUTLA SONSON | EXXON 65% y SHELL 35% | 1962 | 2014 | 2012 | 20 | 6.5 | 0 | 3 | Inactivo
Refinerías específicas - El Salvador (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE