## 1.Autoproductores específicas
Instalaciones energéticas
Autoproductores específicas - Nicaragua
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Estado | Tipo servicio | Propietario | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
[12 empty] | MW | % | MW | % | GWh
| Nicaragua | AGROINDUSTRIAL AZUCARERA S.A. (TIMAL) | 2009 | Turbo vapor | TIPITAPA/MANAGUA | AGROINDUSTRIAL AZUCARERA S.A. |  | Activo | Autoproductor | Privado | Bagazo de caña
2009 | Nicaragua | AMFELS/CENSA | 2009 | Motor de combustión interna | LEON | AMFELS | 1997 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 63.9 |  | 32.55 | 46 | 153.5
2009 | Nicaragua | ATDER-EL BOTE | 2009 | Hidráulica | JINOTEGA/CUÁ-BOCAY | ATDER-BL | 2007 | Activo | Autoproductor | Privado | Hidroenergía | 0.9 |  | 0.9 |  | 3.68
2009 | Nicaragua | EMECI | 2009 | Motor de combustión interna | CORIN ISLAND | EMECI | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
2009 | Nicaragua | EMP. ENERGETICA DE CORINTO | 2009 | Motor de combustión interna | CORINTO | ENRON | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 74 |  | 70.52 | 81.4 | 518.84
2009 | Nicaragua | GERMAN POMARES/CHINANDEGA | 2009 | Turbo gas | CHINANDEGA | GEOSA | 1967 | Activo | Autoproductor | Privado | Diésel Oil | 14 | 8.4 |  | 2.3
2009 | Nicaragua | MONTE ROSA | 2009 | Turbo vapor | MONTE ROSA | IMR | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Bagazo de caña/Leña | 67.5 |  | 46 |  | 99.36
2009 | Nicaragua | NICARAGUA | 2009 | Turbo vapor | LEON | GEOSA | 1976 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil/Leña | 106 | 13.5 | 100 | 50.6 | 559.6
2009 | Nicaragua | NICARAGUA SUGAR STATES LIMITED | 2009 | Turbo vapor | CHINANDEGA | NSEL |  | Activo | Autoproductor | Privado | Bagazo de caña | 59.3 |  | 57.3 | 32.1 | 98.25
2009 | Nicaragua | ORMAT MOMOTOMBO POWER COMPANY | 2009 | Geotermia | LEON | ENEL | 1983 | Activo | Autoproductor | Privado | Térmica | 77.5 |  | 28.5 | 33.6 | 218.38
2009 | Nicaragua | POLARIS ENERGY NICARAGUA,S.A. | 2009 | Geotermia | LEON | PENSA/PGI | 2005 | Activo | Autoproductor | Privado | Vapor | 10 |  | 10 |  | 71.46
2009 | Nicaragua | TIPITAPA POWER COMPANY LTD | 2009 | Motor de combustión interna | TIPITAPA/MANAGUA | COSTAL | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 52.2 |  | 50.9 | 90.9 | 392.96
Autoproductores específicas - Nicaragua (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - Nicaragua
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW |  | MW | % | GWh
| Nicaragua | WABULE | 2009 | Hidráulica | ENEL | MATAGALPA | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 1.62
2009 | Nicaragua | CENTRO AMERICA | 2009 | Hidráulica | HIDROGESA | JINOTEGA | Público | 1964 | Público | Hidroenergía | 50 |  | 48 | 29.23 | 294.82
2009 | Nicaragua | CHE GUEVARA I | 2009 | Motor de combustión interna | GECSA | TIPITAPA | Público | 2008 | Público | Fuel Oil | 20.4 |  | 20.4 |  | 48.63
2009 | Nicaragua | CHE GUEVARA II | 2009 | Motor de combustión interna | GECSA | MASAYA | Público | 2008 | Público | Fuel Oil | 20.4 |  | 20.4 |  | 45.28
2009 | Nicaragua | CHE GUEVARA III | 2009 | Motor de combustión interna | GECSA | MANAGUA | Público | 2008 | Público | Fuel Oil | 20.4 |  | 20.4 |  | 17.99
2009 | Nicaragua | GENERADORA SAN RAFAEL S.A. | 2009 | Motor de combustión interna | GESARSA | SAN RAFAEL | Público | 2004 | Público | Fuel Oil | 6.4 |  | 4.2 |  | 11.6
2009 | Nicaragua | HUGO CHAVEZ | 2009 | Motor de combustión interna | GECSA | NICARAGUA | Público | 2007 | Público | Fuel Oil | 60 |  | 60 |  | 48.87
2009 | Nicaragua | ISLA DE OMETEPE | 2009 | Motor de combustión interna | ENEL | ISLA DE OMETEPE | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 2.02 |  | 1.8 |  | 6.66
2009 | Nicaragua | JOSE DOLORES ESTRADA-LAS BRISAS | 2009 | Turbo gas | GECSA | MANAGUA | Público | 1992 | Público | Diésel Oil | 65 | 9.8 | 20 | 11 | 14.05
2009 | Nicaragua | LAS CANOAS | 2009 | Hidráulica | ENEL | MATAGALPA | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 1.79 |  | 1.79 |  | 0.09
2009 | Nicaragua | MANAGUA | 2009 | Turbo vapor | GECSA | MANAGUA | Público | 1958 | Público | Fuel Oil | 57.4 | 12.8 | 40 | 53.9 | 209.11
2009 | Nicaragua | PUERTO CABEZAS | 2009 | Motor de combustión interna | ENEL | PUERTO CABEZAS | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 12.6
2009 | Nicaragua | STA.BARBARA/CARLOS FONSECA | 2009 | Hidráulica | HIDROGESA | MATAGALPA | Público | 1971 | Público | Hidroenergía | 54.4 |  | 50 | 18.6 | 230.97
Centrales eléctricas específicas - Nicaragua (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Ductos
Instalaciones energéticas
Ductos - Nicaragua
Ubicación | Nombre | Tipo de ducto | Nombre (origen-destino) | Compañía operadora | Año de referencia | Diámetro | Capacidad | Longitud | Estado
[6 empty] | in | 10⁶ m³/d | km
Nicaragua | PUER.SANDINO-MANAGUA-REFINERIA | Oleoducto | PUER.SANDINO-MANAGUA-REFINERIA | ESSO STANDARD OIL S.A. LTDA. | 2001 | 8 | 20 | 62 | Activo
Ductos - Nicaragua (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Países
Instalaciones energéticas
Países - Nicaragua
Ubicación | Nombre
Países - Nicaragua (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Nicaragua | Nicaragua | 22
1971 | Nicaragua | Nicaragua | 14
1972 | Nicaragua | Nicaragua | 13
1973 | Nicaragua | Nicaragua | 13
1974 | Nicaragua | Nicaragua | 13
1975 | Nicaragua | Nicaragua | 13
1976 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1977 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1978 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1979 | Nicaragua | Nicaragua | 14
1980 | Nicaragua | Nicaragua | 14
1981 | Nicaragua | Nicaragua | 14
1982 | Nicaragua | Nicaragua | 14
1983 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1984 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1985 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1986 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1987 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1988 | Nicaragua | Nicaragua | 14.5
1989 | Nicaragua | Nicaragua | 14.5
1990 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1991 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1992 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1993 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1994 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1995 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1996 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1997 | Nicaragua | Nicaragua | 15
1998 | Nicaragua | Nicaragua | 19.5
1999 | Nicaragua | Nicaragua | 19.5
2000 | Nicaragua | Nicaragua | 19.5
2001 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2002 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2003 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2004 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2005 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2006 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2007 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2008 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2009 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2010 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2011 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2012 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2013 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2014 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2015 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2016 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2017 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2018 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2019 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2020 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2021 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2022 | Nicaragua | Nicaragua | 20
2023 | Nicaragua | Nicaragua | 20
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - Nicaragua
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 22
1971 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14
1972 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 13
1973 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 13
1974 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 13
1975 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 13
1976 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1977 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1978 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1979 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14
1980 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14
1981 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14
1982 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14
1983 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1984 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1985 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1986 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1987 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1988 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14.5
1989 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 14.5
1990 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1991 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1992 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1993 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1994 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1995 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1996 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1997 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 15
1998 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 19.5
1999 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 19.5
2000 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 19.5
2001 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2002 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2003 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2004 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2005 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2006 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2007 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2008 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2009 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2010 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2011 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2012 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2013 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2014 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2015 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2016 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2017 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2018 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2019 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2020 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2021 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2022 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
2023 | Nicaragua | REF- NICARAGUA | 20
Refinerías - Nicaragua (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 6.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - Nicaragua
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado
[6 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d
Nicaragua | MANAGUA REFINERIA | MANAGUA | PUMA ENERGY BAHAMAS S.A. | 1961 | 2014 | 20 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | Activo
Refinerías específicas - Nicaragua (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE