## 1.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - Paraguay
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW | MW | % | GWh
| Paraguay | BAHIA NEGRA | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | BAHIA NEGRA | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 1.2
| Paraguay | CENTRAL SAJONIA | 2015 | Turbo vapor | ANDE | ASUNCION | Público | 1967 | Público
| Paraguay | FUERTE OLIMPO | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | FUERTE OLIMPO | Público |  | Público | Diésel Oil | 0.4
| Paraguay | LA PATRIA | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | LA PATRIA | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 0.28
| Paraguay | MCAL.ESTIGARRIBIA | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | M.ESTIGARRIBIA | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 1.36
| Paraguay | PEDRO J. CABALLERO | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | P.J. CABALLERO | Público | 1972 | Público | Diésel Oil | 2.8
| Paraguay | SALTO DEL GUAIRA | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | SALTO DEL GUAIRA | Público |  | Público | Diésel Oil | 0.2
| Paraguay | SAN CARLOS | 2015 | Motor de combustión interna | ANDE | SAN CARLOS | Público | 1990 | Público | Diésel Oil | 0.1
2000 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2000 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2000 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2001 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2001 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2001 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2002 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2002 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2002 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2003 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2003 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2003 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2004 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2004 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2004 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2005 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2005 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2005 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2006 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2006 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 6300
2006 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2007 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2007 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2007 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2008 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2008 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2008 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2009 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210 | 59 | 850
2009 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000 | 60.1
2009 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900 |  | 11385
2010 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2010 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2010 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 900
2011 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2011 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2011 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2012 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2012 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2012 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2013 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2013 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2013 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2014 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2014 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2014 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2015 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2015 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2015 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2016 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2016 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2016 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2017 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2017 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2017 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2018 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2018 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2018 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2019 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2019 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2019 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2020 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2020 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2020 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
2021 | Paraguay | ACARAY | 2015 | Hidráulica | ANDE | ACARAY P.EMBALS | Público | 1968 | Público | Hidroenergía | 210 | 210
2021 | Paraguay | ITAIPU | 2015 | Hidráulica | ITAIPU BINACION | RIO PARANA BR/PY | Público | 1984 | Público | Hidroenergía | 7000 | 7000
2021 | Paraguay | YACYRETA | 2015 | Hidráulica | BINACIONAL EBY | CORRIENTS AR/PY | Público | 1994 | Público | Hidroenergía | 1600 | 1550
Centrales eléctricas específicas - Paraguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Países
Instalaciones energéticas
Países - Paraguay
Ubicación | Nombre
Países - Paraguay (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Paraguay | Paraguay | 5
1971 | Paraguay | Paraguay | 5
1972 | Paraguay | Paraguay | 5
1973 | Paraguay | Paraguay | 5
1974 | Paraguay | Paraguay | 5
1975 | Paraguay | Paraguay | 5
1976 | Paraguay | Paraguay | 5
1977 | Paraguay | Paraguay | 5
1978 | Paraguay | Paraguay | 5
1979 | Paraguay | Paraguay | 7
1980 | Paraguay | Paraguay | 8
1981 | Paraguay | Paraguay | 8
1982 | Paraguay | Paraguay | 8
1983 | Paraguay | Paraguay | 8
1984 | Paraguay | Paraguay | 8
1985 | Paraguay | Paraguay | 8
1986 | Paraguay | Paraguay | 8
1987 | Paraguay | Paraguay | 8
1988 | Paraguay | Paraguay | 8
1989 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1990 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1991 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1992 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1993 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1994 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1995 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1996 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1997 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1998 | Paraguay | Paraguay | 7.5
1999 | Paraguay | Paraguay | 7.5
2000 | Paraguay | Paraguay | 7.5
2001 | Paraguay | Paraguay | 7.5
2002 | Paraguay | Paraguay | 7.5
2003 | Paraguay | Paraguay | 7.5
2004 | Paraguay | Paraguay | 7.5
2005 | Paraguay | Paraguay | 7.5
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - Paraguay
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1971 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1972 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1973 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1974 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1975 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1976 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1977 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1978 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 5
1979 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7
1980 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1981 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1982 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1983 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1984 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1985 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1986 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1987 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1988 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 8
1989 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1990 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1991 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1992 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1993 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1994 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1995 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1996 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1997 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1998 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
1999 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
2000 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
2001 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
2002 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
2003 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
2004 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
2005 | Paraguay | REF- PARAGUAY | 7.5
Refinerías - Paraguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - Paraguay
Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Año de salida de operación | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado
[7 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d
Paraguay | PETROPAR/VILLA ELISA | VILLA ELISA - Dpto. Central | PETROPAR | 1966 | 2014 | 2005 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Inactivo
Refinerías específicas - Paraguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: octubre de 2022
Fuente: sieLAC-OLADE