## 1.Autoproductores específicas
Instalaciones energéticas
Autoproductores específicas - República Dominicana
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Estado | Tipo servicio | Propietario | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
[12 empty] | MW | % | MW | % | GWh
| República Dominicana | LA VEGA | 2009 | Motor de combustión interna | LA VEGA | UNION FENOSA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 87.5 | 41.1
| República Dominicana | MONTE RIO | 2009 | Motor de combustión interna | AZUA | MONTE RIO | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 100 | 39.1
| República Dominicana | PALAMARA | 2009 | Motor de combustión interna | SANTO DOMINGO | UNION FENOSA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 107 | 30.7
| República Dominicana | PIMENTEL | 2009 | Motor de combustión interna | PIMENTEL | LAESA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 31.4 | 34.2
2009 | República Dominicana | AES-ANDRES (CC) | 2009 | Turbo gas | BOCA CHICA | AES | 2003 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 319 | 47.4 | 319 | 75.6 | 1929.2
2009 | República Dominicana | ARROYO BARRIL | 2009 | Motor de combustión interna | SAMANA | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 6.3 | 31.8 | 5.8
2009 | República Dominicana | CEPP-I | 2009 | Motor de combustión interna | PUERTO PLATA | CEPP | 1991 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 18.7 | 32.8 | 16.2
2009 | República Dominicana | CEPP-II | 2009 | Motor de combustión interna | PUERTO PLATA | CEPP | 1994 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 58.1 | 32.8 | 49
2009 | República Dominicana | CESPM I | 2009 | Motor de combustión interna | S.PEDRO MACORIS | IPPs | 2001 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 100 | 46.3 | 100 | 75.6 | 643.1
2009 | República Dominicana | CESPM II | 2009 | Motor de combustión interna | S.PEDRO MACORIS | IPPs | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 100 | 46.3 | 100 | 75.6 | 643.1
2009 | República Dominicana | CESPM III | 2009 | Motor de combustión interna | S.PEDRO MACORIS | IPPs | 2002 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 100 | 46.3 | 100 | 75.6 | 643.1
2009 | República Dominicana | DAJABON | 2009 | Motor de combustión interna | DAJABON | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 3.8 | 31.8 | 3.5
2009 | República Dominicana | DIES. PIMENTEL | 2009 | Motor de combustión interna | PIMENTEL | IPPs | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 55 | 34.2 | 49.8
2009 | República Dominicana | LA ISABELA | 2009 | Motor de combustión interna | PUERTO PLATA | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 1.5 | 31.8 | 1.5
2009 | República Dominicana | LOS MINA-5TG | 2009 | Turbo gas | SANTO DOMINGO | AES | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 118 | 39.5 | 118 | 68.1 | 683.9
2009 | República Dominicana | LOS MINA-6TG | 2009 | Turbo gas | SANTO DOMINGO | AES | 1996 | Activo | Autoproductor | Privado | Gas natural | 118 | 39.5 | 118 | 68.1 | 683.9
2009 | República Dominicana | MAXON | 2009 | Motor de combustión interna | BARAHONA | LAESA | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 30 | 33.5 | 26.8
2009 | República Dominicana | METALDOM | 2009 | Motor de combustión interna | SANTO DOMINGO | METALDOM | 1994 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 42 | 40.1 | 40.7
2009 | República Dominicana | MONTECRISTI | 2009 | Motor de combustión interna | MONTECRISTI | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 12 | 31.8 | 7.8
2009 | República Dominicana | OVIEDO | 2009 | Motor de combustión interna | PEDERNALES | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 0.8 | 31.8 | 0.8
2009 | República Dominicana | S. G. de BOYA | 2009 | Motor de combustión interna | S.G.BOYÁ | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 1.5 | 31.8 | 1.5
2009 | República Dominicana | SEABOARD EDM | 2009 | Motor de combustión interna | SANTO DOMINGO | TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 73.3 | 40.9 | 70.6
2009 | República Dominicana | SEABOARD EDN | 2009 | Motor de combustión interna | SANTO DOMINGO | TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. | 1999 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 43 | 38.6 | 35.3
2009 | República Dominicana | SMITH (CC) | 2009 | Turbo vapor | STO DOMINGO | IPPs | 1994 | Activo | Autoproductor | Privado | Petróleo | 185 | 35.9 | 170 | 69.6 | 1007
2009 | República Dominicana | VICTORIA I | 2009 | Turbo gas |  | ENERGYCORP CARIBBEAN S.A. | 2000 | Activo | Autoproductor | Privado | Petróleo | 103 |  | 103.1
2009 | República Dominicana | YAMASÁ | 2009 | Motor de combustión interna | YAMASÁ | IPPs | 1998 | Activo | Autoproductor | Privado | Fuel Oil | 3 | 31.8 | 3
Autoproductores específicas - República Dominicana (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: mayo de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - República Dominicana
Año | Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica | Potencia efectiva | Factor de planta | Energía entregada
|  |  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW |  | MW | % | GWh
| República Dominicana | MONCION I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | CIBAO/MONCIÓN | Público |  | Público | Hidroenergía | 26
| República Dominicana | MONCION II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | CIBAO/MONCIÓN | Público |  | Público | Hidroenergía | 26
| República Dominicana | PUERTO PLATA I | 2009 | Turbo vapor | EGEHAINA | PUERTO PLATA | Público | 1966 | Público | Fuel Oil | 27.6 | 28
| República Dominicana | SULTANA DEL ESTE | 2009 | Motor de combustión interna | EGEHAINA | S.PEDRO MACORIS | Público | 2001 | Público | Fuel Oil | 153 | 46
2009 | República Dominicana | AGUACATE I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | PERAVIA/PASO EL ERMITAÑO | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 26 |  | 25.61
2009 | República Dominicana | AGUACATE II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | PERAVIA/PASO EL ERMITAÑO | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 26 |  | 25.61
2009 | República Dominicana | ANIANA VARGAS I Y II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | YUBOA | Público | 2003 | Público | Hidroenergía | 0.7 |  | 0.54 |  | 2.8
2009 | República Dominicana | BAIGUAQUE 1 Y 2 | 2009 | Hidráulica | EGEHID | DUARTE/BAIGUAQUE | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 1.2 |  | 1.18 |  | 6.6
2009 | República Dominicana | BARAHONA | 2009 | Turbo gas | EGEHAINA | BARAHONA | Público | 1994 | Público | Diésel Oil | 32.1 | 25.2 | 25.5 | 56
2009 | República Dominicana | CONTRAEMB.MONCION | 2009 | Hidráulica | EGEHID | MONCION | Público |  | Público | Hidroenergía | 3.21 |  |  |  | 15.28
2009 | República Dominicana | DOMINGO RODRIGUEZ I Y II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | S.JUAN DE LA MAGUANA | Público |  | Público | Hidroenergía | 4 |  |  |  | 25.8
2009 | República Dominicana | EL SALTO | 2009 | Hidráulica | EGEHID | CONSTANZA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 0.7 |  | 0.54 |  | 3
2009 | República Dominicana | FALCON I | 2009 | Turbo vapor | EGEITABO | BONAO | Público | 1970 | Público | Fuel Oil | 66 | 30.2 | 62 | 65 | 328.3
2009 | República Dominicana | FALCON II | 2009 | Turbo vapor | EGEITABO | BONAO | Público |  | Público | Fuel Oil | 66 | 30.2 | 62 | 65 | 328.3
2009 | República Dominicana | FALCON III | 2009 | Turbo vapor | EGEITABO | BONAO | Público |  | Público | Fuel Oil | 66 | 30.2 | 55.8 | 65 | 295.5
2009 | República Dominicana | HAINA I | 2009 | Turbo vapor | EGEHAINA | HAINA | Público | 1968 | Público | Fuel Oil | 54 | 30.6 | 46.7
2009 | República Dominicana | HAINA II | 2009 | Turbo vapor | EGEHAINA | HAINA | Público | 1970 | Público | Fuel Oil | 54 | 30.6 | 47.5
2009 | República Dominicana | HAINA III | 2009 | Turbo vapor | HAINA | HAINA | Público | 1970 | Público |  | 84.9 | 0 | 0 | 0
2009 | República Dominicana | HAINA IV | 2009 | Turbo vapor | EGEHAINA | HAINA | Público | 1970 | Público | Fuel Oil | 84.9 |  | 62
2009 | República Dominicana | HAINA TG | 2009 | Turbo gas | HAINA | ZONA SUR | Público | 1998 | Público | Fuel Oil | 100 | 29.2 | 100 | 64.9 | 547.2
2009 | República Dominicana | HATILLO | 2009 | Hidráulica | EGEHID | LA VEGA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 8 |  | 7.88 |  | 34
2009 | República Dominicana | HIGUAMO I | 2009 | Turbo gas | EGEITABO | S.PEDRO MACORIS | Público | 1998 | Público | Fuel Oil | 34.5 | 28.5 | 34.1 | 63.9 | 190.6
2009 | República Dominicana | HIGUAMO II | 2009 | Turbo gas | EGEITABO | S.PEDRO MACORIS | Público | 1998 | Público | Fuel Oil | 34.5 |  | 34.5 | 63.9 | 190.2
2009 | República Dominicana | ITABO I | 2009 | Turbo vapor | EGEITABO | HAINA | Público | 1984 | Público | 67 | 128 | 37.5 | 99.6
2009 | República Dominicana | ITABO I TG | 2009 | Turbo gas | EGEITABO | HAINA | Público | 1998 | Público | Fuel Oil | 34.5 | 28.5 | 34.5 | 53.5 | 158.5
2009 | República Dominicana | ITABO II | 2009 | Turbo vapor | EGEITABO | HAINA | Público | 1988 | Público | 67 | 132 | 35.3 | 64.8
2009 | República Dominicana | ITABO II TG | 2009 | Turbo gas | EGEITABO | HAINA | Público | 1998 | Público | Fuel Oil | 34.5 | 28.5 | 34.5 | 53.5 | 158.7
2009 | República Dominicana | ITABO III TG | 2009 | Turbo gas | EGEITABO | HAINA | Público | 1998 | Público | Fuel Oil | 34.5 | 28.5 | 34.5 | 53.5 | 159.4
2009 | República Dominicana | JIGUEY I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN CRISTOBAL | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 49 |  | 39.4
2009 | República Dominicana | JIGUEY II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN CRISTOBAL | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 49 |  | 39.4
2009 | República Dominicana | JIMENOA | 2009 | Hidráulica | CDE | JARABACOA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 10.5 |  | 7.5 |  | 40
2009 | República Dominicana | LAS DAMAS | 2009 | Hidráulica | EGEHID | DUVERGE | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 7.5 |  | 4.57 |  | 40
2009 | República Dominicana | LOPEZ ANGOSTURA | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SANTIAGO | Público | 1987 | Público | Hidroenergía | 18.4 |  | 16.75
2009 | República Dominicana | LOS ANONES | 2009 | Hidráulica | EGEHID | ALTAGRACIA | Público |  | Público |  | 0.1 |  | 0.09 |  | 0.8
2009 | República Dominicana | LOS MINA I | 2009 | Turbo gas | ITABO | SANTO DOMINGO | Público | 1970 | Público |  | 28.6 | 0 | 21 | 42.3
2009 | República Dominicana | LOS MINA II | 2009 | Turbo gas | ITABO | SANTO DOMINGO | Público | 1991 | Público | Diésel Oil | 36.6 | 27.1 | 21.2 | 58.3 | 106.9
2009 | República Dominicana | LOS TOROS I Y II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | LOS TOROS | Público | 1985 | Público | Hidroenergía | 9.8 |  |  |  | 67.98
2009 | República Dominicana | MITSUBISHI (SPM1) | 2009 | Turbo vapor | EGEHAINA | S.PEDRO MACORIS | Público | 1990 | Público | Fuel Oil | 33 | 30.6 | 26.6 | 66.3 | 177.5
2009 | República Dominicana | NIZAO NAJAYO | 2009 | Hidráulica | EGEHID | NIZAO | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.33 |  | 0.3 |  | 2.3
2009 | República Dominicana | PUERTO PLATA II | 2009 | Turbo vapor | EGEHAINA | PUERTO PLATA | Público | 1982 | Público | Fuel Oil | 39 | 30.5 | 34.9
2009 | República Dominicana | RINCON | 2009 | Hidráulica | EGEHID | LA VEGA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 10.1 |  | 5.91 |  | 24
2009 | República Dominicana | RIO BLANCO I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN CRISTOBAL | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 12.5 |  | 12.31
2009 | República Dominicana | RIO BLANCO II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN CRISTOBAL | Público | 1990 | Público | Hidroenergía | 12.5 |  | 12.31
2009 | República Dominicana | ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA) | 2009 | Hidráulica | EGEHID | MARIA TRINIDAD SANCHEZ/NAGUA | Público |  | Público | Hidroenergía | 0.8 |  |  |  | 2.95
2009 | República Dominicana | SABANA YEGUA | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN JUAN | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 13 |  | 11.33 |  | 69
2009 | República Dominicana | SABANETA | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN JUAN | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 6.3 |  | 4.33 |  | 20
2009 | República Dominicana | SAN PEDRO | 2009 | Turbo gas | EGEHAINA | SAN PEDRO MACORIS | Público | 1974 | Público | Fuel Oil | 32.1 | 25.2 | 26.6 | 22.9
2009 | República Dominicana | STO DOMINGO V | 2009 | Turbo vapor | ITABO | SANTO DOMINGO | Público | 1970 | Público | Fuel Oil | 12.5 | 0 | 6.1 | 0
2009 | República Dominicana | STO. DOMINGO VIII | 2009 | Turbo vapor | ITABO | SANTO DOMINGO | Público | 1970 | Público | Fuel Oil | 26.5 | 0 | 16.1 | 0
2009 | República Dominicana | TAVERA I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | TAVERA | Público | 1973 | Público | Hidroenergía | 48 |  | 47.28
2009 | República Dominicana | TAVERA II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | TAVERA | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 48 |  | 47.28
2009 | República Dominicana | TIMBEQUE I | 2009 | Turbo gas | ITABO | SANTO DOMINGO | Público | 1970 | Público |  | 21.1 | 0 | 16 | 56.2
2009 | República Dominicana | TIMBEQUE II | 2009 | Turbo gas | ITABO | SANTO DOMINGO | Público | 1970 | Público |  | 21.1 | 0 | 16 | 62.3
2009 | República Dominicana | VALDESIA I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN CRISTOBAL | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 27 |  | 24.63
2009 | República Dominicana | VALDESIA II | 2009 | Hidráulica | EGEHID | SAN CRISTOBAL | Público | 1970 | Público | Hidroenergía | 27 |  | 24.63
2010 | República Dominicana | TAVERA I | 2009 | Hidráulica | EGEHID | TAVERA | Público | 1973 | Público | Hidroenergía | 48 |  | 47.28
Centrales eléctricas específicas - República Dominicana (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: mayo de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Países
Instalaciones energéticas
Países - República Dominicana
Ubicación | Nombre
Países - República Dominicana (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1971 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1972 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1973 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1974 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1975 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1976 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1977 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1978 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1979 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1980 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1981 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1982 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1983 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1984 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1985 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1986 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1987 | República Dominicana | República Dominicana | 33
1988 | República Dominicana | República Dominicana | 30
1989 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1990 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1991 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1992 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1993 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1994 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1995 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1996 | República Dominicana | República Dominicana | 47
1997 | República Dominicana | República Dominicana | 49.4
1998 | República Dominicana | República Dominicana | 49.4
1999 | República Dominicana | República Dominicana | 49.4
2000 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2001 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2002 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2003 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2004 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2005 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2006 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2007 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2008 | República Dominicana | República Dominicana | 49.8
2009 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2010 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2011 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2012 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2013 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2014 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2015 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2016 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2017 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2018 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2019 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2020 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2021 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2022 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
2023 | República Dominicana | República Dominicana | 33.8
Última actualización: mayo de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - República Dominicana
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1971 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1972 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1973 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1974 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1975 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1976 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1977 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1978 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1979 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1980 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1981 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1982 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1983 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1984 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1985 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1986 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1987 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33
1988 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 30
1989 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1990 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1991 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1992 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1993 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1994 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1995 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1996 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 47
1997 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.4
1998 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.4
1999 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.4
2000 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2001 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2002 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2003 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2004 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2005 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2006 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2007 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2008 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 49.8
2009 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2010 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2011 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2012 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2013 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2014 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2015 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2016 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2017 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2018 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2019 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2020 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2021 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2022 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
2023 | República Dominicana | REF- REPÚBLICA DOMINICANA | 33.8
Refinerías - República Dominicana (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: mayo de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - República Dominicana
Año | Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Año de salida de operación | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado | Capacidad de refinación UI
[8 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d |  | 10³ bbl/d
| República Dominicana | HAINA |  | REF.DOMIN.PETR. |  | 1994 |  | 31.5 | 0 | 0 | 9.7 | Activo
| República Dominicana | LA BONAO/XSTRATA | BONAO | FAL.DOMINIC.C A | 1972 | 2016 | 2008 | 14 |  |  |  | Inactivo
2015 | República Dominicana | REFIDOMSA | SAN CRISTOBAL | REF.DOMIN.PETR. | 1972 | 2016 |  | 28.8 |  | 5.67 |  | Activo | 28.857
Refinerías específicas - República Dominicana (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: mayo de 2024
Fuente: sieLAC-OLADE