## 1.Centrales eléctricas específi
Instalaciones energéticas
Centrales eléctricas específicas - Uruguay
Ubicación | Nombre | Año de referencia | Tipo de planta | Compañía operadora | Localización | Propietario | Año de entrada en operación | Tipo servicio | Fuente de energía | Potencia nominal | Eficiencia térmica
|  | Año |  |  |  |  | Año |  |  | MW
Uruguay | ABRIL | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 1
Uruguay | AGROLAND | 2019 | Eólica |  |  |  | 2008 |  | Eólica | 0.5
Uruguay | ALSTHOM | 2009 | Turbo gas | UTE | MALDONADO | Público | 1981 | Público | Biogás | 20 | 25.6
Uruguay | ALTO CIELO S.A. | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 20
Uruguay | ALUR (2) | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 10
Uruguay | ARAPEY SOLAR | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 10
Uruguay | ARTILLEROS (UTE - ELECTROBRAS) ROUAR S.A. | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 65.1
Uruguay | ASTIDEY (TALAS DE MACIEL I) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | AUTOPRODUCTORES AUTONOMOS | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 7.3
Uruguay | BATLLE Y ORDOÑEZ | 2009 | Turbo vapor | UTE | MONTEVIDEO | Público | 1955 | Público | Fuel Oil | 255 | 34.3
Uruguay | BIOENER | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 12
Uruguay | CADONAL (TALAS DE MACIEL II) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | CALCAGNO | 2009 | Turbo gas | UTE | MONTEVIDEO | Público | 1913 | Público | Fuel Oil | 31 | 0
Uruguay | CARAPE I (FINGANO) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | CARAPE II (VENGANO) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 40
Uruguay | CASALKO | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 1.75
Uruguay | CERROS DE VERA | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 0.0522
Uruguay | CORFRISA | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 2
Uruguay | DEL LITORAL | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 16
Uruguay | DICANO | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 11.25
Uruguay | EL NARANJAL | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 50
Uruguay | ENGRAW | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 3.6
Uruguay | FENIMA | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 9.5
Uruguay | FENIROL | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 10
Uruguay | GALOFER | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 14
Uruguay | GENERACIÓN EÓLICA MINAS I - MINAS I | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 42
Uruguay | GRUPOS DIESEL AUTONOMOS | 2019 | Motor de combustión interna | UTE | VARIAS | Público | 1913 | Público | Diésel Oil | 2
Uruguay | JUAN PABLO TERRA (UTE) | 2019 | Eólica | UTE |  | Público |  |  | Eólica | 67.2
Uruguay | KENTILUX - MAGDALENA | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 17.2
Uruguay | KENTILUX (MAGDALENA) | 2019 | Eólica |  |  |  | 2010 |  | Eólica
Uruguay | LA JACINTA (SOLAR FARM S.R.L) | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 50
Uruguay | LA TABLADA | 2019 | Turbo gas | UTE | DEP. MONTEVIDEO | Público | 1992 | Público | Biogás | 212 | 30
Uruguay | LANAS TRINIDAD (ALBORETO) | 2019 | Motor de combustión interna | [5 empty] | Diésel Oil | 0.6
Uruguay | LAS ROSAS | 2019 | Motor de combustión interna | [5 empty] | Diésel Oil | 1
Uruguay | LAVADERO DE LANAS BLENGIO | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 1.8
Uruguay | LIDERDAT | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 5
Uruguay | LUZ DE LOMA S.A. | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 20
Uruguay | LUZ DE MAR S.A. | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 18
Uruguay | LUZ DE RIO - PINTADO II | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | MARYSTAY | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 2
Uruguay | MELOWIND | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | MENAFRA | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 20
Uruguay | MICROGENERACIÓN CONECTADA A LA RED | 2019 | Motor de combustión interna | [5 empty] | Diésel Oil | 0.07
Uruguay | MICROGENERACIÓN CONECTADA A LA RED | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 0.0155
Uruguay | MINAS – HIKARI | 2020 | Solar | [5 empty] | Solar | 0.3
Uruguay | MONTES DEL PLATA | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 180
Uruguay | NATELU | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 9.5
Uruguay | NUEVO MANANTIAL | 2019 | Eólica |  |  |  | 2008 | Público | Eólica | 18
Uruguay | PALMATIR - PERALTA | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | PARQUE EÓLICO 18 DE JULIO | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 10
Uruguay | PARQUE EÓLICO CERRO GRANDE (LADANER) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 51.7
Uruguay | PARQUE EÓLICO COLONIA ARIAS (UTE - PRIVADO) | 2019 | Eólica | UTE |  | Privado |  |  | Eólica | 70
Uruguay | PARQUE EÓLICO FLORIDA II | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 49.5
Uruguay | PARQUE EÓLICO JULIETA | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 3.6
Uruguay | PARQUE EÓLICO KIYÚ | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 49.2
Uruguay | PARQUE EÓLICO LIBERTAD | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 7.74
Uruguay | PARQUE EÓLICO MALDONADO II | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | PARQUE EÓLICO MARÍA LUZ | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 10
Uruguay | PARQUE EÓLICO NUEVO PASTORALE I | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 49.2
Uruguay | PARQUE EÓLICO PALOMAS | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 70
Uruguay | PARQUE EÓLICO PAMPA (UTE - PRIVADO) | 2019 | Eólica |  |  | Privado |  |  | Eólica | 141.6
Uruguay | PARQUE EÓLICO ROSARIO | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 10
Uruguay | PARQUE EÓLICO SOLIS DE MATAOJO | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 10
Uruguay | PARQUE EÓLICO VALENTINES (UTE - PRIVADO) | 2019 | Eólica |  |  | Privado |  |  | Eólica | 70
Uruguay | PARQUE EÓLICO VILLA RODRIGUEZ | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 10
Uruguay | PERALTA I (AGUAS LEGUAS S.A.) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 58.75
Uruguay | PERALTA II (AGUAS LEGUAS S.A.) | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 58.75
Uruguay | PETILCORAN | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 9.5
Uruguay | POLESINE S.A. | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | PONLAR | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 7.5
Uruguay | PUNTA DEL TIGRE | 2009 | Turbo gas | UTE | SAN JOSÉ/COLONIA WILSON | Público | 2006 | Público | Diesel oil/Gas natural | 300
Uruguay | R DEL SUR - MALDONADO | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 50
Uruguay | RADITON | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 8
Uruguay | SALTO GRANDE | 2019 | Hidráulica | CTM | AR/URU | Público | 1979 | Público | Hidroenergía | 945
Uruguay | SIERRA DE LOS CARACOLES I | 2019 | Eólica | UTE |  | Público | 2008 | Público | Eólica | 10
Uruguay | SIERRA DE LOS CARACOLES II | 2019 | Eólica | UTE | DTO.DE MALDONADO | Público | 2009 | Público | Eólica | 10
Uruguay | TS (TESFERY) | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 1
Uruguay | UPM | 2014 | Turbo vapor |  |  | Privado | 2007 | Público | Biomasa
Uruguay | UTE - AA (MALDONADO) | 2019 | Turbo gas | UTE
Uruguay | UTE - ASAHI | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 0.48
Uruguay | UTE - BBC | 2019 | Turbo gas | UTE
Uruguay | UTE - C.T. PUNTA DEL TIGRE APR A (ARRENDADO) | 2019 | Ciclo combinado | UTE
Uruguay | UTE - C.T. PUNTA DEL TIGRE APR C (ARRENDADO) | 2019 | Ciclo combinado | UTE | [5 empty] | 50
Uruguay | UTE - C.T. PUNTA DEL TIGRE B GRUPO 1"CICLO COMBINA | 2019 | Ciclo combinado | UTE | [5 empty] | 180
Uruguay | UTE - C.T. PUNTA DEL TIGRE B GRUPO 2"CICLO COMBINA | 2019 | Ciclo combinado | UTE | [5 empty] | 180
Uruguay | UTE - C.T. PUNTA DEL TIGRE B GRUPO 3"CICLO COMBINA | 2019 | Ciclo combinado | UTE | [5 empty] | 180
Uruguay | UTE - CENTRAL BATLLE - 5ª UNIDAD | 2019 | Turbo vapor | UTE |  | Público
Uruguay | UTE - CENTRAL BATLLE - 6ª UNIDAD | 2019 | Turbo vapor | UTE |  | Público
Uruguay | UTE - CENTRAL BATLLE - SALA B | 2019 | Turbo vapor | UTE |  | Público
Uruguay | UTE - CTA AGGREKO (ARRENDADO) | 2019 | Motor de combustión interna | UTE |  |  |  |  | Diésel Oil
Uruguay | UTE - CTB AGGREKO (ARRENDADO) | 2019 | Motor de combustión interna | UTE |  |  |  |  | Diésel Oil
Uruguay | UTE - CTR APR B (ARRENDADO) | 2019 | Turbo gas | UTE
Uruguay | UTE - FI: PLANTA PILOTO | 2019 | Eólica | UTE |  | Público |  |  | Eólica | 0.15
Uruguay | UTE - G.E. | 2019 | Turbo gas | UTE
Uruguay | UTE - GRUPOS DIESEL AUTONOMOS | 2019 | Motor de combustión interna | UTE |  |  |  |  | Diésel Oil | 1
Uruguay | UTE - GRUPOS DIESEL INTERCONECTADOS | 2019 | Motor de combustión interna | UTE |  |  |  |  | Diésel Oil
Uruguay | UTE - MOTORES CENTRAL BATLLE | 2019 | Motor de combustión interna | UTE |  |  |  |  | Diésel Oil | 80
Uruguay | UTE - RÍO NEGRO - BAYGORRIA | 2019 | Hidráulica | UTE | RIO NEGRO/DEP. DE DURAZNO | Público | 1960 | Público | Hidroenergía | 108
Uruguay | UTE - RÍO NEGRO - CONSTITUCIÓN (PALMAR) | 2019 | Hidráulica | UTE | RIO NEGRO/DEP. DE SORIANO | Público | 1982 | Público | Hidroenergía | 333
Uruguay | UTE - RÍO NEGRO - GABRIEL TERRA (RINCÓN DEL BONETE | 2019 | Hidráulica | UTE | RIO NEGRO/DEP. CUATARENGO | Público | 1945 | Público | Hidroenergía | 152
Uruguay | VENTUS I | 2019 | Eólica |  |  | Público |  |  | Eólica | 9
Uruguay | VINGANO | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 1
Uruguay | WEYERHAEUSER | 2019 | Turbo vapor |  |  |  |  | Público | Biomasa | 12
Uruguay | YARNEL | 2019 | Solar | [5 empty] | Solar | 9.5
Uruguay | ZENDALATHER | 2019 | Motor de combustión interna | [5 empty] | Diésel Oil | 3.22
Centrales eléctricas específicas - Uruguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: abril de 2025
Fuente: sieLAC-OLADE

## 2.Ductos
Instalaciones energéticas
Ductos - Uruguay
Ubicación | Nombre | Tipo de ducto | Nombre (origen-destino) | Compañía operadora | Año de referencia | Diámetro | Capacidad | Longitud | Estado
[6 empty] | in | 10⁶ m³/d | km
Uruguay | JOSE IGNACIO - LA TEJA | Oleoducto | JOSE IGNACIO - LA TEJA | ANCAP | 1999 | 16 | 75 | 166 | Activo
Uruguay | LA TEJA - LA TABLADA | Gasoducto | LA TEJA - LA TABLADA | ANCAP | 1999 | 8 | 30.2 | 7.1 | Activo
Uruguay | LA TEJA-LA TABLADA | Poliductos | LA TEJA-LA TABLADA | ANCAP | 1999 | 8 | 36.2 | 7.1 | Activo
Ductos - Uruguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: abril de 2025
Fuente: sieLAC-OLADE

## 3.Países
Instalaciones energéticas
Países - Uruguay
Ubicación | Nombre
Países - Uruguay (Refinerías)
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Uruguay | Uruguay | 25
1971 | Uruguay | Uruguay | 25
1972 | Uruguay | Uruguay | 25
1973 | Uruguay | Uruguay | 25
1974 | Uruguay | Uruguay | 25
1975 | Uruguay | Uruguay | 25
1976 | Uruguay | Uruguay | 25
1977 | Uruguay | Uruguay | 25
1978 | Uruguay | Uruguay | 25
1979 | Uruguay | Uruguay | 25
1980 | Uruguay | Uruguay | 25
1981 | Uruguay | Uruguay | 25
1982 | Uruguay | Uruguay | 25
1983 | Uruguay | Uruguay | 25
1984 | Uruguay | Uruguay | 25
1985 | Uruguay | Uruguay | 25
1986 | Uruguay | Uruguay | 25
1987 | Uruguay | Uruguay | 25
1988 | Uruguay | Uruguay | 25
1989 | Uruguay | Uruguay | 25
1990 | Uruguay | Uruguay | 25
1991 | Uruguay | Uruguay | 25
1992 | Uruguay | Uruguay | 25
1993 | Uruguay | Uruguay | 25
1994 | Uruguay | Uruguay | 25
1995 | Uruguay | Uruguay | 37
1996 | Uruguay | Uruguay | 37
1997 | Uruguay | Uruguay | 37
1998 | Uruguay | Uruguay | 37
1999 | Uruguay | Uruguay | 37
2000 | Uruguay | Uruguay | 50
2001 | Uruguay | Uruguay | 50
2002 | Uruguay | Uruguay | 50
2003 | Uruguay | Uruguay | 50
2004 | Uruguay | Uruguay | 50
2005 | Uruguay | Uruguay | 50
2006 | Uruguay | Uruguay | 50
2007 | Uruguay | Uruguay | 50
2008 | Uruguay | Uruguay | 50
2009 | Uruguay | Uruguay | 50
2010 | Uruguay | Uruguay | 50
2011 | Uruguay | Uruguay | 50
2012 | Uruguay | Uruguay | 50
2013 | Uruguay | Uruguay | 50
2014 | Uruguay | Uruguay | 50
2015 | Uruguay | Uruguay | 50
2016 | Uruguay | Uruguay | 50
2017 | Uruguay | Uruguay | 50
2018 | Uruguay | Uruguay | 50
2019 | Uruguay | Uruguay | 50
2020 | Uruguay | Uruguay | 50
2021 | Uruguay | Uruguay | 50
2022 | Uruguay | Uruguay | 50
2023 | Uruguay | Uruguay | 50
2024 | Uruguay | Uruguay | 50
Última actualización: abril de 2025
Fuente: sieLAC-OLADE

## 4.Refinerías
Instalaciones energéticas
Refinerías - Uruguay
Año | Ubicación | Nombre | Capacidad de refinación
10³ bbl/d
1970 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1971 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1972 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1973 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1974 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1975 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1976 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1977 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1978 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1979 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1980 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1981 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1982 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1983 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1984 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1985 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1986 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1987 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1988 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1989 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1990 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1991 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1992 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1993 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1994 | Uruguay | REF- URUGUAY | 25
1995 | Uruguay | REF- URUGUAY | 37
1996 | Uruguay | REF- URUGUAY | 37
1997 | Uruguay | REF- URUGUAY | 37
1998 | Uruguay | REF- URUGUAY | 37
1999 | Uruguay | REF- URUGUAY | 37
2000 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2001 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2002 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2003 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2004 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2005 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2006 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2007 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2008 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2009 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2010 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2011 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2012 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2013 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2014 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2015 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2016 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2017 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2018 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2019 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2020 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2021 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2022 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2023 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
2024 | Uruguay | REF- URUGUAY | 50
Refinerías - Uruguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: abril de 2025
Fuente: sieLAC-OLADE

## 5.Refinerías específicas
Instalaciones energéticas
Refinerías específicas - Uruguay
Año | Ubicación | Nombre | Localización | Compañía operadora | Año de entrada en operación | Año de referencia | Destilación atmosférica | Operaciones térmicas | Craqueo catalítico | Reformación catalítica | Estado | Capacidad de refinación UI
[7 empty] | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d | 10³ bbl/d |  | 10³ bbl/d
1970 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 42.1
1971 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 42.1
1972 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1973 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1974 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1975 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1976 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1977 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1978 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1979 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1980 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 47.8
1981 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 51.5
1982 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 51.5
1983 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1984 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1985 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1986 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1987 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1988 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1989 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37.7
1990 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 36
1991 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 36
1992 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 34.6
1993 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 36
1994 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 36
1995 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
1996 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
1997 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
1998 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
1999 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
2000 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
2001 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
2002 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 37
2003 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2004 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2005 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2006 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2007 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2008 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2009 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2010 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2011 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2012 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2013 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2014 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2015 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2016 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2017 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2018 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2019 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2020 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2021 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
2022 | Uruguay | LA TEJA/EDUARDO ACEVEDO VÁSQUEZ(2013) | MONTEVIDEO | ANCAP | 1937 | 2016 | 35 | 0 | 5 | 3 | Activo | 50
Refinerías específicas - Uruguay (Refinerías)
Ubicación | Nombre
Última actualización: abril de 2025
Fuente: sieLAC-OLADE